附件1：

报批17项机械行业标准项目汇总表

| 序号 | 标准编号 | 标 准 名 称 | 标 准 主 要 内 容 | 被代替标准号 | 采标情况 | 建议实 施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JB/T 10017—2011 | 带表卡规 | 本标准规定了带表卡规的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于测量范围上限不大于400mm，分度值为0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.05mm、0.1mm的指针式带表卡规和分辨力为0.005mm、0.01mm、0.02mm的数显带表卡规。 | JB/T 10017—1999 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 8371—2011 | 容栅线位移测量系统 数显组件 | 本标准规定了容栅线位移测量系统数显组件的术语和定义、结构型式与基本参数、要求、检验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于分辨力为0.001mm、0.005mm、0.01mm，显示范围为-999999～+999999的容栅线位移测量系统数显组件。 | JB/T 8371—1996 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 8604—2011 | 气动小喷嘴式内径传感装置 | 本标准规定了气动小喷嘴式内径传感装置的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于测量喷嘴直径为φ0.3mm~φ0.4 mm的气动小喷嘴式内径传感装置（以下简称“内径传感装置”）。测量喷嘴直径为φ0.3mm~φ0.4 mm的其它测量装置也可参照使用。 | JB/T 8604—1997 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 8605—2011 | 电感内径比较仪 | 本标准规定了电感内径比较仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分辨力为0.1μm、1μm，量程不大于2mm的电感内径比较仪。 | JB/T 8605—1997 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 8790—2011 | 球式内径指示表 | 本标准规定了球式内径指示表的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值为0.01mm和0.001mm，测量范围为3mm～18mm的球式内径指示表。 | JB/T 8790—1998 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 8791—2011 | 涨簧式内径指示表 | 本标准规定了涨簧式内径指示表的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值为0.01mm和0.001mm，测量范围为1mm～18mm的涨簧式内径指示表。 | JB/T 8791—1998 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 9942—2011 | 光栅角度编码器 | 本标准规定了光栅角度编码器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以圆光栅盘为角度测量基准，准确度等级为±0.25″级、±0.5″级、±1″级、±2″级、±5″级、±10″级和±20″级的光栅角度编码器。 | JB/T 9942—1999 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 10005—2011 | 小测头千分尺 | 本标准规定了小测头千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值为0.01mm、分度值/分辨力为0.001mm，测量范围上限至200mm的机械式小测头千分尺和电子数显小测头千分尺。 | JB/T 10005—1999 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 10007—2011 | 大外径千分尺 （测量范围为1000mm～3000mm） | 本标准规定了大外径千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查条件、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值为0.01mm，测微螺杆螺距为0.5mm、1mm或其他规格大螺距，量程为25mm、50mm，测量范围为1000mm～3000mm的大规格外径千分尺。 | JB/T 10007—1999 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 10030—2011 | 光栅线位移测量装置 | 本标准规定了光栅线位移测量装置的术语和定义、要求、电气安全性能、环境适应性、连续运行试验、试验与检验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于光栅线位移传感器和光栅数字显示仪表相连组成光栅线位移测量装置。 | JB/T 10030—1999 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 10034—2011 | 光栅角位移测量系统 | 本标准规定了光栅角位移测量系统的术语和定义、基本参数及功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于分辨力为0.1″、0.2″、0.5″、1″、2″、5″和10″，准确度等级为±0.25″级、±0.5″级、±1″级、±2″级、±5″级、±10″级和±20″级的光栅角位移测量系统 | JB/T 10034—1999 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 10037—2011 | 磁栅线位移测量系统 | 本标准规定了磁栅线位移测量系统的术语和定义、基本参数、要求、试验与检验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于机床、仪器的坐标线位移测量系统。 | JB/T 10037—1999 |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 11233—2011 | 校准环规 | 本标准规定了校准环规的术语和定义、型式与尺寸、要求、检验条件、检验方法、标志和包装等。 本标准适用于4mm≤d≤300mm，准确度等级为1级、2级、3级、4级和5级的校准环规。 |  |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 11234—2011 | 电子数显角度尺 | 本标准规定了电子数显角度尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验条件、检验方法、标志和包装等。 本标准适用于分辨力为0.05°和0.1°，测量范围为（0°～360°）的电子数显角度尺。 |  |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 11235—2011 | 指示表检定仪 | 本标准规定了指示表检定仪的型式与基本参数、要求、电气安全性能、检验条件、检验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于分度值或分辨力为10μm、5μm、1μm、0.5μm、0.2μm、0.1μm的指示表检定仪。 |  |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 11271—2011 | 接触（触针）式表面轮廓测量仪 | 本标准规定了接触（触针）式表面轮廓测量仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于用触针扫描法测量工件表面的二维形状位置参数的接触（触针）式表面轮廓测量仪。 |  |  | 2011-11-01 |
|  | JB/T 11272—2011 | 水平尺 | 本标准规定了水平尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于准确度等级为0级、1级、2级和3级，尺体长度L不大于1800mm的金属材料或塑料材料制造的水平尺。 |  |  | 2011-11-01 |