ICS 27.100

F 20

备案号：

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T xxx—201×

电力企业能源管理体系 实施指南

Implementation Guide of management system for energy-requirements in electric power industry

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

国家能源局      发布

目  次

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总要求

5 管理职责

6 能源方针

7 策划

8 实施与运行

9 检查

10管理评审

附录A  （资料性附录）企业节能标准体系结构图

附录B  （资料性附录）

附录C  （资料性附录）

附录D  （资料性附录）

前   言

本实施指南通过对电力行业能源管理现状和能源结构及特点分析、发供电企业典型工艺描述，明确了电力行业节能管理要点，旨在为电力行业企业根据国家及行业的节能管理政策和相关法律法规、标准和其他要求，结合自身特点，建立、实施能源管理体系，切实提高其能源管理水平和绩效提供指导。

本实施指南提出对电力企业的能源消耗、能源利用效率的管理要求，并未对其所提供电能产品生产和使用的能源消耗、能源效率、能源管理绩效提出具体指标值的要求。

本实施指南由中国电力企业联合会标准化管理中心提出并归口。

本实施指南起草单位：中国电力企业联合会标准化管理中心、中国电力企业联合会科技开发服务中心、

本实施指南主要起草人：

引    言

本实施指南依据GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求与使用指南》、参考GB/Z 23332-2012《能源管理体系 实施指南》，对能源管理体系组成及要点,结合电力行业特点进行诠释，对其主要条款的实施路径和方法提出指导性建议。本实施指南不是对GB/T 23331 在电力企业的修改、增补或延伸。 目的是引导企业建立能源管理体系或其他必要的管理过程，从而规范能源管理行为，提高其能源绩效，包括降低能源消耗，提高能源利用效率，促进可持续发展。

电力行业是我国高耗能、节能减排的重点行业之一。电力作为各行各业、千家万户广范利用的二次能源，节能减排工作潜力大，前景广阔；同时，节能减排，也是电力建设和生产经营发展方式转变，提升电力行业管理水平的关键环节。标准的成功实施取决于企业各职能层次的全员参 与，尤其是最高管理者的承诺。首先把握好电力产品具有的“产、供、销同时完成”、“系统网络关联性强”等特征，有针对性地开展节能降耗工作，努力提高电能利用率。通过能源管理体系的实施，电力企业能够：建立节能遵法贯标机制，主动获取并自觉落实节能法律法规、政策、标准和其他要求；建立全方位、全过程的能源管理控制机制，促进能量系统优化，使能源管理活动规范有效并持续改进；建立节能技术进步机制，主动收集、识别并合理采用先进、成熟的节能管理方法和节能先进技术，实现节能技术进步常态化；建立节能文化建设机制，使全体员工节能意识不断增强，节能制度不断完善，节能良好行为不断规范。

建立和实施能源管理体系是企业最高管理者的一项战略性选择。能源管理体系的核心是在企业内部持续改进能源绩效，并通过管理节能、结构节能和技术节能，实现从注重单体设备能源效率、系统单元能源效率到注重整个企业能源效率的实质性转变，其运行的基本理念为：

- ——采用过程方法和管理的系统方法。将活动和相关资源作为过程进行管理，将相互关联的过程作为系统来看待、理解和管理，使所有过程有机结合，发挥整体的管理效率；

- ——运用PDCA持续改进模式。即Plan—策划、Do—实施、Check—检查、Action—改进，针对每一个过程和活动都进行有效策划和实施控制，并进行监视和测量，发现问题及时改进，使能源管理融入组织的日常活动中；

- —— 构建规范的管理体系。用标准化的思想实现系统节能；

- ——实现全员参与、全方位展开和全过程控制。在能源管理体系覆盖范围内，实行全方位展开和全过程控制，发挥全体员工的积极性；

- —— 增强节约能源法规意识。贯彻落实相关法律法规、政策、标准和其他要求；

- —— 注重能源绩效的提高。评价能源管理体系运行的有效性，持续提高能源绩效；

- —— 应用先进节能技术和管理方法。通过管理节能来推动技术节能和结构节能；应用先进有效的节能技术和管理方法，如节能目标责任制、能源审计、能量平衡、清洁生产、能效对标等借鉴最佳节能实践和经验；

- —— 与其他管理体系相融合。将现行有效的管理体系纳入能源管理体系。

- 本实施指南适用于企业控制下的各项活动，能源管理体系的详略和复杂程度、体系文件数量、所投入资源等，取决于组织的规模、体系覆盖的范围、能源利用和消费的类型及数量、能源利用过程及其相互作用的复杂程度等多方面因素。

- 能源管理体系是组织管理体系的一部分。电力行业按本标准建立、实施能源管理体系时，应与其他管理体系相融合，如质量、环境或职业健康安全等管理体系要求，最终实现本企业整体管理体系的融合。能源管理体系与其他管理体系整合的关键是本标准各项要求在企业管理体系中得到落实。

电力企业能源管理体系实施指南

1 范围

本标准规定了电力企业在能源管理工作中的术语和定义、能源管理体系要求、管理职责、企业能源方针、能源体系的策划与建立、实施、检查和评审等要求。

本标准适用于对电力企业能源管理体系的设计、建立、实施与评审。针对不同类型电力企业可结合企业实际进行适宜的调整和补充。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 13234  企业节能量计算方法

GB/T 18916.1  取水定额 第1部分:火力发电

GB/T 23331  能源管理体系  要求

- 3 术语和定义

GB/T 23331标准中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

燃煤发电coal-fired generation:

以煤化石为燃料生产电能的过程。

3.2

供电煤耗coal consumption for supply power

火力发电厂扣除自用电后，向电网提供1kW.h的电能所消耗的标准煤量。

3.3

发电厂厂用电率plant consumption rate

发电厂电力生产过程中所必需的自用电量与发电量的百分比。

3.4

发电综合耗水率water consumption rate

火力发电厂单位发电量时所需用的新鲜水量（不含重复利用水率）应为kg/(kW.h)
3.5

发电油耗 oil consumption

每台发电锅炉的点火和助燃用燃油的总量，单位t/a.。

3.6

线损率line loss rate

电力网络中损耗的电能（线路损失负荷）与向电力网络供应电能（供电负荷）的百分比率。

- 4 总要求

电力企业根据相关法律法规、政策、标准和其他要求及其自身规模、能力、需求等状况，建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，并按规定形成文件。采用的运行模式如图1。

企业确定能源管理体系覆盖的范围和边界，并形成文件（可以是一个简单的清册）。可选择在整个企业内或企业的某一部分实施能源管理体系。

能源管理体系的范围与企业的一系列活动有关，如生产经营的过程和活动。边界更多地与地理位置有关，如工作场所、建筑物、设施与设备等。

图1 能源管理体系运行模式

- 5 管理职责

- 5.1 最高管理者

最高管理者须通过开展以下活动证实对建立、实施、保持和改进能源管理体系做出的承诺：

a)建立、实施和保持能源方针，必须与组织的发展方向和战略目标保持一致，并作为其重要的组成部分；

b）任命管理者代表和组建能源管理团队，设立节能领导小组，由公司主管领导担任组长；领导小组成员由有关部门的负责人组成，分工负责、协同合作。负责贯彻上级方针政策和落实下达的能耗指标；审定并落实本单位的节能规划和措施；协调各部门间的节能工作。装机容量在５０ＭＷ及以上电厂应设置专职节能工程师。

c)确保配备与建立、实施并持续改进能源管理体系相适宜的资源（包括：人力、物力、资金、专业和信息）；

d) 确定能源管理体系的范围和边界；

e)通过传达、宣传和沟通等途径，使全体员工充分理解节约能源的重要性，增强节能意识，构建、强化组织节能文化；

f) 确保建立能源目标、指标，并制订节约能源规划和年度实施计划；

g) 确保能源绩效参数适用于本企业；

h) 在企业长期规划中考虑能源绩效问题；

i) 确保按照规定的时间间隔测量和报告结果；

J) 由最高管理者按照计划的时间间隔对能源管理体系的适应性、充分性和有效性进行系统评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而保证能源管理体系的不断完善。

- 5.2管理者代表

最高管理者应指定管理者代表。管理者代表宜由节能意识强、具有管理能力和能源管理经验、分管节能工作的高层管理人员担任，无论其是否具有其他方面的职责和权限，至少应包括：

- 确保按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系；

- 指定由相应的管理层授权的人员，与其共同进行能源管理活动；

- 向最高管理者报告能源绩效；

- 向最高管理者报告能源管理体系绩效；

- 确保企业策划的能源管理活动支持能源方针；

- 在企业内规定和传达相关的职责和权限，以有效推动能源管理；

- 制定确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法；

- 在企业各层次上提高对能源方针、能源目标的认识。

- 6 能源方针

- 4.3能源方针

能源方针应阐述组织为持续改进能源绩效所作的承诺，能源方针由最高管理者制定，并确保其：

a)符合企业能源使用和消耗的特征与规模,与除能源外的其他管理方针相协调；

b) 包括对降低能源消耗、提高能源效率和持续改进的承诺；

c)包含提供可获得的信息和必需的资源，以确保实现能源目标和指标的承诺；

d)符合企业应遵守的与能源使用、能源消耗和能源效率相关的法律法规及其他要求的承诺；

e)为制定和评价能源目标、指标提供框架；

f)支持高效产品和服务的采购及能源绩效的改进设计；

g)形成文件，并得到正式批准发布,在组织内部不同层面得到沟通、传达；

h)根据需要定期对其适宜性进行评审，必要时予以修订。

- 7 策划

- 7.1总则

企业应进行能源策划，并形成文件。能源策划应与能源方针保持一致，并保证持续改进能源绩效。

能源策划应包含对组织能源绩效有影响活动的评审。关于能源策划的概念如图2所示。

图2  能源策划流程图

- 7.2法律法规及其他要求

- 4.4.2法律法规及其他要求

企业应建立遵守与其能源使用、能源消耗及能源效率相关的法律法规及其他要求的机制，应包括：

a）识别、收集、检索、摘录有关法律法规、政策、标准及其他要求的方法；

b）建立获取和更新法律法规、政策、标准及其他要求的渠道（如：内部法律部门、国家网站、咨询机构、专业机构和各类监察部门），保障信息渠道畅通；

c）传递与落实法律法规和其他要求，并将法律法规、标准及其他要求纳入本企业节能标准体系中；

d）对法律法规及其他要求落实情况进行检查，并定期根据其获取的更新信息及时调整。

在企业实施能源管理体系时，必须收集和识别适用的法律法规，作为建立节能标准体系的依据。节能标准体系是构成企业标准体系的一部分，包括节能基础标准、节能技术标准、节能管理标准、节能工作标准。节能标准来自国家、行业、地方和企业标准。节能标准体系应由节能标准体系结构图和节能标准明细表组成，见附录A  《企业节能标准体系结构图》。

对节能法律法规和标准应定期更新。

企业适用的法律法规、政策、标准及其他要求是企业制定方针、目标指标的依据，是控制能源使用、评价能源绩效的尺度，也是合规性评价的准则。

- 7.3能源评审

企业应制定能源评审的方法，如能源审计、经济性评价等，或按照上级单位要求的评审细则按时进行能源评审。

企业应对节能设计及能源消耗情况进行评估。

建设单位应在报送可行性研究报告或项目申请报告时，一同报送节能评估文件提请审查或报送节能登记表进行登记备案。 按照省级人民政府有关规定实行备案制的固定资产投资项目，按照项目所在地省级人民政府有关规定进行节能评估和审查。

企业自己或委托从事能源审计的专业机构根据国家有关节能法规和标准进行能源审计，对能源使用的物理过程和财务过程进行检测、核查、分析和评价。

- 7.3.1 燃煤发电企业的能源使用和能源消耗情况见附录B、附录D

在以燃煤为主的发电企业的生产过程中，原煤、柴油、水和电力是机组消耗的主要消耗能源，其中原煤是锅炉的主要燃料；柴油用于点火和助燃；水（汽）是热能载体。

燃煤发电厂存在着三种形式的能量转换：

——通过锅炉中燃料的燃烧将化学能转变为工质的热能；

——通过热能汽轮机工作中转变为机械能；

——通过发电机的工作使机械能转变为电能。

- 7.3.2 电网企业的能源使用和能源消耗情况见附录C、附录D。

电能在电网传输过程中产生损耗的原因可归纳为以下几种：

        - 电阻作用：电能在电网传输中，电流必须克服导体的电阻，所产生的电能消耗以热能的形式散发到周围的介质中，因这种损耗随导体中电流的变化而变化，故又称可变损耗。如导线损耗、变压器的铜损、电度表的电流线圈产生的损耗等;

        - 磁场作用：变压器、电动机等电气设备在电磁转换过程中所消耗的电能(励磁损耗)，因这种损耗与电气设备接入电网的电压有关，电网电压一定，损耗亦固定，故称为固定损耗。如变压器、电动机的空载损耗、电容器的介质损耗、电度表电压线圈和铁芯中的损耗等;

        - 管理方面的因素造成的电能损失:

- 营业管理损失：它包括用户违章用电或窃电：抄表时的漏抄、错抄：功率因数过低：营业核算失误：倍率差错等所造成的电能损失。

- 计量技术管理损失：它包括计量装置的误差或误接线(表计和互感器不按规定的周期校验、轮换、竣工验收时对用电计量装置检查不细)：用电计量装置产品不合格或用做校验的标准表超出允许误差范围而导致一部分经校验后的电能表超误差运行；二次回路的连接导线不符合规程要求；电压互感器的二次回路接触不良，电压损失超出允许范围等所造成的计量损失。

- 其他管理损失：它包括在农业的不用电季节，农业配变的空、轻载运行；补偿电容器的投退不及时；配电变压器不能根据季节性负荷的变化进行电压档位的调整等所造成的电能损失。

        - 变电站自身的站用电:为维持变电站站内设备正常工作、保证电网安全可靠供电的变电站自身用电负荷，如控制、信号、保护、照明等设备用电;

        - 巡线汽车用油:输变电项目正常运行时需要车辆进行沿线巡检，需要消耗少量汽油。

- 7.4能源管理基准

能源管理基准是追踪和比较企业能源管理体系持续改进的基点。能源管理基准应建立在对能源消耗和利用率的数据统计基础上。可选择某一年份或统计期的指标值经分析对比确定，选择的原则是该期间生产运行正常，能源统计数据齐全、真实可靠，具有典型性和代表性。

能源管理标杆是组织在某特定阶段能源管理要达到的目标。选择标杆时可考虑国内电力行业先进的能耗水平、国际同行的领先水平，包括新技术的应用、最佳的节能实践等。

对于确定的能源管理基准和标杆，要形成文件由行业或集团公司定期发布，而且要定期评审，依据客观情况的变化，必要时进行更新，如设备更新或改造、采用了新的节能技术等。企业所建立的能源管理基准和标杆应形成文件。

- 7.4.1发电企业能源管理基准

- 火力发电企业可按机组容量如机组分为300MW级、600MW级和1000MW级；参数可分为亚临界、超临界和超超临界机组，分别确定供电标准煤耗基准和标杆。

- 将实际达到的供电煤耗率同设计值和历史最好供电煤耗水平以及国内外同类型机组最好水平进行比较和分析，找出差距，提出改进措施。如设备和运行条件变化，则由主管部门核定供电煤耗水平。其他经济指标也要和历史最好水平或合理水平进行比较和分析。

在火电600MW级机组能效对标中，排序在前20%平均值作为同类机组的先进值，可参照取为标杆值；前40%为优良值可参照为当前目标值；而全部的平均值则可作为企业同类机组应达到的基准值。

- 7.4.2电网企业能源管理基准

- 电网企业根据不同的电压等级（如特高压区域电网、超高压省主网架、高压地市主网架、中压配电网、低压台区配电网等）和不同区域负荷密度（农村电网、城市电网等）的特点，建立、实施并保持形成文件的程序，用来建立能源管理基准，即不同电压等级的线损率。必要时，建立能源管理标杆，作为制定能源目标和指标、评价能源管理绩效的主要依据。电网企业应对基准和标杆进行评审，并进行更新。

- 7.5能源绩效参数

为了确保能源目标和指标的实现，企业应当明确影响运行控制的绩效参数。能源绩效参数的设置要包括管理层面和运行层面，管理层面的能源绩效参数通常与重要能源使用的控制有关；运行层面的能源绩效参数与设备、设施等有关。

企业应对能源绩效参数进行评审，适用时，与能源基准进行比较。

企业可用能源绩效参数说明其运行情况，并在影响到能源绩效参数的业务活动或基准变化时更新能源绩效参数。

7.5.1发电企业能源绩效参数

发电企业要逐项落实节能规划和计划，将项目指标依次分解到各有关部门 、值、班组和岗位，认真开展小指标的考核和竞赛，以小指标保证大指标的完成。

发电企业除发电量、供热量、供电煤耗、厂用电率综合指标以外，还应该根据各厂具体情况（机组容量、参数等级、机组类型、冷却方式、投产年限、煤质变化、地区差异等），制定、统计、分析和考核各项小指标，小指标明细见《火力发电厂技术经济指标计算方法》（DL T 904-2004）。

发电企业应逐台分析现有设备的运行状况，有针对性地编制中长期节能技术革新和技术改造规划，按年度计划实施，以保证节能总目标的实现 ；对于重大节能改造项目，要进行技术可行性研究，认真制订设计方案，落实施工措施 ，有计划地结合设备检修进行施工，并及时对改造后的效果做出考核评价。

7.5.2 电网企业能源绩效参数

各电网经营企业应建立线损小指标内部统计与考核制度。电网企业除综合线损率指标以外，还应该制定、统计、分析和考核以下各项小指标：母线电量不平衡率、10kV及以下电网综合线损率、月末日24点抄见售电量的比重、变电站站用电指标、变电站高峰、低谷负荷时功率因数、电压合格率、线损考核计量点的覆盖率。

线损指标中要考虑穿越电量产生的过网损耗。

为了分级统计线损的需要，本网把输往本公司下一级电网的电量视为售电量。抽水蓄能电厂的上网线路视同联络线，其线损按联络线线损统计、计算。

- 7.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案

能源目标是企业所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求，能源指标是对能源目标的分解细化、在各职能和各层次上设定的量化可测量的具体要求。企业应：

- 在内部有关职能和层次上，建立、实施和保持形成文件的能源目标和指标，能源目标和指标应是可测量的。

- 在建立和评审能源目标和指标时，应收集以下信息：

---适用的法律法规、标准和其他要求；

---能源方针中确定的要求；

---最高管理者的承诺；

---优先控制的能源因素；

---能源管理基准和标杆；

---因实现能源目标和指标对组织其他活动及过程的影响；

---相关方的关注点和要求；

---技术、财务、运行和经营要求。

c) 在建立和评审能源目标和指标时，应考虑以下内容：

- 能源目标应与能源方针保持一致；

- 能源目标和指标应纳入企业的整体管理目标中；

- 能源目标和指标的制定，既可以针对整个企业，也可以只针对特定活动和过程；

- 根据各方面情况的变化，特别是能源因素的变更，应适时更新或调整能源目标和指标，以适应那些变化的要求。

7.6.1 发电企业能源绩效指标

火电厂的供电煤耗应按正平衡法计算，并以此数据上报及考核 。其它指标计算方法见《火力发电厂技术经济指标计算方法》（DL T 904-2004）。

7.6.2 电网企业能源绩效指标

    - 线损率=（损失电量/供电量）×100%

    - 损失电量=供电量-售电量

3）供电量=发电厂上网电量+外购电量+电网送入电量-电网输出电量

4）售电量=所有用户的抄见电量

7.6.3 能源管理方案

能源管理方案是针对实现能源目标和指标而制定的切实可行的工作计划和具体措施，方案的内容应包括：

  - 实施能源目标和指标的有关职能和层次上的职责和权限；

  - 实现能源目标和指标的技术方案、实施方法和财务措施以及其他资源；

  - 实现能源目标和指标的时间进度安排：

---针对方针的每一项承诺，确定与之相对应的每一项目标与指标；

---建立一个或多个方案实现每一项目标与指标；

---确定具体实施措施以实现每一个方案；

  - 对于新的项目和活动，应考虑其策划、设计、采购、测试、运行和产生的新能源因素，适时对目标、指标和相关的管理方案进行必要的调整和修订；

  - 对能源管理方案实施过程及其实施结果应进行适时评价，以确保能源管理方案的有效性；

  - 应将能源管理方案形成文件。

7.6.3.1 发电企业应认真逐台分析现有设备的运行状况，有针对性地编制中长期节能技术革新和技术改造规划，按年度计划实施，以保证节能总目标的实现。

发电企业对节能技术改造所需资金应优先安排，要提取一定比例的折旧基金和留成中的生产发展基金，用于节能技术改造。

加强大机组的完善化，提高其等效可用系数；增强调峰能力，提高机组效率。对于重大节能改造项目，要进行技术可行性研究，认真制订设计方案，落实施工措施 ，有计划地结合设备检修进行施工，并及时对改造后的效果做出考核评价。

7.6.3.2 电网企业相关能源管理部分负责贯彻国家的节能降损方针、政策、法律、法规的有关规定，制定公司能源（线损）管理标准，编制降损节能规划，组织落实重大降损措施，分解下达线损率指标计划，制订近期和中期的公司线损率控制目标，监督、检查、指导、考核所属单位的线损管理工作，定期向政府相关部门上报公司线损率指标完成情况。

电网企业在制定本单位线损管理实施办法时，应明确本单位线损管理工作的归口管理部门，配备线损专职管理人员，负责日常工作。应编制本单位降损规划、年度线损率计划指标和降损措施计划，分别纳入大修、技改、科技等工程项目中安排实施，重点抓好电网规划、升压改造等工作。

把公司下达线损率指标分解到各基层单位、班组和个人；监督、检查本单位线损管理工作；定期向公司本（总）部上报本单位线损率指标完成情况、存在的问题及改进措施。

- 8实施与运行

- 8.1总则

电力企业应对能源策划的结果予以实施，在实施和运行过程中，应使用策划阶段产生的能源管理实施方案及其他结果。实施和运行过程包括：能力、意识与培训；信息交流；文件；运行控制；设计；能源服务、产品、设备和能源的采购．落实能源管理方案并开展与降低能源消耗、提高能源利用效率相关的活动，以实现能源方针和能源目标。

- 8.2能力、培训与意识

电力企业应确保为企业或代表企业工作的、与重要能源使用相关的人员具有基于相应教育、培训、技能或经验的能力。

a）从教育、培训、技能和经验等方面考察、聘用和培训为组织或代表组织工作的、 与重要能源使用相关的人员，使其具备相应的能力，并保存相关记录；

b）对重要能源使用相关的人员进行岗位专业技能培训：

制订节能管理人员和生产人员的培训制度，开办各种层次的培训班，有计划地轮训各级干部、节能工程师和节能人员 。节能培训内容包括全面节能管理、能量平衡分析、热力经济分析和计算、 效率监控方法、主辅机经济调度和节能技术等。不同层次的培训班可选择不同的内容和深度。

1）根据人员的不同职能、层次和岗位，进行相关内容的培训。培训内容可包括：

— 节能法律法规、政策、标准及其他要求；

— 能源管理体系建立、实施、运行和审核；

— 能源管理体系标准及体系文件；

— 能源计量、统计；

— 节能技术；

— 用能设备操作；

— 相关方的要求等。

2）组织可按如下程序开展能力、意识的培训：

— 调查了解并确定培训需求；

— 制定培训计划；

— 实施专业技能培训；

— 评价培训效果；

— 保存教育、培训的相关记录。

c）组织通过强化为其或代表其工作的人员节能意识来确保能源管理体系运行的有效性和适宜性。组织可采取如下措施提高员工节能意识：

1）加强宣传教育。内容可包括：

— 节能形势政策；

— 能源方针、目标和指标；

— 节约能源所带来的社会和经济效益等。

2）开展节能活动。内容可包括：

— 节能技术交流；

— 节能知识竞赛；

— 节能小组组建；

— 合理化建议征集；

— 节能先进评选等。

3）完善规章制度。内容可包括：

— 节能目标责任制；

— 绩效考核制度；

— 再教育制度等。

- 8.3信息交流

电力企业应根据其自身和相关方的需求建立、实施并保持就能源管理体系的相关信息进行内、外部交流的程序，并决定交流方式、内容、对象和时机。其中：

  - 内部信息交流是在组织内部各层次和职能间的信息交流。信息交流可有多种方式，如会议纪要、公告栏、论坛、内部通信简报、意见箱、网站、电子邮件、会议等;

  - 外部信息交流是与外部相关方进行的信息交流，组织应考虑是否与相关方就其能源管理体系运行情况进行信息交流，如果决定进行外部交流，应将其决定形成文件，规定交流方式并予以实施。外部信息交流可有多种方式，如非正式的讨论、对外开放日、焦点问题的沟通、论坛、对话、网站、电子邮件、新闻发布会、广告、通讯简报、年度报告、热线电话等。

  - 信息交流的过程包括：

----收集信息或向相关方征求意见；

----确定交流对象以及对信息/对话的需求；

----选择与交流对象相关的信息；

----决定与交流对象进行交流的信息；

----确定交流方式；

----评价和定期检查信息交流过程的有效性。

  - 通过信息交流和节能工作经验交流，有利于推广现代化节能管理方法、节能技术改造和行之有效的节能措施 。

- 8.4文件

- 8.4.1文件要求

电力企业应建立、实施并保持能源管理体系文件，以确保能源管理体系的有效实施和持续改进。

企业应根据实际需要编制能源管理手册、相应的程序文件和作业文件。

企业能源管理体系文件可包括：

1）能源管理手册，包括形成文件的能源方针、职责权限、组织结构等；

2）本标准要求的程序文件及记录；

3）能源基准和标杆、能源目标和指标、能源管理实施方案；

4）组织为确保能源管理过程的有效策划、运作和控制所需的作业文件；

5）外来文件（包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等）；

- 形成文件的能源方针、能源管理基准和标杆、能源管理目标和指标、职责权限等；

- 本标准要求必须建立的程序文件；

- 组织为确保能源管理过程的有效策划、运作和控制所需的作业性文件等；

- 外来文件（包括法律法规、规程、规范、标准以及相关方文件等）；

- 本标准所要求的记录。

体系文件之间相互联系、相互印证。各层次文件可以相互引用，下一层次文件的内容应是对上一层次文件内容的更为具体、详细的描述。

能源管理体系文件的复杂程度、数量、所投入资源等，取决于体系覆盖的范围、组织的规模、消耗能源的类型及数量、能源利用过程及其相互作用的复杂程度等因素。

- 8.4.2文件控制

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对文件的编制、标识、审查、批准、发放、使用、更改、废止和评审等过程做出明确规定，进行有效管理，包括：

  - 文件发布之前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的；

  - 在实施过程中，如有必要应对文件进行评审，以便随时发现需要修改或更新之处，修订的文件重新发布应再次批准；

  - 确保文件的更改和现行修订状态得到识别，一般需要有文件控制清单或受控文件一览表；

  - 确保在使用处可获得适用文件的有效版本；

  - 确保文件字迹清晰、标识明确，易于识别和检索；

  - 确保外来文件得到识别，并控制其分发和更新；

  - 及时收回作废文件等。

文件控制的目的是为了确保能源管理体系各过程所使用文件的充分、适宜和有效，文件控制方式应力求简单、实用。

- 8.5运行控制

电力企业应策划与重要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、能源目标、指标和能源管理实施方案一致。与重要能源使用相关的过程和活动可包括产品和过程的设计控制、设备设施的配置与控制、生产和服务提供过程的控制及能源的购入贮存、加工转换、输送分配及最终使用等过程控制，制定相关标准或规章制度，使其在受控状态下运行。可包括：

  - 识别能源管理方面的最佳可行技术和良好操作规范并予以实施；关注国内外新节能技术及新节能优化方面的发展、应用，可行时进行技改，如汽机通流改造、低温省煤器、变频技术、永磁电机、高频电源等的应用；严格执行本企业技术、管理、工作标准及操作规程，尤其是能耗方面的优化控制，如循环水泵的优化运行，启停机的优化程序，可行时可进行厂内负荷优化分配等。

- 评价各个生产工艺和服务流程的耗能状况，淘汰落后的工艺；可通过对标管理来评价本企业的锅炉效率、汽机热耗、厂用电率及主要辅机、电除尘、脱硫系统的能耗情况是否处于落后水平，采取的工艺是否落后，可行时进行技改采用先进的工艺；根据国家相关淘汰落后设备、工艺的相关规定进行比对，确认本企业是否有需要淘汰的；可行时进行能耗诊断试验来查找能源利用率较低的环节或设备（如辅机运行效率等），从而可针对性进行调整或技改等。

- 对采购能源服务（如外包运行、维护），应充分考虑提供服务方的资格及其能力是否能满足电厂的生产需要，可行时参照、作为公司内部部门进行管理，并对其提供的服务进行有效评价（如是否按照企业的标准执行等），以确定其提供的服务是否满足要求，并确认是否继续采购其服务。

- 在制定对能源消耗、能源利用效率造成影响的潜在的紧急情况和意外事故的预案时，可选择将能源绩效作为决策的依据之一，如燃油系统跑油预案可考虑尽快减少燃油的跑油量。

8.5.1发电企业运行规定

a)运行人员要树立整体节能意识，不断总结操作经验，使各项运行参数达到额定值，以提高全厂经济性。

b)凡燃烧非单一煤种的火电厂，要落实配煤责任制。可成立以运行技术负责人为首，由运行、燃料、生技等部门参加的燃煤调度小组，根据不同煤种及锅炉设备特性 ，研究确定掺烧方式和掺烧配比，并通知有关岗位执行

c)运行人员要掌握入炉煤的变化，根据煤种煤质分析报告及炉膛燃烧工况及时调整燃烧，经常检查各项参数与额定值是否符合，如有偏差要分析原因并及时解决 凡影响燃烧调整的各项缺陷，要通知检修，及时消除。要按照规程规定及时做好锅炉的清焦和吹灰工作，以使锅炉经常处于最佳工况下运行 。

d)改善操作技术，努力节约点火用油和助燃用油。燃油锅炉要注意保持燃油 加热温度和雾化良好。各网、省局和火电厂应根据各种不同类型的锅炉和运行条件，制定耗油定额，并加强管理，认真考核 。

- 保持汽轮机在最有利的背压下运行，每月进行一次真空严密性试验。在凝汽器铜管清洁状态和凝汽器真空严密性良好的状况下，绘制不同循环水 温度时出力与端差关系曲线，作为运行监视的依据。

- 加强凝汽器的清洗。通常可采用胶球在运行中连续清洗凝汽器法、运行中 停用半组凝汽器轮换清洗法或停机后用高压射流冲洗机逐根管子清洗等方法 保持凝汽器的胶球清洗装置(包括二次滤网)经常处于良好状态，根据循环水质情况确定运行方式(每天通球清洗的次数和时间)，胶球回收率应在90％以上。

- 保持高压加热器的投入率在95％以上。要规定和控制高压加热器启停中的温度变化速率，防止温度急剧变化。维持正常运行水位，保持高压加热器旁路阀门的严密性，使给水温度达到相应值。要注意各级加热器的端差和相应抽汽的充分利用，使回热系统处于最经济的运行方式。

- 加强化学监督，搞好水处理工作，严格执行锅炉定期排污制度，防止锅炉和凝汽器、加热器等受热面以及汽轮机通流部分发生腐蚀、结垢和积盐。

- 冷水塔应按规定做好检查和维护工作，结合大修进行彻底清理和整修，并应采用高效淋水填料和新型喷溅装置，提高冷却效率。

- 对各种运行仪表必须加强管理，做到装设齐全，准确可靠。全厂热工自动 调节装置的投入率要达到85％以上。对100MW及以上大机组的自动燃烧和汽温自动调节装置要考核利用率。

- 凡200MW及以上机组必须配备计算机进行运行监测。积极开发计算机应用程序，参照机组的设计值或热力试验后获得的最佳运行曲线，在运行中使用偏差法和等效热降法，监视分析机组的主要经济指标，及时进行调整，不断降低机组热耗。

- 发电企业非生产用能要与生产用能严格分开，加强管理，节约使用。非生产用能应进行计量，并按规定收费。

- 各发电企业要按电网调度要求和等微增准则，确定本厂和机组运行方式，进行电、热负荷的合理分配，使全厂经济运行。

- 通过试验编制主要辅机运行特性曲线，在运行中特别是低负荷运行时，对辅机进行经济调度。

- 供热机组的电负荷高于热负荷相对应的数值时，超出部分应按凝汽工况参加调度。

8.5.2  发电企业设备维修和试验规定

a)加强设备管理，搞好设备的检修和维护，及时消除设备缺陷，努力维持设备的设计效率，使设备长期保持最佳状态。结合设备检修，定期对锅炉受热面、汽轮机通流部分、凝汽器和加热器等设备进行彻底清洗以提高热效率。

b)通过检修消除漏汽、漏水、漏油、漏风、漏灰、漏煤、漏热，阀门及结合面的泄漏率应低于0.3%。建立查漏堵漏制度，及时检查和消除锅炉漏风。

c)保持热力设备、管道及阀门的保温完好，采用新材料，新工艺，努力降低 散热损失。保温效果的检测应列入新机移交生产及大修竣工验收项目，当年没有大修任务 的设备也必须检测一次。当周围环境为25℃时，保温层表面温度不得超过50℃。

d)做好制粉系统的维护工作。通过测试得出钢球磨煤机的最佳钢球装载量以及按制粉量的补球数量，定期补加和定期筛选钢球。中速磨和风扇磨的耐磨部件应推广应用特殊耐磨合金钢铸造，以延长其使用寿命。

e)发电企业应加强热力试验工作，建立健全试验组织，充实试验人员和设备要进行机炉设备大修前后的热效率试验及各种特殊项目的试验，作为设备改进的依据和评价；进行主要辅机的性能试验，提供监督曲线以及经济调度的资料和依据；参与新机组的性能验收试验，了解设备性能，提供验收意见。

f)应定期进行能量平衡的测试工作。能量平衡测试时，单元制锅炉一汽轮发电机组需同时进行测试，但不限定全厂所有机组同时进行。能量平衡测试工作，应至少每五年一次，其内容包括燃料、汽水、电量、热量平衡，并进行煤耗率、厂用电率及其影响因素分析。

g)锅炉应进行优化燃烧调整试验，对煤粉细度及其分配均匀性，一次、二次风配比及总风量，炉膛火焰中心位置，磨煤机运行方式等进行调整试验，制订出针对常用炉前煤种在各种负荷下的优化运行方案。

8.5.3 电网企业运行规定

  - 积极应用推广新技术、新工艺、新设备和新材料，利用科技进步的成果降低技术线损。

  - 制定年度节能降损的技术措施计划，分别纳入大修、技改、科技等工程项目安排实施。要采取各种行之有效的降损措施，重点抓好电网规划、升压改造等工作。首先要对投资少、工期短、降损效果显著的项目，抓紧实施。

  - 各级电力调度部门要根据电网的负荷潮流变化及设备的技术状况及时调整运行方式，实现电网安全、经济运行。按照电力系统无功优化计算要求，合理配置无功补偿设备，做好无功电力的日常管理，提高无功设备的运行水平，做到无功分压、分区就地平衡，改善电压质量，降低电能损耗。

  - 加强营业管理岗位责任制，减少内部责任差错，防止窃电和违章用电，充分利用高科技手段进行防窃电管理。坚持开展经常性的用电检查，对发现由于管理不善造成的电量损失采取有效措施，以降低管理线损。

  - 电网企业要做好变压器的经济运行、调整超经济负荷运行范围的变压器、及时停运空载或轻载变压器。排灌用变压器要专用化，在非排灌季节运行人员应及时退出运行。要合理投退无功补偿设备，及时调整补偿容量做到无功就地平衡。

  - 各供电局在线损管理工作上要坚决实行分线、分压、分台区管理和考核，通过理顺内部管理关系、配电台区装总表等手段，创造条件开展这项工作。

- 8.6设计

在新、改、扩建项目的设计中，针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程，企业应考虑能源绩效改进的机会和运行控制的需要。其中，在新产品或产品改进的设计阶段，应当考虑产品结构、原材料、零部件等的选择对产品实现过程能源消耗的影响。在设计阶段中应当考虑：

a）企业所需的能源种类、需求量、质量、价格、可获得性、经济性、环境影响、运输供应便捷性、政策和经济支撑条件等因素；

b）企业设备、系统的能源绩效参数、运行方式和运行状况、各系统和设备设施的匹配；

c）采用节能新技术和方法，推广最佳节能实践与经验；

d）在产品和工艺过程的设计开发中提高新能源和可再生能源的利用程度，如应用太阳能和地热能等；

e）将改进能源管理绩效作为新的产品和过程设计的评价指标。

企业在产品和过程设计阶段要进行合理用能评估，内容应当包括：是否符合国家法律、法规、产业政策、标准、节能技术政策大纲和行业节能设计规范及有关部门规定的其它内容；用能总量及用能种类是否合理；是否采用先进节能工艺技术；是否达到国内外能耗先进水平；是否严格执行国家明令淘汰的设备、产品目录；能耗指标分析；采用的节能技术措施和预期达到的节能效果分析；经济效益分析等。

组织应将合理用能评估结果纳入相关项目相应的规范说明、设计和采购活动中并记录设计活动的结果。

8.6.1 发电企业的规划和设计

发电企业基本建设规划应贯彻执行国家的节能政策，应大力采用高参数大容量机组，积极发展热电联产，加速对现有中小凝汽机组的改造和严格限制在大电网内新建中小凝汽式机组合理布局，优化用能。

确定先进合理的煤耗、电耗、水耗、等设计指标。设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

发电企业建设规划要符合节约能源法的基本要求，符合当前时期的能源与政策，按照国家的发展规划来建设。发电企业根据经济、技术条件以及能源规划情况选定机组容量、全厂容量和规划发展容量。

根据燃煤规划、水资源规划确定先进合理的煤耗、电耗、水耗、等设计指标。如燃用褐煤应选定适合燃烧褐煤的锅炉；如水资源贫乏可选择直接或间接空冷系统等，节约用水应符合GB/T18916.1中规定的火力发电取水定额。

b）设计阶段的可行性研究报告应有节能篇，选用的设备高效、节能、配置合理，不应使用已公布淘汰的高耗能高污染产品。

设计阶段应在满足安全性的前提下开展优化设计，结合已投产机组的实践经验合理配置，追求节能型设计理念。辅助设备容量应与主机配套，避免容量选择过大而造成资源浪费。

设计和选型阶段应多方调研，了解和掌握同类或近似机组的设备状况，选用可靠性高设备。设备选型阶段应严格招标制度，进行经济、技术分析对比，避免低价中标而选择低效设备。

8.6.2电网企业的规划和设计

在进行电力网的建设规划和技术改造规划时，应遵照国家颁布的有关规定，完善网络结构，降低技术线损，不断提高电网运行的经济运行水平。

在电网规划、升压改造时应简化电压等级，缩短供电半径，减少迂回供电，合理选择导线截面和变压器规格、容量，淘汰高能耗变压器。

推行全寿命周期最优化设计，采用“两型三新”线路、“两型一化”变电站和节能型生产建筑建设。

8.7能源服务、产品、设备和能源的采购

8.7.1 总则

当采购对重要能源使用有影响的服务、产品、设备和能源时，应首先评价采购需求。采购规程、招标和合同文件应包括能源消耗标准，必要时，还应分析采购的生命周期成本。适宜时，组织应将能效产品和服务作为采购行为的优先选择。

8.7.2能源服务、产品和设备的采购

电力企业在采购对重要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时，在对供应商评价过程中应考虑能源绩效的要求，并告知供应商。其中，考虑的能源绩效要求可包括：

a）法律法规、政策、标准及其他要求；

b) 与整个用能系统的匹配程度；

c）采购产品和设备的能效水平、运行稳定性，如电动机的能效等级等；

d）用能设备操作人员的能力水平；

e）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。

8.7.3能源的采购

企业应当制定并实施能源采购控制程序，从而确保能源的有效利用。控制内容包括：

a）评价和选择能源供方。对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、供方信誉、供方的售后服务等进行评价，确定供方的供应能力，选定符合要求和稳定的能源供方；

b）制定各类能源产品的采购标准或规范，确保采购符合要求；

c）按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证，以确保采购能源的数量和品质；

d）制定和执行能源输配和贮存文件，规定并控制输配和贮存损耗；

e）定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或可能会对能源利用造成重要影响时，组织应当对采购过程进行评价；

f）采购标准、规范和文件发布前应当评审其适宜性和充分性，并由授权人签发。

8.7.3.1 发电企业能源采购管理

发电企业能源的采购可分三类：火力发电企业的煤、油、水的采购；

发电企业应做到：

a)按照国家有关部门规定和上级要求，加强燃料管理，搞好燃料的计划和定点供应、调运验收、收发计量、混配掺烧等项工作 。

b)努力提高计划内燃料到货率，抓好燃料检斤、检质和取样化验工作，对亏吨、亏卡的部分，要会同有关部门索赔追回。

c)到厂燃料必须逐车(船)计量。装机容量在２００ＭＷ及以上或年耗煤量 在１００万吨及以上经铁路进燃料的电厂，凡条件允许都必须安装使用电子轨道衡并加强维护保养。

d)维护好电厂的燃料接卸装置，做到按规定的时间和要求将燃料卸完、卸净。

e)入炉煤必须通过合格的皮带秤计量，并建立实物或实物模型校核制度。

f)用于煤质化验的煤样，应保证取样的代表性，要使用符合标准要求的机械化自动取样制样装置，并按规程规定进行工业分析。

g)加强贮煤场的管理，合理分类堆放。对贮存的烟煤、褐煤，要定期测温采取措施，防止自燃和发热量损失。煤场盘点应每月进行一次。

h)发电企业应对锅炉、中央空调等主要用能设备制造商或维护单位、为发电企业设计的单位、为发电企业开展科学研究与技术攻关的单位等相关方提出能效控制要求，并施加影响。

8.7.3.2 电网企业能源采购管理

电网企业应：

a)电网企业应确保风电、光伏、水电等清洁能源发电并网，达到全社会降低能源消耗、提高能源利用效率的目的；并在电网调度时优先安排低煤耗大火电机组满发。

b)电网企业应制定标准或规范，并充分考虑到火电厂、水电厂、新能源发电（风电、光伏等）各自的出力特点，以及在清洁度、电能质量、可获得性和经济性等因素。并在发布前评审其适宜性和充分性；

c)上网电厂与公司签订并网协议前，其电能计量装置必须由有资质的检测单位校验合格并出具合格证书。按照公司有关规定规范各类电能计量装置设计、审查、购置、安装、验收等工作，所有发电企业上网电量计量装置的配置要满足《电能计量装置技术管理规程》规定的要求。新建、扩建（改建）的发电企业关口计量装置必须与一次设备同步投运。

d)规定电力从发电上网，各电压等级输配电网、以及用电各环节的要求。电网公司调度部门要充分发挥抽水蓄能电厂在电网调峰、移峰方面的作用。

- 9 检查

- 9.1监视、测量与分析

企业应当在生产运营过程中，对能源管理体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视、测量和分析，及时发现问题，采取措施，进行有效控制。在能源管理体系策划阶段应考虑建立一套监视、测量和评价系统，用于开展以下工作：

a)对生产运营用能、管理运营用能和生活运营用能进行例行监视与测量，对能源目标、指标和能源管理实施方案的日常运行情况进行监视、测量与分析；

b)建立能源管理绩效评价程序，其内容应包括评价基准、对比标杆、评价方法和频次等；

c)监视和测量对能源消耗、能源利用效率具有重大影响的关键特性的变化，必要时提供紧急情况的应变数据和信息，并做出应急准备和响应；

d)对适用法律法规和其他要求遵守情况进行定期的遵法性评价，对技术标准、规程、规范、合同/协议、相关方要求、有关承诺等进行符合程度评价；

e)为确保监视、测量数据和信息的准确性和可靠性，监视、测量设备需按规定进行校准和检定、测试人员具有相应的资质、使用适当的控制方法；

f)保存监视、测量和评价结果的记录。

9.1.1发电企业的监视、测量与分析

发电企业一般通过节能评价的方式来监视、测量和分析：对国家、电力行业有关节能的政策、法规、规程、规范、标准、制度的贯彻执行情况；技术经济指标完成情况；发电设备效率检验、检测情况；对发电企业能耗状况、指标进行评价；对新、扩、改建工程的节能影响进行评价；对节能新技术、新工艺推广应用情况以及节能培训情况进行评价。各发电企业应对各项指标按照相关标准进行检测、统计和分析，确保节能评价数据的准确性、完整性、可比性和代表性。各发电企业应对本企业的能耗状况、经济指标和指标完成情况进行总结，及时上报各级主管部门。节能在发电企业的规划、设计、制造、建设、运行、检修和技术改造中的全过程中执行。

电力企业可根据实际情况制定节能评价管理办法，主要内容有包括：评价内容、评价指标、评价周期、评价奖惩制度、评价责任制度等。

火力发电机组节能评价管理标准项目包括：

---节能组织制度建设评价

---节能规划、设计、基建评价

---能源、计量评价

---节能检测评价

---节能技术措施评价

---供电煤耗评价

---发电厂用电率评价

---节水指标评价

---节油指标评价

---燃料指标评价

---汽机指标评价

---锅炉指标评价

---保温效果评价

9.1.2电网企业的监视、测量与分析

电网企业建立与电力市场运营机制相适应的线损奖励制度并制定节能奖励措施，激励广大职工降损积极性、挖掘节电潜力、提高企业经济效益。

a)各供电局、电力调度通信中心要定期组织负荷实测，进行线损理论计算作为线损管理的指标依据。并且， 35kV及以上电网一年一次。10kV电网两年一次，遇有电源分布、网络结构有重大变化时还应及时计算，为电网建设和技术改造提供依据。线损理论计算应按调度管辖范围分压进行。其计算原则和方法可参照《电力网电能损耗计算导则（试行）》和有关规定。

b) 线损的理论计算值要与统计值进行对比，找出管理上和技术上存在的问题，有针对性地采取改进措施。线损的理论计算不仅计算有功损耗，同时应计算无功损耗和电压降，通过计算提出无功补偿设备配置规划和完善电压的措施。

c)年度线损率计划指标建议值要以线损理论计算值和前几年线损率统计值为基础，并根据以下影响线损率升降的诸因素进行修正：

---系统电源分布的变化，负荷增长与用电构成的变化。

---电网结构的变化，系统运行方式和系统中潮流分布的变化。

---城农网改造、基建及技改工程投运的影响。

---系统中主要元件的更换及通过元件负荷的变化。

d)电网企业除了要对电网损耗的结果量进行统计和评价外，对于电网的元器件（线路、变压器、电抗器、金具等）以及运行情况（变压器负载率、线路载荷水平、电量不平衡度、功率因数等）等也要进行过程量的评价。

e)为了提高线损分析质量，电网企业应对电网损耗（包括自用电）进行月度、季度、年度的统计，使其能够客观反映各种电压等级电网的网络结构、设备技术状况、用电构成以及管理水平等方面的特点，线损管理应深入开展以下工作：

1)评价不同电压等级的电网损耗（率）；

2)各供电局在线损管理工作上要坚决实行分线、分压、分台区管理和考核，通过理顺内部管理关系、配电台区装总表等手段，创造条件开展这项工作。

---地区线损中的送变电线损分析应分压、分线进行，配电线损的分析应分线、分片、分站和分台区进行，并分别与其相对应的线损理论计算值进行比较以掌握线损电量的组成，找出电网中的薄弱环节，明确降损的主攻方向。

---按电力网中元件分类统计分析线损。按电网中升、降压变压器、配电变压器和各级电压的输、送、配电线路等主要元件的技术参数，通过理论计算和统计分析，掌握电网中的线路总损耗、各级电压等级线路的损耗及其所占比重，变压器总损耗、各级电压变压器的损耗及其所占比重，其中变压器铜损和铁损又各占若干等，便于找出问题，采取措施。

---按售电构成统计分析线损。以电压等级划分，将无损的用户专用线、专用变电站，通过用户的转供电、趸售电等相应的售电量扣除后进行统计分析，求得真实的线损率，以利于线损的可比性。

f)电网企业对于电能计量装置进行定期维护，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，并保存相关记录。计量装置的装设地点、计量方式和精确度等应经过计量管理部门技术审查和验收认证，并应充分考虑线损管理分压、分线、分台区统计分析管理的需要。

g)  关口计量点的设置与电能计量管理点。
1）关口计量点设置原则
----跨省、地区电网间联络线两端装表计量，联络线线损承担原则按双方合约执行。
----发电公司（厂）上网电量关口计量点一般设在产权分界点，特殊情况按合同规定的计量点执行。
----各区域电网有限公司、省（自治区、直辖市）电力公司内部考核结算电量的计量点由各单位自定。
----客户关口计量点一般设在产权分界点，有合约规定的按合约执行。
2）关口计量管理
----所有关口计量装置配置的设备和精度等级要满足《电能计量装置技术管理规程》规定的要求。
----新建、扩建（改建）的关口计量装置必须与一次设备同步投运，并满足本电网电能采集系统要求。
----按月做好关口表计所在母线电量平衡。220kV及以上电压等级母线电量不平衡率不大于±1%；110kV及以下电压等级母线电量不平衡率不大于±2％。

- 9.2合规性评价

企业应建立合规性评价程序，用于定期评价其适用法律法规和其他要求的遵守情况。

a)在建立程序时，组织需要注意，合规性评价活动应由有能力的人员执行，既可使用组织内部人员，也可使用外部资源。此外，程序应考虑以下多种（不限于）输入：

---审核

---监管机构检查结果

---对法律法规和其他要求的分析

---能源审计结果

---行业/集团对标结果

---对重点耗能区域监视和测试结果的分析。

b)因企业性质（规模、结构和复杂性）的不同，合规性评价过程各不相同。合规性评价既可以针对综合的法律法规和其他要求，也可针对某专项要求。

企业应定期开展合规性评价并将评价结果予以记录，但需注意，在确定评价频次时，受诸如以往的合规表现或具体法律法规和其他要求等多种因素的影响，评价频次会有很大差异。企业可选择在不同时间或以不同频次，或者以其他适当方式来对单项要求的合规性进行评价。

企业可将合规性评价与其他评价活动（包括管理体系审核等）结合起来进行。

- 9.3能源管理体系的内部审核

内部审核是对能源管理体系进行定期、全面的检查方式，目的是评价能源管理体系实施和运行的符合性和有效性。

a)应建立、实施并保持对能源管理体系进行内部审核的程序，其内容包括：

---审核范围；

---审核依据：审核准则、标准、规范；

---审核计划（时间、频次等）；

---审核结果和记录。

b)根据企业的规模、复杂程度、耗能状况、能源管理活动、以往内部审核结果等情况，对每次审核制定具体的审核方案，其内容包括：

---审核的目的、范围与程度；

---审核的职责与资源；

---审核程序；

---审核的实施；

---审核员的能力、评价与选择；

---确保审核的客观性与公正性。

c)判定能源管理体系是否：

---符合企业的需要和GB/T 23331的要求；

---已经有效地实施和保持。

d)确认能源管理体系的运行绩效：

---通过对能源管理体系运行日常的监视、测量与评价的数据和信息以及对比的数据和信息，确认能源管理基准和标杆的适宜性和充分性，评价能源目标和指标的实现程度；

---重点用能设备和系统的运行效率计算可参考依据相关经济运行标准；

---综合能耗计算可以参考依据GB/T 2589《综合能耗计算通则》；

---节能量的计算可参考依据GB/T 13234《企业节能量计算方法》。

f)将审核结果报告给各级管理者，将审核发现和审核结果通知相关部门和人员，以便采取必要的纠正和预防措施。

- 9.4不符合、纠正、纠正措施和预防措施

企业应识别、确定、评价和处置实际和潜在的不符合，采取纠正和预防措施，确保能源管理体系持续改进的有效性并达到能源管理绩效的要求。

a）标准中的“不符合”是指：

---能源管理体系不符合GB/T 23331标准的要求；

---能源管理绩效未达到规定要求。

b）建立、实施并保持一个或多个程序，其内容包括：识别和纠正不符合，确定不符合产生的原因，评价不符合的严重程度、处置不符合采取的纠正、纠正措施和预防措施，以避免不符合的重复发生和避免潜在不符合的发生；

c) 评审所采取纠正、纠正措施和预防措施的有效性，所采取措施应与不符合的严重程度相适应，并确保评审人员有能力做出正确判断；

d) 保存实施纠正、纠正措施和预防措施的结果记录。

- 9.5记录控制

组织应建立记录的有效控制程序，对记录的标识、存放、检索、保存期限、保护和处置等进行明确的规定。记录的形式应适合组织的运作方式，所有记录均应字迹清晰、标识明确，易于识别和检索，并具有可追溯性。

a)能源管理体系的记录可包括：

---能源使用（能源消耗）和重点能源消耗领域识别与评价记录；

---法律法规识别与遵法性记录；

---基准和标杆建立评审与更新记录；

---证实目标和指标实现的记录；

---能源管理方案实施过程与结果评价和变更记录；

---人员专业能力需求与评价记录；

---设备设施、计量与监测装置的相关记录；

---培训记录；

---信息交流记录；

---文件控制的相关记录；

---产品和过程设计的相关记录；

---设施/设备的采购、维护和更新，以及重点设施/设备操作人员资质鉴定的相关记录；

---能源采购、检验、贮存记录；

---能量消耗及能源性能指标；

---校准和检定记录；

---应急准备和响应的实施和验证记录；

---监视和测量记录；

---不符合、纠正和预防措施记录；

---能源管理体系内审和管理评审记录；

b)除上述记录外，还可包括：

---节能审计与节能监测报告；

---综合能耗与节能量的分析报告；

---节能新技术应用效果；

---节能技改项目实施结果；

---能源管理绩效评价结果；

---其他记录。

- 10 管理评审

- 10.1总则

最高管理者应按规定的时间间隔主持管理评审工作，对能源管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评判，以持续改进能源管理体系。管理评审至少每12个月进行一次，一般在一次完整的内部审核后进行。管理评审过程要记录，结果要形成评审报告。管理评审可采用以下步骤进行：

a)制定计划，明确开展管理评审的时间、目的、内容、参加人员、输入信息等要求；

b)组织实施管理评审, 记录评审过程；

c)编制评审报告，内容包括：体系的适宜性、充分性和有效性的评价，持续改进措施等；

d)对提出的改进措施及时实施，并进行效果验证；

e)当发生以下重大变化时可临时追加管理评审：

——法律法规及其它要求发生变化；

——能源管理体系人员发生重大变化；

——政府及节能主管部门的要求发生变化；

——企业组织机构、能源结构等其他发生变化。

- 10.2管理评审的输入

评审输入是指为管理评审提供的信息，充分、准确的信息是管理评审有效实施的前提。评审输入包括：

a）审核的结果，包括内部审核、第二方审核、第三方审核以及国家、地方或组织开展的能源审计的结果，以评价组织能源管理体系是否有效运行；

b）相关方（包括政府、行业、顾客等）的反馈，以分析和明确外部对组织能效方面的最新要求，为组织调整能源方针、目标和指标，确定相应的能源标杆提供依据；

c）能源管理的承诺与绩效，包括本标准要求的重点用能设备和系统运行效率、综合能耗和节能量等能源绩效，组织在评审时应提供各方面绩效的实际指标,以确定组织能源管理承诺和绩效实现的真实情况，并与组织的预期目标、能源标杆相比较，确定改进能源绩效的机会；

d）目标和指标的实现程度，包括与能效标杆的比较，以确认能源管理体系运行的效果；

e）纠正和预防措施的实施状况，以评价组织是否形成了自我改进和自我完善的运行机制，以达到保持体系有效运行和持续改进的目的；

f）以往管理评审所确定的改进措施的实施情况及有效性，以进一步评价自我约束、自我调节和自我完善的运行机制的能力；

g）有关组织降低能耗、提高能源利用效率和体系改进的建议。

- 10.3管理评审的输出

评审输出是管理评审活动的结果,是最高管理者对组织能源管理体系做出战略性决策的重要依据。评审输出包括：

a)对组织能源管理体系适宜性、充分性和有效性作出的总体评价结论；

b)决定能源管理体系和能源节约持续改进的措施，包括提高能源管理绩效，重点用能设备的改造，重大节能技术的引进，工艺流程的改进等；

c)能源发展战略、能源管理基准和标杆、方针、目标、指标的变更，以及支持它们实现的能源管理方案变更的重大决策；

d)支持管理评审输出的资源需求。

附录A  （资料性附录）

企业节能标准体系结构图

0.1企业节能方针与目标

0.2国家、行业和地方有关节能的法规和文件

0.3节能基础标准

0.3.1术语标准

0.3.2文字代号标准

0.3.3编码分类标准

1节能技术标准

2节能管理标准

燃烧（发电、供热）与制冷

分配输送

生产用电通用设备

照明及办公

建筑

工艺加热

余能回收利用

燃烧（发电、供热）与制冷

分配输送

工艺加热

生产用电通用设备

余能回收利用

照明及办公

建筑

1.1节能设备标准

1..2节能设计标准

1..3节能施工与安装标准

1..4节能测试与检验标准

2.1生产过程能耗限额标准

2.2节能监测标准

2.3经济运行标准

2.4合理用能标准

2.5综合评价标准

2.6产品和设备能耗标准

2.7能源计量标准

2.8能源统计标准

3.9节能计算标准

3节能工作标准

3.1重点耗能设备操作人员节能工作标准

3.2一般操作人员节能工作标准

3．3一般工作人员节能工作标准

附录B（资料性附录）

供电能源流程示意图

高压输电线路

变电站

配电网

电能

检修、运行

营销服务

电能损耗（线损）

技术因素损耗

管理因素损耗

用   户

需求侧管理理）理）理）

附录C （资料性附录）

燃煤火力发电能流示意图

附录D（资料性附录）

发供电企业能源结构及特点

| 类别 | 过程 | 优先控制能源因素 | 单位 | 能源类别 | 影响能源消耗和提高利用率的因素 | 指标计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤 发电 | 产能 供能 （输变电） 用能 | 燃煤消耗 | gce/kwh | 一次 | 机组容量、参数；燃煤质量；锅炉效率；汽机热耗；运行控制；负荷率；循环冷却方式；脱硫方式；厂用电率等。 | 发电煤耗+厂用电耗=供电煤耗 |
|  |  | 厂用电消耗率 | % | 二次 | 发电及辅机设备运行、检修质量；负荷率；运行、冷却、脱硫、除尘方式等。 | 厂用电率=（发电量-上网电量）/发电量×100% |
|  |  | 耗水率 | m3/Mwh | 一次 | 冷却方式（开、闭式；一次、二次循环；水冷、空冷）凝汽式/供热机组类型；循环水浓缩倍率；除灰方式等。 | 发电水耗率=（全厂实际耗水量/总发电量）×100% |
|  |  | 燃油消耗 | t/a | 二次 | 燃烧方式；锅炉点火方式；等离子点火；微油点煤；稳燃能力；燃煤质量；运行控制；非停次数等。 | 单台炉的点火和稳燃用油量 |
| 供电 |  | 供电能耗率（线损率） | % | 二次 | 技术因素： 1、输变配电设备及线路运行损耗； 2、电网合理规划及技术改造措施； 3、关口和计量装置的使用。 管理因素： 1、节能调度，调整电网运行状态； 2、需求侧管理； 3、营销（抄核收）管理，防窃电/漏电稽查管理； 4、关口和计量装置管理； 5、线损统计分析工作。 | 线损率=（损失电量/供电量）×100% 损失电量=供电量-售电量 供电量=发电厂上网电量+外购电量+电网送入电量-电网输出电量 售电量=所有用户的抄见电量 |