26项电子国家标准名称及主要内容

| 序号 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB/T XXXX-20XX | 便携式电子产品用锂离子电池安全要求 | 本标准规定了便携式电子产品用锂离子电池和电池组的安全要求，包括针对电池芯、电池组、保护电路等的环境安全、机械安全、电安全等项目的要求和试验方法，覆盖了锂离子电池在设计、生产、运输、使用以及回收等全部生命周期的安全要求。 |  |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 有机发光二极管显示器 第6-1部分：光学和光电参数测试方式 | 本标准技术内容涵盖了有机发光二极管显示器的主要光学和光电参数的测量方法，包括：亮度、色度、亮度和色度的均匀性、色域、白场相关色温、暗室对比度、功率消耗等方面的内容。 |  | 等同采用 IEC 62341-6-1:2009 |
|  | GB/T XXXX-20XX | 阴极射线示波器通用规范 | 本标准适用于测量电量或观察电量的通用阴极射线示波器。规定了阴极射线示波器的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随机文件。 | GB/T 6585-1996 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 无线电高度表通用规范 | 本标准适用于各类飞机及其它飞行器所使用的高度表。规定了无线电高度表的组成、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 | GB/T 11469-1989 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 半导体设备电源接口 | 本标准适用于半导体设备的电源接口。规定了半导体设备电源接口的供电类别类别，选择电器附件、导线和电缆的要求等。 | GB/T 15872-1995 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 逻辑分析仪通用规范 | 本规范规定了逻辑分析仪的术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 | GB/T 15471-1995 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 直流电子负载通用规范 | 本标准规定了直流电子负载的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 |  |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 合成信号发生器通用规范 | 本标准规定了合成信号发生器术语和定义、试验方法、质量检验规则和包装运输等内容。适用于各类型的合成信号发生器，是产品研制、设计、生产、验收和检验的主要技术依据。 | GB/T 12114-1989 GB/T 12115-1989 GB/T 12181-1990 GB/T 12180-1990 GB/T 13183-1991 GB/T 13184-1991 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 噪声发生器通用规范 | 本标准适用于各类通用噪声发生器。规定了噪声发生器术语和定义、通用技术要求、试验方法、质量检验规则和包装运输等。 | GB/T 12179-1990 GB/T 12280-1990 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 频谱分析仪通用规范 | 本标准适用于各种通用类型频谱分析仪。规定了频谱分析仪的术语和定义、试验方法、质量检验规则和包装运输等。 | GB/T 11461-1989 GB/T 11462-1989 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 收讯放大管机械尺寸 | 本标准规定了电子管管基及其检验管脚位置量规的主要尺寸、电子管引出帽与管帽相互配合的连接尺寸、电子管外形尺寸。 | GB/T 787-1974 GB/T 3188-1982 GB/T 3189-1982 |  |
|  | GB/T 3789-20XX | 发射管电性能测试方法 | 本标准规定了专用的术语和定义、测试设备、测试条件和测试原则，规定了阳极电流、栅极电流、阴极发射电流、栅极反向电流、栅极热放射电流、跨导、放大系数、阳极离子流、阳极最大耗散功率、阳极过载耗散功率、栅极最大耗散功率、第一栅极截止电压、极间绝缘、共栅电路静态特性曲线、共阴电路静态特性曲线、输出功率、脉冲输出功率、电气强度、电极间绝缘体高频损耗、频率特性曲线、第一栅极电流截止电压、静态特性参考点、振动稳定性、线性放大管双音互调失真、图像输出功率、功率增益、三音互调失真、交叉调制、低频亮度非线性、亮度信号不同引起色度信号失真和同步脉冲压缩的测试原理和步骤。 | GB/T 3789.1～3789.31-1991 |  |
|  | GB/T 7257-20XX | 氦氖激光器参数测量方法 | 本标准规定了氦氖激光器主要参数的测量方法。主要参数有：预热时间、着火电压、额定工作电流、管压降、输出功率、输出功率不稳定度、波长、光谱宽度、光束偏移、光束指向不稳定性、光束直径、基横模、偏振度。 | GB/T 7257-1987 |  |
|  | GB/T 17738.4-20XX | 射频同轴电缆组件 第4部分：半硬同轴电缆组件分规范 | 本标准规定了由半硬同轴电缆和同轴连接器组成的半硬同轴电缆组件的电气、机械和环境性能试验的统一要求。 | GB/T 15867-1995 | 等同采用IEC 60966-4：2003 |
|  | GB/T 14864-20XX | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 | 本标准规定了实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆的产品分类、要求、试验方法、质量评定和标志、包装、运输及贮存等 | GB/T 14864-1993 |  |
|  | GB/T 17738.3-20XX | 射频同轴电缆组件第3部分：半柔同轴电缆组件分规范 | 本标准规定了由半柔同轴电缆和同轴连接器组成的半柔电缆组件的电气，机械和环境特性试验的统一要求。 | GB/T 16531-1996 | 等同采用IEC 60966-3：2003 |
|  | GB/T 17737.1-XXXX | 同轴通信电缆 第1部分：总规范－总则、定义和要求 | 本标准规定了同轴通信电缆设计和试验方法的总则、定义和要求 | GB/T17737.1-2000、GB/T 12269-1990 | 等同采用IEC 61196-1:2005 |
|  | GB/T 17737.4-XXXX | 同轴通信电缆 第4部分：漏泄电缆分规范 | 本标准规定了漏泄电缆的要求、优选额定值和特性参数，以及详细规范中应规定的相关试验和性能水平。 | GB/T 15285-1994 | 非等效采用IEC 61196-4：2004 |
|  | GB/T 17737.5— XXXX | 同轴通信电缆 第5部分：CATV用干线和配线电缆分规范 | 本标准规定了用于有线电视分配网中的干线和配线电缆的要求，该有线电视分配网工作在－40℃和65℃之间的温度下，频率范围为5MHz到1000MHz。 | GB/T 11323-1989 | 等同采用IEC 61196-5:2007 |
|  | GB/T 11313.19-XXXX | 射频连接器 第19部分:SSMB系列射频同轴连接器分规范 | 本标准规定了SSMB系列连接器界面尺寸、标准规、额定值和特性、质量评定程序等。 | GB/T15890-1995 |  |
|  | GB/T 17738.1-20XX | 射频同轴电缆组件 第1部分：总规范 一般要求和试验方法 | 本标准规定了射频同轴电缆组件的电气、机械和环境特性的一般要求和试验方法。 | GB/T 17738.1-1999 | 等同采用IEC 60966-1：1999 |
|  | GB/T 11322.1—XXXX | 射频电缆 第0部分：详细规范设计指南 第1篇 同轴电缆 | 本标准规定了同轴电缆的标称特性阻抗和介质外径等设计参数的推荐值，并为具有编织、金属带或管状外导体的同轴电缆的设计提供指导。 | GB/T11322.1-1997 | 修改采用IEC60096-0-1：2000 |
|  | GB/T 11313.18-XXXX | 射频连接器 第18部分:SSMA系列射频连接器分规范 | 本标准规定了SSMA系列连接器界面尺寸、标准规、额定值和特性、质量评定程序等。 | GB/T15889-1995 |  |
|  | GB/T 17738.2-XXXX | 射频同轴电缆组件 第2部分：柔软同轴电缆组件分规范 | 本标准规定了由柔软同轴电缆和同轴连接器组成的柔软同轴电缆组件的电气、机械和环境性能试验的统一要求。 | GB/T15866-1995 | 等同采用IEC 60966-2-1：2003 |
|  | GB/T 11313.24-XXXX | 射频连接器 第24部分:F系列射频同轴连接器分规范 | 本标准规定了F系列连接器界面尺寸、标准规、额定值和特性、质量评定程序等。 | GB/T11313.24-2001 |  |
|  | GB/T XXXX-20XX | 直接辐射式电动锥形扬声器通用规范 | 本规范规定了直接辐射式电动扬声器的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。 | GB/T 9397-1996 |  |