《烟草及烟草制品 硫的测定 离子色谱法》
标准项目研究报告

《烟草及烟草制品 硫的测定 离子色谱法》项目组
2013-08

目录
3一、概况


3二、标准适用范围


3三、方法原理


3四、实验方法


34.1仪器设备


34.2试剂和材料


44.3样品前处理


44.4色谱条件


54.5标准工作曲线配制


64.6结果的计算与表述


7五、结果与讨论


75.1样品前处理


75.1.1微波消解体系的选择


85.1.2 称样量的选择


85.1.3消解溶剂用量的选择


95.1.4 消解程序的确定


115.1.5 排酸条件的优化


125.1.6 固相萃取柱的选择


135.2离子色谱分析柱的选择


135.3色谱条件的优化


145.4不同基质溶剂配制标准曲线的影响


155.5 SO42-标准储备溶液储存时间实验


155.6干扰离子的影响


165.7方法的检出限、精密度、回收率


195.8 标准物质的检测


195.9 与其它方法的比对


205.10行业比对实验结果


225.11 样品测试


22六、结论


22主要参考文献






一、概况
硫是维持生命的必要元素，它与植物的正常生理代谢活动密切相关，被认为是继氮、磷、钾之后植物生长发育必需的第四种营养元素[1]，其需要量与磷相当。在作物体内，硫既是构成氨基酸、蛋白质的结构组分，又是许多酶与辅酶的活性物质，参与细胞内许多重要的代谢过程[2]：硫的不足和过量都将引起植株体内一系列复杂的生理生化变化，如代谢产物的累积减少，影响烟株的生长发育、烟叶产量和品质等[3]。硫也是烟草中重要元素之一，烟草中的硫是以可溶性硫酸盐被烟草吸收，多以有机硫的形式存在，主要存在于蛋白质中，还存在于烟草中的各种硫酸盐和硫化物中。硫对烟叶质量和燃烧性有不良影响，硫含量高时，会使钾与有机酸的结合减少，降低燃烧性，并严重影响烟草的吃味。在同等钾含量的情况下，硫对燃烧性的不良影响会远远的超过氯，法国报道了南部地区烟叶中硫与燃烧性的关系[4]，硫含量临界值为0.67%。
文献[2]报道，烟草中的硫含量随类型和栽培条件不同而变化，一般为0.2～1.0％。文献[3] 报道，烟草中的硫含量一般为0.2～0.7％。文献[5]报道烟草中硫含量范围从烤烟中的0.4％至马里兰烟中的1.1％。此外，烟草中的含硫化合物还来自外加香精和料液，或来自农用化学品，如杀虫剂、除草剂等。Obi和Nakano[6]研究了烟草和烟气中的含硫物质，确定了日本烟草中硫含量在0.3%～3.0％,其中30％～60％为有机硫。Latimer[7]列出了从烟草和烟气中鉴定出的231种含硫物质。
另外，高硫对烟叶的感官质量、抽吸品质产生负影响。因此，能够准确测定烟草中硫的含量对控制烟草内在质量、指导生产具有重要意义。

植物中的硫除形成无机态硫存在于植物体外，还有一部分被还原为有机硫的化合物，如硫胺素、胱氨酸等。在目前欲测定植物中的总硫，一般要先采用不同的预处理方法，如干法灰化、湿法消化、氧气燃烧法等，将植物体内的有机硫转化为无机硫，然后选用不同的分析方法进行检测。

烟草中的硫多以有机硫的形式存在，目前测定烟草中硫的方法主要集中在前处理方式（样品制备）的选择和检测手段的研究上。常用的前处理方式一般有两种方法：干法灰化、湿法消化。吴名剑和李忠[8]－[9]等提出以干法灰化处理烟草样品，采用硫酸钡溶胶比浊法对烟草中的硫进行测定。苏利霞[10]等研究了阶段升温干灰化法对烟草样品进行前处理，采用分光光度法对烟草中的硫进行分析。方法的回收率在94％-102％之间。Artiola[11]研究了用NaHCO3/Ag2O做为掩蔽剂，干法灰化，离子色谱进行检测测试

对干法灰化样品前处理的研究主要集中在保护剂的选择、用量。灰化时间、温度等参数的优化确定。湿法消化又有常规湿法消解和微波辅助消解两种，主要以肖协忠[2]等编著《烟草化学》（1997年版）中第九章推荐的方法为主，张琪[12]等提出以HNO3-HClO4湿法消煮－火焰原子吸收光谱法间接测定植物叶片中的硫，回收率在92.5％-96.3％之间。郝红玲[13]等采用微波消解技术将各种形态的硫转化为硫酸盐，再采用离子色谱法进行分析测定烟草中全硫含量，方法加标回收率在94.8％-101.9％之间。李田义[14]采用微波消解样品－电感耦合等离子体原子发射光谱法测定杏仁中硫含量。Colina[15]采用微波消解－离子色谱法测试了环境样品中的总氮、总磷和总硫含量。方法采用H2O2和甲酸做为消解溶剂，效果较好。湿法消化的研究主要集中在消化剂选择、用量、消化温度、时间等参数的优化确定。F. Zhao[16]和P. J. Randall[17]等讨论了测定植物中硫含量的不同湿法消解方法，HNO3+HClO4消解体系较好，同时消解温度最高不能超过190℃，否则会带来硫的损失。R. Pöykiö[18]等讨论了使用不同消解试剂对植物样品进行消解来同时测试重金属和硫，结果表明湿法消解样品，再用ICP-AES或ICP-MS进行检测能够同时分析样品中重金属和硫含量，比较合适的消解试剂为HNO3或HNO3＋H2O2体系。
对植物中硫的检测方法很多，主要有重量法、比浊法、比色法、滴定法、电极法、气相色谱法、原子吸收法、分光光度法等。清华大学王辉[19]提出用离子色谱法测定玉米粉中硫含量方法研究。孙翠香[20]等提出碱熔-离子色谱法同时测定植株中氯和硫的含量。2008年颁布的行业推荐性标准也是采用比浊进行测定[21]。
这些方法虽能够解决烟草中硫的测定问题，但有些方法如：重量法、滴定法、比浊法等分别存在着操作繁琐、试剂用量大、分析速度慢及检测灵敏度低等缺点。
离子色谱法是20世纪70年代中期诞生的一项新的液相色谱分析技术，如今已是分析无机阴、阳离子首选方法[22]。由于其具有操作简便、灵敏度高（检测下限可以达到低ppt级）、样品前处理简单、分析速度快、能进行多种离子同时分析的优点，近年来已在环境监测、食品、电力、医疗卫生和生化等领域得到广泛应用。近几年来离子色谱技术在烟草行业也得到了广泛的普及和应用，目前已颁布多项采用离子色谱技术进行成分测定的行业标准。
采用离子色谱法对烟草中硫进行测定，具有操作简便、准确度高、重复性好、适用性强等优点，适用于大批量样品分析。目前还未有相关的离子色谱检测烟草中硫的标准方法，因此有必要建立对烟草及烟草制品中硫含量的离子色谱测定标准方法。
二、标准适用范围
本标准规定了烟草及烟草制品中硫的测定－离子色谱法。

本标准适用于烟草及烟草制品中硫的测定。

三、方法原理
样品在硝酸和过氧化氢体系下，经微波消解后，将样品中硫的各种形态氧化为硫酸根离子。消解溶液经排酸、稀释定容，溶液中硫酸根离子经阴离子交换柱分离后，采用电导检测器定量测定，并转换为样品中硫的含量。
四、实验方法
4.1仪器设备
——分析天平（Sartorius  CP224S），感量0.1mg

——ICS5000多功能离子色谱仪（美国Dionex公司），配备电导检测器，阴离子抑制器ASRS 300（4mm），EGC-KOH（淋洗液自动发生装置）。
        推荐色谱柱：AS11-HC阴离子交换柱（4×250mm），保护柱AG11-HC（4×50mm）
——MARS-X型微波消解仪（美国CEM 公司）
——Milli-Q® Integral  10型超纯水系统（美国Millipore公司）

——博通（BHW-09C）20位智能控温加热器（上海博通化学科技有限公司）
4.2试剂和材料
——除特殊要求外均使用优级纯试剂

——水，超纯水（电阻率≥18.2MΩ·cm）。
——浓硝酸， 65%（质量分数）（CNW）。
——过氧化氢，30%（质量分数）（广州化学试剂厂）。
——50%氢氧化钠溶液（Sigma公司）

——硫酸根离子标准物质（1000μg/mL，中国计量科学研究院）

——Na型固相萃取小柱（强酸性阳离子交换树脂，Dionex OnGuardTMⅡNa 1cc）

4.3样品前处理
按YC/T 31-1966制备试样[23]，并测定其水分含量。称取0.1 g试样，精确至0.1mg，置于微波消解罐，向微波消解罐中依次加入3mL浓硝酸，5mL过氧化氢，密封消解罐，置于微波消解仪中，按设置的微波消解程序（见表1）进行消解。消解完毕，待微波消解仪炉温降至室温后取出消解罐。同时做空白试验。将微波消解罐置于控温电加热器中，在160℃条件下，加热赶酸至溶液约剩0.5mL。赶酸完毕，冷却至室温后，将试样溶液转移至250mL容量瓶中，用水冲洗消解罐3次～4次，清洗液一并转移至250mL容量瓶中，用水定容，摇匀。取5mL试样溶液，以2mL/min流速通过预先活化好的固相萃取小柱（活化方法：取10 mL水，以2 mL/min流速清洗小柱，静置20分钟后使用。），弃去前3 mL溶液，收集后续溶液置于色谱瓶中，按照离子色谱分析条件测定，每个样品平行测试两次。





























































































































































































































































































































































































准工作溶液待用























































































































表1  微波消解升温程序        
	起始温度，℃
	升温时间，min
	终点温度，℃
	保持时间，min

	室温
	5
	100
	5

	100
	5
	130
	5

	130
	5
	160
	5

	160
	10
	190
	20


4.4色谱条件
——流动相浓度：30 mmol/LKOH（淋洗液发生器直接产生，或采用50%氢氧化钠溶液进行配制）
——柱温：30 ℃

——流动相流速：1.0 mL/min
——进样体积：10 μL

——总分析时间：12 min

——检测器为电导检测器，其抑制器电流：75 mA。
4.5标准工作曲线配制
SO42-标准储备溶液：移取10 mL SO42-标准物质（1000μg/mL）至100 mL容量瓶中，用水稀释定容至刻度，即配制成SO42-浓度为100μg/mL标准储备液。于4℃冰箱中保存，有效期为1个月。
SO42-标准工作溶液：分别移取一定体积的SO42-标准储备液，用水稀释定容。推荐的系列标准工作溶液浓度见表2，其浓度范围应覆盖预计检测到的样品含量。
用离子色谱测定系列SO42-标准工作溶液，得到7个浓度水平的硫酸根离子积分峰面积，以峰面积为纵坐标(Y)，浓度为横坐标(X)建立校正曲线，对校正数据进行线性回归分析，相关系数R应不小于0.999。本实验建立的硫酸根离子的回归方程和相关系数见表3。标准工作溶液和样品溶液的色谱图请见图1和图2。
表2  系列标准工作溶液
	SO42-系列标准
工作溶液
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#

	浓度（μg/mL）
	0.1
	0.5
	1.0
	2.0
	5.0
	10
	15


表3 硫酸根离子的回归方程和相关系数
	名称
	线性回归方程
	相关系数

	SO42-
	Y=0.1164X-0.0016
	0.9999


[image: image1.png]& @

s04- 5260

BRI min





图1  5.0μg/mL SO42-标准工作溶液分析色谱图
 [image: image2.png]& o

sulsts 5207

RGAFIE/min




图2 样品溶液分析色谱图
4.6结果的计算与表述
测定样品溶液中硫酸根离子的浓度，以干基试样计的硫含量按照式（1）计算得出：
       
[image: image3.wmf](

)

%

100

1000

6

9

1

2

3

´

´

´

´

´

´

=

w

m

V

C

M

-

  ………………………………… (1)
式中：
M——以干基试样计的硫含量，以百分比表示；
C——待测液测定浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）； 

V——定容体积，单位为毫升（mL）；
32——S的相对分子量
m——试样质量，单位为毫克（mg）；
w——试样水分质量分数；
96——SO42-的相对分子量。
取两个平行样品的算术平均值为检测结果，结果精确到0.001%。平行测定结果之间的相对偏差不大于5%。
五、结果与讨论
5.1样品前处理
5.1.1微波消解体系的选择
微波消解法是一种利用微波为能量对样品进行消解的技术，目前已成为测定金属离子时消解植物样品的经典方法。对于多种样品中总氮、磷和硫的测定，用微波消解后继用离子色谱分析已成为推荐方法[22]。微波消解中使用的消解试剂主要有硝酸、过氧化氢、盐酸、氢氟酸、磷酸、硫酸和稀高氯酸等。由于本方法在消解后采用阴离子交换色谱柱对消解溶液中的硫酸根离子进行检测，因此硫酸不可用，而盐酸、氢氟酸和稀高氯酸消解体系容易带来干扰离子F-和Cl－，在阴离子交换柱上这两种阴离子的保留时间均小于SO42-，它们的大量存在将干扰目标离子SO42-的准确定量。
硝酸是微波消解分析中最好的酸介质，浓硝酸是一种强氧化剂，形成可溶性硝酸盐。硝酸常和双氧水等混合使用。另外，硝酸是可获得极纯形式的少数商品酸之一。同时，在大部分商品化的阴离子交换色谱柱上，在一定的流动相浓度洗脱下，NO3－的保留时间大于SO42-，硝酸的引入不会对后续硫酸根离子的准确定量检测带来干扰。
过氧化氢是微波消解中常用的一种氧化性试剂，通常加到硝酸中混合使用，能减少硝酸的使用量。硝酸中加入过氧化氢后，可减少氮气的生成和升高消解温度，因而可加速有机样品的消化。过氧化氢也是离子色谱分析样品前处理中最受欢迎的试剂之一，因为其背景同水相似，不会再引入新的干扰离子。
因此，本方法的消解体系选择浓硝酸和过氧化氢混和消解溶剂。
5.1.2 称样量的选择
    对于微波消解，一般情况下，可按样品的含碳量估算称样量，为达到最佳消解效果，样品的含碳量与消解罐体积的比值不应超过1.5mg/mL。过大的称样量会造成消解不完全，过小的称样量会增加称量误差，同时目标物质的检测浓度较低，带来测试误差。因此该方法选择样品称样量为0.1g。
5.1.3消解溶剂用量的选择
该方法采用HNO3－H2O2消解体系对样品进行消解，待测组分在后续的阴离子交换柱上进行分离，通过选择合适流动相浓度，使SO42-在高浓度的NO3－之前洗脱，避免了分离干扰。但是过高的HNO3使用量，将导致样品消解液的低pH值和高离子强度，在分离时将对阴离子交换剂的交换位点进行占据，降低交换容量，影响待测组分的分离和峰型。同时，过高的HNO3用量也将延长后续排酸时间，影响实验效率。因此，在保证样品消解完全的基础上，尽量降低HNO3使用量。实验称取0.1g样品，在其它条件相同的条件下，围绕不同的HNO3和H2O2用量组合的消解体系进行样品测试实验，结果见表4，相应的趋势图见图3、图4。
表4 不同消解剂用量条件下样品测定结果（含量以硫酸根％计）
	序号
	浓HNO3（mL）
	H2O2（mL）
	样品结果（％）
	消解液性状

	1
	3
	0
	0.865

	黄色，有颗粒物

	2
	3
	1
	0.868
	浅黄色，有颗粒物

	3
	3
	3
	0.920
	清亮，有少许颗粒物

	4
	3
	5
	0.951
	清亮

	5
	3
	8
	0.948
	清亮

	6
	0.5
	5
	0.872
	黄色，有颗粒物

	7
	1
	5
	0.943
	浅黄色，有颗粒物

	8
	2
	5
	0.928
	清亮

	9
	3
	5
	0.951
	清亮

	10
	4
	5
	0.952
	清亮


[image: image4.png]NS

1.2
1.15
1.1
1.08

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7

TEKF B HLAT, T FHERA BliE AR

812

0.952

0.5m1 nl 2nl 3ml
sfR

4nl





图3 不同硝酸用量测试结果
                         [image: image5.png]NS

1.2
1.15
1.1
1.08

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7

TEEAE N LA, ARMAAAEMAER

868

0.948

oml

nl 3ml 5ml
e0fR

ml





图4 不同双氧水用量测试结果
    从以上图表中可知，当HNO3用量为0.5 mL时，样品消解不完全，硫酸根测定值偏低；HNO3用量≥1mL时，样品均能够完全消解，在3mL时，测试结果稳定；当固定HNO3用量为3mL时，较低用量的H2O2不能充分催化硝酸将样品消化完全，H2O2用量为5 mL时，足以完全消解样品。因此，本试验采用3mL HNO3和5 mL H2O2混和消解试剂对样品进行消解处理。
5.1.4 消解程序的确定
聚四氟乙烯消解罐的最高使用温度为220℃，在该温度下不能长时间工作，否则会发生罐体软化变形，安全性能下降。根据文献报道，用硝酸消解不同有机物的临界温度为[24]：淀粉、碳水化合物样品为140℃；蛋白质类样品为145℃～150℃；糖类样品为150℃；脂肪类样品为160℃～150℃。针对烟草样品，在消解罐安全要求前提下，选择190℃为烟草样品的最高消解温度。各阶段消解温度及保持时间见表1。
为考察在最高消解温度下的保持时间，分别称取不同烟草类型（烤烟、白肋烟）样品各0.1g，置于微波消解罐，向其中依次加入3mL浓硝酸，5mL过氧化氢，设置微波消解程序在190℃分别保持10min、20min、30min、40min，其它试验条件相同，对样品进行测试，结果趋势图见图5和图6。
[image: image6.png]EB (WREHR, %)

.50

.85

.80

.75

.70

.65

.60

m/.—H«I——«JJ\’ Lol

10min 20nin 30nin 40min

THARTERF B i AR BT[]





 图5 烤烟样品测试结果趋势图
[image: image7.png]11

105

B )

09

0.85

0.8

502

0.945

10min

20nin 30nin

THARTERF B i AR BT[]

40min





 图6 白肋烟样品测试结果趋势图
从上述图中可知，在固定其它试验条件下，消解程序在最高消解温度190℃下保持10min，样品消解不完全，测试结果偏低。190℃下保持时间≥20min时，样品消解完全，测试结果较稳定。因此，选择微波消解程序最高温度下保持时间为20min。
5.1.5 排酸条件的优化
由5.1.3可知，为保证样品消解完全，消解溶剂中HNO3用量为3mL，在将样品消解溶液定容至250 mL容量瓶后，溶液中仍存在大量NO3-，浓度高达几千毫克每升。为了降低高浓度NO3-对目标组分SO42－分离的影响，需要对样品消解液进行处理。项目组实验了两种方法，稀释法和排酸法。稀释法是将定容后的样品消解液进一步稀释约10倍，将NO3-浓度降至1000mg/L以下，但同时也降低了目标组分SO42－的检出浓度，其落在标准曲线的最低两点浓度之间，带来较大测试误差，多步稀释操作也会带来实验误差。排酸法是直接将消解结束后的消解罐放入控温电加热器中，控制一定的加热温度，待消解液浓缩至一定体积时取出，定容。由于减少了稀释步骤，排酸法在降低NO3-的同时，不会降低待侧样品溶液中SO42－的浓度，综合考虑，选择排酸法对样品消解液进行处理。
为了确定最佳排酸温度和时间，项目组选择将样品消解溶液在130℃、150℃、160℃、180℃下排酸处理，控制排酸结束时样品消解溶液体积在1mL以下，测试结果见表5。
表5 不同排酸温度条件下样品测定结果（含量以硫酸根％计）
	序号
	排酸温度（℃）
	排酸时间
	样品溶液
	样品含量（%）
	平均值（%）
	RSD（%）

	1
	130
	5小时
	约剩1.0ml
	0.948 
	0.962 
	1.61 

	
	
	
	
	0.959 
	
	

	
	
	
	
	0.979 
	
	

	2
	150
	2小时10分钟
	约剩1.0ml
	0.955 
	0.968 
	2.00 

	
	
	
	
	0.990 
	
	

	
	
	
	
	0.958 
	
	

	3
	160
	2小时
	约剩0.5ml
	0.954
	0.960 
	2.20 

	
	
	
	
	0.983
	
	

	
	
	
	
	0.942
	
	

	4
	180
	1小时10分钟
	约蒸干
	0.957 
	0.963 
	1.34 

	
	
	
	约剩0.5ml
	0.978 
	
	

	
	
	
	约蒸干
	0.954 
	
	


从上表实验结果可知，当排酸温度在160℃以下时，排酸时间较长，同时硝酸根离子的浓度仍然较高，会对硫酸根离子测试带来干扰。排酸温度在180℃时，排酸时间较短，但是由于控温电加热器的加热孔道不均匀，有些孔道中的消解液会在很短时间内蒸发至干，终点难以控制。因此，综合考虑，选取160℃进行消解液排酸处理。
5.1.6 固相萃取柱的选择
样品消解液经过排酸处理，再稀释定容后，虽然溶液中硝酸根离子浓度大为降低，但溶液中还存在大量碱土金属离子和过渡金属离子，且溶液pH值仍较低，呈强酸性。大量过渡金属离子的存在将污染抑制器内的微膜[22]，降低抑制器的抑制容量，降低检测灵敏度，同时过渡金属离子将造成色谱柱的污染，影响分离度。较低的pH值也会降低流动相的洗脱能力，进而影响分离效率。综合以上，需要考虑对上机测试前的样品进行净化处理。目前在离子色谱分析中，使用较多的样品净化方式是采用OnGuard II样品前处理系列小柱，即固相萃取小柱进行样品预处理。根据不同的用途，该系列固相萃取小柱包括10种类型，两种容量规格（1.00cc和2.5cc）。其中OnGuard II Na型固相萃取小柱为强酸性阳离子交换柱，其基质为苯乙烯聚合物，交换表面为交联度16％的Na型磺酸基功能团，该固相萃取柱可以有效去除溶液中的大量碱土金属离子和过渡金属离子，同时能够调节酸性溶液的pH值至中性。该小柱可以方便的与5mL注射器针筒进行连接手动使用，也可以在自动固相萃取仪上使用。按照OnGuard II Na柱使用说明的要求，使用前先取10 mL纯水，以不大于2 mL/min的流速清洗活化小柱，然后静置20分钟后使用。处理样品时取5mL试样溶液，以2mL/min流速通过预先活化好的固相萃取小柱，弃去前3 mL溶液，收集后续2mL溶液进行样品测试。为了考察该固相萃取小柱的去除效率，项目组采用ICP-MS联用仪对过柱前后的样品溶液中重金属进行检测，测试结果如表6所示。
表6  OnGuard II Na柱对重金属去除效率测定结果（浓度为μg/L）
	重金属组分
	铬
	镍
	砷
	硒
	镉
	铅

	过柱前浓度
	1.147
	5.047
	2.127
	1.543
	16.305
	10.435

	过柱后浓度
	0.020
	0.024
	1.776
	0.453
	0.024
	0.012

	去除率（％）
	98.26
	99.52
	16.50
	70.64
	99.85
	99.89


从上表中可知，除重金属砷外，该柱对大部分重金属离子的去除效果较好。由于该柱的容量规格为1.00cc（即交换容量为2.0-2.2meq/支），通过实验，当收集样品溶液体积大于5 mL时，该小柱交换容量达到饱和，失效。因此，使用时仅收集后续2mL溶液样品进行上机测试。
5.2离子色谱分析柱的选择
本方法采用在硝酸和过氧化氢体系下，样品经微波消解后，将其中硫的各种形态氧化为硫酸根离子，再利用离子色谱阴离子交换柱对溶液中硫酸根离子进行分离测试，转换为样品中硫的含量。虽然样品经过排酸处理，但是待测溶液中仍有一定量的硝酸根离子存在，且硝酸根离子和硫酸根离子一样在阴离子交换分离柱上有保留。因此，对于离子色谱分析柱的选择的基本原则就是：在分离过程中硝酸根离子不会对硫酸根离子带来干扰。项目组使用硝酸根离子和硫酸根离子的混和标准溶液，考察了不同阴离子分离柱的性质和在标准测试条件下对二者的分离情况（分离柱规格均为4×250mm，配4×50mm规格的保护柱），如下表所示：
从表7知，由于各个阴离子分离柱的性质不同，当采用AS16柱、AS17柱和AS19柱时，硝酸根离子的保留时间在硫酸根离子之前，将会干扰样品测试。AS15柱可以满足要求，但是分析时间稍长。AS11-HC柱和AS20柱均能满足要求，考虑AS11-HC柱是同时分析样品中无机阴离子和有机酸根离子的常用柱，行业各家实验室均有配备，为了充分利用现有资源，项目组选用AS11-HC柱做为样品分离色谱柱。
表7  不同阴离子分离柱对硝酸根离子和硫酸根离子分离情况表
	分离柱
	柱容量（μmol）
	疏水性
	SO42－保留时间（min）
	NO3－保留时间（min）

	IonPacAS11-HC
	290
	中低
	5.257
	6.997

	IonPacAS15
	225
	中－高
	7.501
	11.823

	IonPacAS16
	170
	非常低
	6.952
	5.001

	IonPacAS17
	30
	低
	14.324
	10.089

	IonPacAS19
	240
	低
	12.412
	9.985

	IonPacAS20
	310
	低
	4.982
	6.363


5.3色谱条件的优化
色谱柱选择后，项目组采用其中常见无机阴离子的混和标准溶液，对离子色谱分离条件进行了优化，主要考察了流动相KOH的柱流速和浓度对测试的影响。具体见表8。测试色谱图见图7和图8。

表8 不同柱流速和流动相浓度下SO42－和NO3－色谱峰分离度
	不同柱流速（mL/min）
	SO42－保留时间（min）
	NO3－保留时间（min）
	分离度

	1.0
	5.267
	7.150
	5.85

	1.2
	4.413
	5.973
	5.60


	1.5
	3.543
	4.783
	5.31

	不同柱流速（mL/min）
	SO42－保留时间（min）
	NO3－保留时间（min）
	分离度

	25
	6.547
	8.077
	3.48

	
	
	
	

	30
	5.267
	7.150
	5.85

	35
	4.553
	6.523
	7.07


[image: image8.png]& @

90

1. Snl/min,

7

60

——— 504-5267

407 1 2al/min 5

|4 © B o
20 =] 5= <

@ o

1 Onlnin g

i} / L
A0 T T T T T T T T T T T oy
00 1o 20 b 4b  so s 70 s0  so w0  Ho 120

RGAIE/min




图7 不同柱流速下七种常见无机阴离子分离色谱图

[image: image9.png]EEm

0e°L - v0d

6259 -EON =—m—
1619718

8567 - $OS
2607 - ZON

158710

€98z ﬁl”ﬂlk,

25NN

Er

60]
4]
204
0o

20h

51

180

138

125

13

100

a8

75

63

50

a8

25

13

00

BRI min




图8 不同KOH浓度下七种常见无机阴离子分离色谱图
从上述图表可知：当色谱分离的流动相流速选择为1.0 mL/min时，SO42－和NO3－的分离度最大，这也是该色谱柱说明书上的推荐流速。流动相KOH浓度为35 mmol/L时，SO42－和NO3－色谱峰的分离度较大，但是在该浓度下NO2－将干扰SO42-的测试。因此，流动相KOH浓度选择为30 mmol/L。
5.4不同溶剂基质配制标准曲线的影响
为了考察不同溶剂基质配制的标准曲线对样品测试的影响，项目组分别采用纯水、硝酸溶液（基质中硝酸根离子浓度为1000mg/L）和空白消解液为溶剂进行硫酸根离子标准曲线的配制，得出不同基质下硫酸根离子标准曲线的特性，见表9。再用不同的标准曲线校正给出样品测试结果，具体数据见表10。
表9不同溶剂基质下配制硫酸根离子标准曲线的特性
	标曲配制基质
	校正曲线类型
	标准样品个数
	相关系数
	截距
	斜率

	硝酸溶液
	线性
	7
	0.9999
	0.0034
	0.1169

	纯水
	线性
	7
	0.9999
	-0.0016
	0.1164

	空白消解液
	线性
	7
	0.9997
	-0.0033
	0.1152


表10 不同标准曲线校正样品测试结果（含量以硫酸根％计）
	样品名称
	纯水基质（%）
	硝酸溶液基质（%）
	空白消解液基质（%）
	RSD%

	烤烟
	1.739
	1.721
	1.759
	1.11

	白肋烟
	0.932
	0.915
	0.947
	1.70

	香料烟
	1.619
	1.602
	1.639
	1.13

	烤烟型卷烟
	1.415
	1.399
	1.433
	1.20

	混合型卷烟
	0.973
	0.957
	0.986
	1.45


    从以上结果可知，采用不同的溶剂基质进行硫酸根离子标准曲线的配制，对测试结果无影响。因此，该方法采用纯水进行标准曲线的配制。
5.5 SO42-标准储备溶液储存时间实验
为考察浓度为100μg/mL 的SO42-标准储备液的合适储存时间，项目组将配制后的SO42-标准储备液密封储存于4℃冰箱中，在一定的时间间隔内进行测试。每次检测时将标准储备液取出，放置于室温下，待溶液温度到达室温后稀释1000倍（SO42-浓度为0.1μg/mL）进样。每次测试的标准曲线均由新开瓶的SO42-标准物质（1000μg/mL）溶液进行配制。测试结果见表11。
表11  SO42-标准储备液储存时间试验结果表(μg/mL)
	测试次数
	0小时
	24小时
	48小时
	72小时
	7天
	15天
	1个月
	2个月
	3个月

	1
	0.1071
	0.1072
	0.1070
	0.1083
	0.1078
	0.1075
	0.1088
	0.1105
	0.1118

	2
	0.1071
	0.1072
	0.1074
	0.1072
	0.1082
	0.1098
	0.1092
	0.1098
	0.1119

	3
	0.1072
	0.1077
	0.1082
	0.1077
	0.1086
	0.1091
	0.1086
	0.1110
	0.1119

	平均值
	0.1071
	0.1074
	0.1075
	0.1077
	0.1082
	0.1088
	0.1089
	0.1104
	0.1119

	相对相差%
	0
	0.28
	0.37
	0.56
	1.03
	1.59
	1.68
	3.08
	4.48


从上表中可知，在1个月的储存时间，SO42-标准储备溶液稀释1000倍后测试结果与放置0小时测试结果的相对相差小于1.68%，放置3个月后的测试结果与放置0小时测试结果的相对相差为4.48%。因此，综合考虑，该标准储备溶液密封储存于4℃冰箱中的使用有效期为1个月。
5.6干扰离子的影响
从5.2可知，在用阴离子交换柱对样品消解液中的硫酸根离子进行分离测试时，主要的干扰离子为样品溶液中存在的其它无机阴离子，如氯离子、硝酸根离子等。为了考察其它无机阴离子对测试的影响，项目组配制了七种常见无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、SO42-、Br-、NO3-、PO43-）的混合标准溶液，采用样品测试的色谱分析条件进行检测，各组分测试色谱图如图9所示。[image: image10.png]



图9七种常见无机阴离子混合标准溶液分离色谱图
    从上图知，在选定的色谱分析条件下，各可能造成干扰的无机阴离子和硫酸根离子均形成基线分离，不会对样品溶液中的硫酸根离子测定带来干扰。
5.7方法的检出限、精密度、回收率
本实验测定检测限的方法为：对标准曲线中的最低浓度连续重复进样10次，将10次测定的峰面积代入标准曲线的回归方程求出浓度值，再计算10次测定浓度值的标准偏差（SD），分别以3SD和10SD计算得到的值为本方法的检出限和定量限，结果见表12。
表12 方法检出限和定量限结果
	结果
	检出限
	定量限
	

	以硫酸根离子浓度计（μg/mL）
	0.0073
	0.0244
	

	以硫含量计（%）
	0.0006
	0.0020
	


为了考察方法的精密度，我们选择了5个不同类型的烟草样品，按照确定的前处理方法，分三天进行测试，每天日内重复测定5次，得到的结果如表13-17所示。

表13 烤烟样品重复性测试结果
	样品类型
	测定次数
	第一日
	第二日
	第三日

	烤烟
	1
	1.797 
	1.652 
	1.701 

	
	2
	1.776 
	1.670 
	1.669 

	
	3
	1.746 
	1.687 
	1.667 

	
	4
	1.730 
	1.699 
	1.696 

	
	5
	1.732 
	1.710 
	1.691 

	日内平均值（以SO42-计，%）
	1.756 
	1.684 
	1.685 

	日内RSD(%)
	1.667 
	1.369 
	0.935 

	日间平均值（以SO42-计，%）
	1.708 

	日间RSD(%)
	2.407 


表14 白肋烟样品重复性测试结果
	样品类型
	测定次数
	第一日
	第二日
	第三日

	白肋烟
	1
	0.910 
	0.938 
	0.866 

	
	2
	0.916 
	0.898 
	0.866 

	
	3
	0.927 
	0.898 
	0.899 

	
	4
	0.938 
	0.953 
	0.917 

	
	5
	0.913 
	0.916 
	0.953 

	日内平均值（以SO42-计，%）
	0.921 
	0.921 
	0.900 

	日内RSD(%)
	1.256 
	2.647 
	4.076 

	日间平均值（以SO42-计，%）
	0.914 

	日间RSD(%)
	2.882 


表15 香料烟样品重复性测试结果
	样品类型
	测定次数
	第一日
	第二日
	第三日

	香料烟
	1
	1.025 
	1.050 
	1.043 

	
	2
	1.049 
	1.043 
	1.048 

	
	3
	1.095 
	1.060 
	1.073 

	
	4
	1.063 
	1.057 
	1.080 

	
	5
	1.075 
	1.049 
	1.131 

	日内平均值（以SO42-计，%）
	1.061 
	1.052 
	1.075 

	日内RSD(%)
	2.467 
	0.641 
	3.283 

	日间平均值（以SO42-计，%）
	1.063 

	日间RSD(%)
	2.421 


表16 烤烟型卷烟样品重复性测试结果
	样品类型
	测定次数
	第一日
	第二日
	第三日

	烤烟型卷烟
	1
	1.494 
	1.365 
	1.438 

	
	2
	1.485 
	1.391 
	1.397 

	
	3
	1.0370 
	1.419 
	1.415 

	
	4
	1.408 
	1.414 
	1.428 

	
	5
	1.500 
	1.427 
	1.515 

	日内平均值（以SO42-计，%）
	1.451 
	1.403 
	1.438 

	日内RSD(%)
	4.045 
	1.813 
	3.172 

	日间平均值（以SO42-计，%）
	1.431 

	日间RSD(%)
	3.284 


表17 混合型卷烟样品重复性测试结果
	样品类型
	测定次数
	第一日
	第二日
	第三日

	混合型卷烟
	1
	1.013 
	0.973 
	1.000 

	
	2
	1.014 
	0.956 
	0.992 

	
	3
	1.014 
	0.966 
	0.970 

	
	4
	1.060 
	0.938 
	0.960 

	
	5
	1.070 
	0.939 
	0.978 

	日内平均值（以SO42-计，%）
	1.034 
	0.954 
	0.980 

	日内RSD(%)
	2.745 
	1.619 
	1.677 

	日间平均值（以SO42-计，%）
	0.990 

	日间RSD(%)
	3.998 


从上表中可知，方法对各种不同样品进行测试的日内和日间测试结果的变异系数均小于5％，表明方法的重复性较好，能够满足测试要求。
为了考察方法的回收率，实验采用将标准溶液添加在不同类型的烟草样品中，低、中、高不同浓度的加标水平分别对应样品中硫酸根含量的80％、100％、120％，按照上述方法前处理步骤处理样品，进行测试，每个水平下平行测定三次，取平均值。最后计算其加标回收率。结果见表18。
表18 方法的回收率测试结果
	样品
类型
	加标水平
	样品含硫量

（以硫酸根计，μg）
	添加量

（以硫酸根计，μg）
	总含硫量

（以硫酸根计，μg）
	回收率

%

	烤烟
	低浓度
	2009.4
	1309.6
	3272.5
	96.4 

	
	中浓度
	1715.3
	1653.6
	3346.2
	98.6 

	
	高浓度
	1973.7
	1984.3
	3968.1
	100.5 

	白肋烟
	低浓度
	948.7
	881.9
	1785.0
	94.8 

	
	中浓度
	943.1
	992.2
	1940.0
	100.5 

	
	高浓度
	942.2
	1212.6
	2132.5
	98.2 

	香料烟
	低浓度
	1612.4
	1322.9
	2975.3
	103.0 

	
	中浓度
	1729.7
	1653.6
	3288.0
	94.2 

	
	高浓度
	1630.1
	1984.3
	3548.8
	96.7 

	烤烟型卷烟
	低浓度
	1421.0
	1102.4
	2555.2
	102.9 

	
	中浓度
	1440.6
	1433.1
	2886.5
	100.9 

	
	高浓度
	1457.4
	1653.6
	3058.5
	96.8 

	混合型卷烟
	低浓度
	993.8
	881.9
	1839.8
	95.9 

	
	中浓度
	1048.6
	992.2
	2042.5
	100.2 

	
	高浓度
	1057.4
	1212.6
	2275.0
	100.4 


    从上表中可知，采用该方法对样品中硫含量进行测试的加标回收率在94.2％~103.0%之间，方法回收率良好，能够满足定量分析要求。
5.8 标准物质的检测
为了考察方法的准确性，实验室采用本研究建立的方法分别测定国家标准物质茶叶中的含硫量（GBW10016(GSB-7)成分分析标准物质）和波兰标准烟叶（POLISH CERTIFIED REFERENCE MATERIAL oriental tobacco leaves:CTA-OTL-1）中的含硫量，具体检测数据见表19。从该表中知，两个样品的硫测定值均在标准值的允许误差范围内，说明本项目建立的方法准确性较好。
表19 有证参考物质测试结果
	编号
	样品名称
	硫含量标准值（％）
	实测值（％）

	1
	茶叶（GBW10016）
	0.3±0.03
	0.29

	2
	CTA-OTL-1
	0.732±0.081
	0.738


5.9 与其它方法的比对
    为了考察该方法与其它方法测试硫含量结果的一致性，项目组采用本方法与推荐性行业标准《烟草及烟草制品 硫的测定 光度比浊法》（YC/T284-2009）进行了比对实验。同时，为了考察不同的样品前处理方式对测试结果的影响，项目组根据文献报道[25-26]，采用氧弹燃烧－离子色谱法法对实验样品中的硫含量进行了测定。其实验步骤为：称取约0.1000g烟草样品于石英坩埚皿中；称取20.0g去离子水，加入0.5mL1.0mol/LNa2CO3溶液，3.0mLH2O2置于氧弹反应釜中；连续充放氧气3次，再次充满氧气后点火，静置吸附1h(吸附过程中轻轻平摇反应釜)，1h后放气，用去离子水润洗坩埚内外表面3次，把吸收液转移至50mL容量瓶中，润洗反应釜内壁2-3次，合并吸收液。再将上述溶液稀释5倍，采用本方法的离子色谱条件进样分析。具体测试结果见表20。
表20 不同方法比对实验结果
	样品名称
	氧弹燃烧法测试 硫酸根含量（%）
	比浊法测试      硫酸根含量（%）
	离子色谱法测试       硫酸根含量（%）
	RSD（%）

	烤烟
	1.725 
	1.714
	1.731
	0.50 

	香料烟
	1.027 
	        1.054
	1.063
	1.79 

	白肋烟
	1.294 
	1.286
	1.227
	2.89 

	烤烟型卷烟
	1.416 
	1.481
	1.451
	2.24 

	混合型卷烟
	0.969 
	1.023
	0.979
	2.92 


将本项目建立的方法与其它两种方法的测定结果分别进行单因素方差分析，结果见表21和22。
	表21 氧弹燃烧法与离子色谱法测定数据方差分析结果

	
	N
	均值
	标准差
	标准误
	均值的 95% 置信区间
	极小值
	极大值

	
	
	
	
	
	下限
	上限
	
	

	1.00
	5
	1.2862
	.30711
	.13734
	.9049
	1.6675
	.97
	1.73

	3.00
	5
	1.2902
	.30521
	.13650
	.9112
	1.6692
	.98
	1.73

	总数
	10
	1.2882
	.28866
	.09128
	1.0817
	1.4947
	.97
	1.73

	
	平方和
	自由度
	均方
	F
	Sig.

	组间
	.000
	1
	.000
	.000
	0.984

	组内
	.750
	8
	.094
	
	

	总数
	.750
	9
	
	
	


表22 比浊法与离子色谱法测定数据方差分析结果
	
	N
	均值
	标准差
	标准误
	均值的 95% 置信区间
	极小值
	极大值

	
	
	
	
	
	下限
	上限
	
	

	2.00
	4
	1.3760
	.29325
	.14662
	.9094
	1.8426
	1.02
	1.71

	3.00
	5
	1.2902
	.30521
	.13650
	.9112
	1.6692
	.98
	1.73

	总数
	9
	1.3283
	.28438
	.09479
	1.1097
	1.5469
	.98
	1.73

	
	平方和
	自由度
	均方
	F
	Sig.
	
	
	

	组间
	.016
	1
	.016
	.182
	0.683
	
	
	

	组内
	.631
	8
	.090
	
	
	
	
	

	总数
	.647
	9
	
	
	
	
	
	


    由表21和22可知，离子色谱法与氧弹燃烧法及比浊法测定的结果无显著性差异。
5.10行业比对实验结果
项目组采用建立的方法组织广东中烟技术中心（实验室1）、上海烟草集团技术中心（实验室2）、河北中烟技术中心（实验室3）、湖南中烟技术中心（实验室4）、国家烟草质量监督检验中心（实验室5）、福建中烟技术中心（实验室6）、深圳烟厂（实验室7）、江西中烟技术中心（实验室8）等8家行业实验室进行了比对实验。各实验使用的离子色谱仪均为ICS3000，实验样品采用烤烟、白肋烟、香料烟、烤烟型卷烟、混合型卷烟5个样品。所得数据见表23所示。
表23 不同实验室间比对试验结果（S含量，以％计）
	      实验室

 样品
	1＃
	2＃
	3＃
	4＃
	5＃
	6＃
	7＃
	8＃
	极差
	RSD%

	烤烟
	0.322 
	0.358 
	0.316 
	0.312 
	0.341
	0.315 
	0.337 
	0.337 
	0.046
	5.2 

	白肋烟
	0.425 
	0.467 
	0.461 
	0.417 
	0.451
	0.434 
	0.458 
	0.463 
	0.050
	4.4 

	香料烟
	0.531 
	0.515 
	0.520 
	0.493 
	0.508
	0.502 
	0.509 
	0.509 
	0.038
	2.4 

	烤烟型卷烟
	0.515 
	0.522 
	0.525 
	0.517 
	0.539
	0.510 
	0.512 
	0.526 
	0.029
	1.9 

	混合型卷烟
	0.297 
	0.320 
	0.330 
	0.325 
	0.321
	0.295 
	0.303 
	0.319 
	0.035
	4.6 


从表23中极差及相对标准偏差的直观分析可知，各实验室测定结果存在一定的差值，为考察其差值是否具有显著性差异，进行了单因素方差分析，见表24。
表 24 不同实验室测定值单因素方差分析结果
	
	N
	均值
	标准差
	标准误
	均值的 95%
置信区间
	极小值
	极大值

	
	
	
	
	
	下限
	上限
	
	

	1
	5
	.41800
	.107336
	.048002
	.28472
	.55128
	.297
	.531

	2
	5
	.43640
	.092381
	.041314
	.32169
	.55111
	.320
	.522

	3
	5
	.43040
	.101342
	.045322
	.30457
	.55623
	.316
	.525

	4
	5
	.41280
	.093777
	.041939
	.29636
	.52924
	.312
	.517

	5
	5
	.43200
	.097709
	.043697
	.31068
	.55332
	.321
	.539

	6
	5
	.41120
	.101591
	.045433
	.28506
	.53734
	.295
	.510

	7
	5
	.42380
	.097896
	.043781
	.30225
	.54535
	.303
	.512

	8
	5
	.43080
	.096841
	.043309
	.31056
	.55104
	.319
	.526

	总数
	40
	.42443
	.089863
	.014209
	.39569
	.45316
	.295
	.539

	
	平方和
	自由度
	均方
	F
	Sig.
	

	组间
	.003
	7
	.000
	.046
	1.000
	

	组内
	.312
	32
	.010
	
	
	

	总数
	.315
	39
	
	
	
	


    由表24单因素方差分析结果可知，计算的F值为0.046，对应的P值为1.000，P值大于0.05（显著性水平取0.05），因此接受H0假设，即不同实验室测定值无显著性差异，说明本方法具有良好的重现性。
5.11 样品测试
为证明所建立的分析方法的可靠性和普适性，项目组采用本方法检测了部分样品，结果见表25。从表中知，烤烟中硫的含量在0.278％-0.990％之间，与文献报道结果一致。烤烟型卷烟中硫含量在0.322％--0.592％之间。
表25样品测试结果（S含量，以％计）
	编号
	类型
	S含量

	样品1
	烤烟
	0.428 

	样品2
	烤烟
	0.278 

	样品3
	烤烟
	0.348 

	样品4
	烤烟
	0.344

	样品5
	烤烟
	0.910 

	样品6
	烤烟
	0.462 

	样品7
	烤烟
	0.547 

	样品8
	烤烟
	0.990

	样品9
	烤烟
	0.900

	样品10
	烤烟
	0.485 

	样品11
	烤烟
	0.958 

	样品12
	烤烟
	0.378 

	样品13
	烤烟
	0.609 

	样品14
	烤烟
	0.388 

	样品15
	烤烟
	0.691 

	样品16
	烤烟
	0.365 

	样品17
	烤烟
	0.572 

	样品18
	烤烟
	0.370 

	样品19
	烤烟
	0.387 

	样品20
	烤烟
	0.612 

	样品21
	白肋烟
	0.307

	样品22
	白肋烟
	0.297

	样品23
	白肋烟
	0.448

	样品24
	香料烟
	0.320

	样品25
	香料烟
	0.309

	样品26
	香料烟
	0.310

	样品27
	香料烟
	0.554

	样品28
	烤烟型卷烟
	0.322

	样品29
	烤烟型卷烟
	0.436

	样品30
	烤烟型卷烟
	0.371

	样品31
	烤烟型卷烟
	0.340

	样品32
	烤烟型卷烟
	0.408

	样品33
	烤烟型卷烟
	0.444

	样品34
	烤烟型卷烟
	0.444

	样品35
	烤烟型卷烟
	0.426

	样品36
	烤烟型卷烟
	0.374

	样品37
	烤烟型卷烟
	0.447

	样品38
	烤烟型卷烟
	0.506

	样品39
	烤烟型卷烟
	0.345

	样品40
	烤烟型卷烟
	0.385

	样品41
	烤烟型卷烟
	0.513

	样品42
	烤烟型卷烟
	0.592

	样品43
	烤烟型卷烟
	0.475

	样品44
	烤烟型卷烟
	0.405

	样品45
	烤烟型卷烟
	0.392

	样品46
	混合型卷烟
	0.481

	样品47
	混合型卷烟
	0.314

	样品48
	混合型卷烟
	0.317


六、结论
本项目通过实验建立了烟草及烟草制品中硫的测定方法，样品在3mL硝酸和5mL过氧化氢体系下，经微波消解后，样品中硫的各种形态氧化为硫酸根离子。消解溶液经排酸、稀释定容，溶液中硫酸根离子经离子色谱阴离子交换柱分离后，采用电导检测器定量测定，并转换为样品中硫的含量。方法的平均回收率在94.2％~103.0%之间，实验室日内和日间测试重复性的变异系数小于5.0％，方法的以硫含量计的检出限和定量限分别为0.0006％和0.0020％。样品测试结果与行业标准YC/T284-2009（《烟草及烟草制品 硫的测定 光度比浊法》）的基本一致，相对偏差小于5.0％。该方法在不同实验室内的重现性较好，变异系数小于6.0％。因此，该方法作为检测烟草及烟草制品中硫含量测定方法，简便、快捷、重复性好、准确度高，可以作为推荐性行业标准在行业内使用。
《烟草及烟草制品 硫的测定 离子色谱法》标准项目组

                               2013.8

主要参考文献
[1]王庆仁,林葆.植物硫营养研究现状与展望.[J].土壤肥料,1996(3）：16~19.
[2]肖协忠,等. 烟草化学[M] . 北京:中国农业科技出版社, 第一版.1997.
[3]左天觉著，朱尊权等译.烟草的生产、生理和生物化学[M].第一版.上海：远东出版社.1993.
[4]Myhre D L,et al.Soil Sci.Soc.Amer.Proc.,1956,20(4):547~551
[5]Alan Rodgman,Thomas A. Perfetti.The Chemical Components of  Tobacco and Tobacco Smoke. Taylor & Francis Group, LLC.855~865
[6]Obi, Y. and H. Nakano. Studies on sulfur in tobacco and tobacco smoke; Sci. Papers, Cent. Res. Inst., Japan Monopoly Corp. 104 (1962) 65~70.
[7] Latimer, P.H.: Compounds isolated from tobacco and tobacco smoke; RDM, 1955, No. 47, October 28, see www.rjrtdocs.com 500610337~0357.

[8]吴名剑,孙贤军,等.硫酸钡溶胶比浊法测定烟草中的硫[J].烟草科技，2005 (1):24~26.

[9]李忠,刘思远,等.烟草制品中硫含量测定的研究[J].光谱实验室,2000,17(5):534~535.

[10]苏利霞，杨华武，等.烟草中硫酸根离子测定方法的改进[J].烟草科技，2004，(11):26~29.

[11] Janick F. Artiola,Abdul-Mehdi S. Ali.Determination of total sulfur in soil and plant samples using sodium bicarbonate/silver oxide, dry ashing and ion chromatogra-. Phy.[J] Communications in Soil Science and Plant Analysis,21(1990):941~949.
[12]张琪，刘琳娟. 火焰原子吸收光谱法间接测定植物叶片中的硫 [J].化学分析计量，2007，16(2):40~42.
[13]郝红玲,何爱民,等.微波消解－离子色谱法测定烟草中的全硫.[J].烟草科技,2011(10):39~43.
[14]李田义.微波消解样品－电感耦合等离子体原子发射光谱法测定杏仁中硫含量.[J].理化检验－化学分册,2010,46(7):848~849.
[15]Marinela Colina, P.H.E.Gardiner. Simultaneous determination of total nitrogen, phosphorus and sulphur by means of microwave digestion and ion chromatography.[J].Journal of Chromatography A,847(1999):285~290.
[16]F. Zhao, S. P. McGrath , A. R. Crosland.Comparison of three wet digestion methods for the determination of plant sulphur by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP‐AES).[J] Communications in Soil Science and Plant Analysis ,25(1994):407~418.
[17]P. J. Randall, K. Spencer.Sulfur content of plant material: A comparison of methods of oxidation prior to determination.[J] Communications in Soil Science and Plant Analysis ,11(1980):257~266. 
[18]R. Pöykiö, H. Torvela.Comparison of dissolution methods for multi-element analysis of some plant materials used as bioindicator of sulphur and heavy metal deposition determined by ICP-AES and ICP-MS. [J] Analusis, 28(2000):850~854.
[19]王辉. 离子色谱法测定玉米粉中硫含量方法研究.第十一届全国离子色谱学术报告会论文集.2006，杭州， 132~133.
[20]孙翠香，黄赛花，等. 碱熔-离子色谱法同时测定植株中氯和硫的含量[J].光谱实验室，2007，第4期，583~586.
[21] YC/T284-2009 烟草及烟草制品 硫的测定 光度比浊法[S].
[22]牟世芬，刘克纳等.离子色谱方法及应用[M].第二版.北京：化学工业出版社.2005.1~2.
[23]YC/T31-1996 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法[S].

[24]邓勃. 原子吸收光谱分析的原理、技术和应用 [M].北京 清华大学出版社.2004.351. 
[25]王少明，荀其宁等.离子色谱测定有机元素的样品处理方法.第十一届全国离子色谱学术报告会论文集.2006，杭州, 28～30.
[26]EN14582,Characterization of waste-Halogen and sulfur content-Oxygen combustion in closed systems and determination methods. [S].
PAGE  
28

_1444052306.unknown

