CNAS-GLxx:20xx《校准和测量能力(CMC)表示指南》

编制说明

本文件为CNAS 2013年文件制修订计划项目，由认可二处组织起草。

本文件是由于CNAS-CL07:2011《测量不确定度要求》根据ILAC-P10:2010《ILAC对校准领域测量不确定度的政策》的相关规定，对校准实验室的校准和测量能力（CMC）的表示方式明确规定了五种方式，为保证获认可校准实验室的CMC表示方式满足CNAS-CL07:2011和ILAC-P10的要求，指导实验室和评审员正确理解和实施相关要求，规范表示CMC，制定本指南文件。适用于校准实验室在认可申请资料中规范表示校准和测量能力(CMC)，以及认可评审员对CMC的评审和在评审报告中规范表示CMC。

本文件的主要内容总结了2012年CMC专项工作的经验。本文件与CNAS-EL03：2012《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》相关内容一致，不存在冲突，对其他认可文件没有影响。

本文件附录给出了部分校准项目的CMC表示方式，供校准实验室和评审员参考。示例表格中删除了序号、备注等的栏目，仅保留了CMC相关的必要栏目。该附录在使用时，应注意不同实验室由于测量标准和校准能力的差异，测量范围和不确定度等也可能存在差异，实际的CMC值应据实评估给出。

CNAS 认可二处

2013.11.29