中国工程建设协会标准

建筑碳排放计量标准

Standard for Measuring, Accounting

and Reporting Carbon Emission from Buildings

CECS

（征求意见稿）

主编单位：中国建筑设计研究院

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：    年  月  日

中国计划出版社

2013北京

前言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2010]91号文《2010年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求各方意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要内容包括：总则、术语、基本规定、建筑碳排放数据采集、建筑碳排放量核算和数据发布。

根据国家计委计标【1986】1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设规划、设计等使用单位及工程技术人员采用。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑设计研究院国家住宅与居住环境工程技术研究中心（地址：北京市西城区车公庄大街19号，邮政编码：100044）负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料邮寄解释单位。

主编单位：中国建筑设计研究院

参编单位：住房和城乡建设部科技发展促进中心

天津大学

主要起草人：何建清  靳瑞冬 王岩 张鹏 曹颖 赵希 易国辉

张亚斌 姜中天 张蔚 郝俊红 李婕 马欣伯 王立雄

目录

1.总则	4

2.术语	6

3.基本规定	8

4.清单统计法	12

4.1一般规定	12

4.2数据采集	13

4.3数据核算	18

4.4数据发布	22

5.信息模型法	24

5.1一般规定	24

5.2数据采集	26

5.3数据核算	33

5.4数据发布	34

附录A  清单统计法相关工作表（样表）	36

表A.0.1清单数据采集记录表（生产阶段）	36

表A.0.2单数据采集记录表（施工建造阶段）	37

表A.0.3清单数据采集记录表（运行维护阶段）	38

表A.0.4单数据采集记录表（拆解阶段）	39

表A.0.5清单数据采集记录表（回收阶段）	40

附录B常用能源的碳排放因子	41

附录C主要温室气体的温室效应潜能值（GWPs）	42

- 1.总则

1.0.1为规范建筑碳排放数据的采集、核算与发布，做到方法科学、数据可靠、流程清晰、操作简便，制定本标准。

【条文说明】

随着国际社会对建筑碳排放的日益关注，如何实现建筑碳排放的科学计量成为亟待解决的问题。目前国际上还未形成统一的建筑碳排放计量方法。只有如德国、英国及美国等少数西方发达国家，提出或正在制定基于本国建筑设计建造标准及产品材料数据库的建筑碳排放计量或评估方法。我国的建筑立项设计施工运营管理体系与上述发达国家差异显著，需要建立和形成自己的方法和体系，以满足相关部门和人员的技术需求。

本标准以国际碳排放计量通则为基础，针对建筑碳排放的数据采集、数据核算以及数据发布等方面提出相关规定，对于实现我国建筑碳排放的规范化计量，推动建筑领域的节能减排有着重要意义。

1.0.2本标准针对建筑全生命周期各阶段由于消耗能源和材料所直接和间接产生的二氧化碳（CO2）进行计量，《京都议定书》规定的其它温室气体计量可参照本标准执行。

【条文说明】

根据《IPCC第四次评估报告》（IPCC AR4, 2007），不同温室气体对全球温室效应的贡献率不同。其中二氧化碳（CO2）贡献率为63％，甲烷（CH4）为18％，氧化亚氮（N2O）为6％，另外三种温室气体（HFCs+ PFCs+ SF6）贡献率小于1％，二氧化碳是最主要的温室气体。本标准针对建筑全生命周期中由能源和材料消耗产生二氧化碳（CO2）进行计量。

在建筑的碳排放活动过程中，还会涉及到其它一些温室气体。根据《2006 IPCC国家温室气体清单编制指南》，建筑碳排放的活动过程分属于能源活动、工业生产过程以及废弃物处理等类别，每个类别活动涉及的温室气体如下表所示：

表3.0.1 与建筑碳排放相关的活动过程及温室气体名称

| 关键类别分析中应评估的源和汇类别 |  | 需评估的气体 |
| --- | --- | --- |
| 类别代码 | 类别名称 |  |
| 能源活动 |  |  |
| 1A2 | 燃料燃烧活动-制造工业和建筑 | CO2、CH4、N2O |
| 1A3a | 燃料燃烧活动-运输-民航 | CO2、CH4、N2O |
| 1A3b | 燃料燃烧活动-运输-公路运输 | CO2、CH4、N2O |
| 1A3c | 燃料燃烧活动-运输-铁路 | CO2、CH4、N2O |
| 1A3d | 燃料燃烧活动-运输-水运航行 | CO2、CH4、N2O |
| 工业生产过程 |  |  |
| 2A1 | 采掘工业-水泥生产 | CO2 |
| 2A2 | 采掘工业-石灰生产 | CO2 |
| 2A3 | 采掘工业-玻璃生产 | CO2 |
| 2C1 | 金属工业-钢铁生产 | CO2、CH4 |
| 2C3 | 金属工业-铝生产 | CO2 、PFCs |
| 2F1 | 作为臭氧耗损物质替代物的使用-制冷和空调 | HFCs、PFCs |
| 废弃物处置 |  |  |
| 4A | 固体废弃物填埋处理 | CH4 |
| 4C | 废弃物的焚化和露天燃烧 | CO2、N2O、CH4 |

从表格可以看出，除二氧化碳以外，CH4、N2O、HFCs、PFCs等温室气体也与建筑碳排放相关，当计量工作需要对这些气体进行排放时，可参照本标准中的相关规定执行。

1.0.3本标准适用于既有建筑、改扩建和新建建筑的全生命周期碳排放计量。

【条文说明】

本标准提出的计量方法，能够满足既有建筑、改扩建和新建建筑等处于不同生命阶段、不同计量目标的建筑进行碳排放计量的需求，有较好的适用性。

对于新建建筑，可用于设计环节中对不同方案全生命周期碳排放的分析比较，为选择和优化建筑设计、材料选用、施工、运行维护、拆解及回收方案提供依据；对于既有建筑和改扩建建筑，可用于掌握已经历的生命阶段的碳排放情况，明确碳排放控制的关键环节，比较建筑运行、改造过程中不同方案的碳排放，实现对未来生命阶段碳排放的预测及管理，减少建筑碳排放。

1.0.4建筑碳排放计量，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2.术语

2.0.1建筑碳排放计量 (measuring, accounting and reporting of carbon emission from Buildings)

基于生命周期评估的建筑碳足迹数据的采集、核算与发布。

2.0.2建筑全生命周期 (life cycle of building)

建筑从生产至最终处置的一系列前后衔接的阶段，包括生产阶段、施工建造阶段、运行维护阶段、拆解阶段和回收阶段。

[改自：ISO 14040: 2006, 环境管理-生命周期评价-原则与框架, 3.1]

2.0.3建筑碳足迹 (carbon footprint of building)

与建筑相关的生产和消费以及各类活动过程引起的温室气体排放的集合。

[改自：Draft international standard ISO/DIS 14067, 产品碳足迹-量化与计算, 3.1.1]

2.0.4建筑碳排放单元过程 (unit process of carbon emitted from buildings)

为量化建筑在生命周期各阶段输入和输出的能源、材料而确定的基本活动过程，是构成建筑碳足迹的基本单元。

[改自：ISO 14040: 2006, 环境管理-生命周期评价-原则与框架, 3.34]

2.0.5活动水平数据 (activity data)

能够定性或定量地反映在建筑碳排放单元过程中输入和输出的能源及材料使用特征的数据。

[改自：IPCC 国家温室气体清单优良做法指南, A3.7]

2.0.6碳排放因子 (carbon emission factor)

将二氧化碳排放量与活动水平数据相对应的系数，用于量化单位活动水平的碳排放量。

[来源：IPCC 国家温室气体清单优良做法指南, A3.10]

2.0.7清单统计法（measuring account by inventory）

通过采集建筑碳排放单元过程中的各项活动水平数据及相应的碳排放因子，按照规定的方法进行统计核算，得到建筑碳足迹的方法。

2.0.8信息模型法（measuring account by information modeling）

通过建筑信息模型计算、管理建筑生命周期各阶段输入、输出的材料用量和能源等数据并进行核算，得到建筑碳排放量的方法。

2.0.9二氧化碳当量（carbon dioxide equivalent）

一种用于比较不同温室气体对温室效应影响的量度单位，单位为CO2e，其数值等于温室气体的质量乘以其全球变暖潜能值(GWPs)。

[来源：ISO14064-1: 2006, 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南, 2.19]

- 3.基本规定

3.0.1建筑碳排放计量应覆盖建筑全生命周期，以碳排放单元过程为基本单元进行数据采集与核算，实现对建筑碳足迹的全面追踪。

【条文说明】

本条文规定了建筑碳排放计量遵照的基本原则。

一是要覆盖全生命周期。建筑在生产、建造、运行维护、拆解直至回收的生命过程中，每个阶段都产生能源及材料的消耗，引起直接或间接的碳排放，对自然环境造成影响，如果只针对部分生命阶段的碳排放计量，难以全面了解建筑碳排放行为对自然界产生的影响，也无法对未来碳排放情况进行预判并进行控制。因此建筑碳排放计量应基于建筑的整个生命周期。

二是要以碳排放单元过程为基本单元开展计量。在每个具体的碳排放单元过程中，每种能源和材料的输入和输出都是相对清晰和独立的，按单元过程进行计量工作，可逐一进行数据的采集与量化核算，实现对建筑碳足迹的全面追踪。

3.0.2建筑碳排放计量可采用清单统计法和信息模型法，应根据建筑的设计建造及运行管理的实际条件合理选用。

【条文说明】

本标准提出了两种可用于建筑碳排放的计量方法，可满足按照常规方式以及采用信息模型技术（BIM）设计建造及运行管理的建筑进行碳排放数据采集、核算以及发布的需要。

3.0.3建筑碳排放计量应按下列步骤进行：

1界定建筑碳排放单元过程；

2采集碳排放单元过程的活动水平数据；

3采集碳排放单元过程的相关碳排放因子；

4按照规定的方法核算建筑碳排放量；

5按照相应规定对外发布计量结果。

3.0.4界定建筑碳排放单元过程应符合以下规定：

1应优先选择对建筑碳排放量有明显影响的单元过程进行计量；

2每个单元过程应保持独立，避免重复计量；

3对占生命阶段碳排放比重小、技术上无法量化或量化成本过高的单元过程可不计量，但应对计量结果的影响进行说明。

【条文说明】

建筑生命周期内与碳排放相关的单元过程复杂多样，难以将所有单元过程都纳入计量的范围。应优先对建筑碳排放量贡献率大、比重高的单元过程进行计量，将部分无法量化、碳排放量较少或量化成本过高的单元过程排除在外，不必为量化对总体研究结论影响不大的单元过程碳排放量而耗费资源，减轻工作量，提高标准的可操作性，但是需要对简化单元过程对计量结果的影响进行分析说明。

3.0.5生产阶段的碳排放单元过程应包括：

1建筑主体结构材料、构件的使用；

2建筑围护结构材料、构件、部品的使用；

3建筑填充体材料、构件、部品、设备的使用。

【条文说明】

建筑材料、构件、部品、设备从原料开采、加工制造，直至最终形成成品，各个环节都会消耗能源，因此可认为每一个建材、构件、部品、设备，都是碳排放固化的产物，都有其固化的碳排放量（embodied carbon）。对于建筑，生产阶段的碳排放就在于使用了一定数量的材料、构件、部品、设备，造成了碳排放的间接排放。

建筑中的材料、构件、部品、设备根据使用功能的不同，使用通常分为主体结构、围护结构以及填充体三部分。主体结构主要包括基础、梁、板、柱等支撑建筑整体框架的部位，主要起承重作用；围护结构主要包括屋面、墙体、门窗、地面等部位，主要起围合作用；填充体主要包括建筑内的装饰、厨卫设备、电气设备、管路等部分，主要起装饰、建筑功能及室内环境维持作用。

3.0.6施工建造阶段的碳排放单元过程应包括：

1建筑材料、构件、部品、设备的运输；

2施工机具的运行；

3施工现场的管理。

【条文说明】

在进行建筑及其附属设施的建造，以及配套线路、管道、设备的安装活动过程中，建筑材料、构件、部品、设备的运输以及施工机具的运行是产生能耗的主要单元过程，此外在施工现场进行管理、办公等活动也会产生一定量的能耗，也应予以计量。

3.0.7运行维护阶段的碳排放单元过程应包括：

1建筑设备系统的运行；

2建筑材料、构件、部品、设备的更替；

3更替的建材、构件、部品、设备的运输。

【条文说明】

建筑在竣工投入使用后，为了维持建筑正常运转，空调、照明、电梯、供水、炊事等设备系统的运行，都会产生能耗并产生的碳排放，而在运行期内，部分材料或构件达到自然寿命需要对其维护或更换，也会产生碳排放。

3.0.8拆解阶段的碳排放单元过程应包括：

1拆解机具的运行；

2废弃物运输。

【条文说明】

拆解过程中机具的运行和废弃物的运输是产生碳排放的主要活动，应对其进行计量。

3.0.9回收阶段的碳排放单元过程应包括：

1建筑主体结构可循环材料、构件的回收；

2建筑围护结构可循环材料、构件的回收；

3建筑填充体可循环材料、构件的回收。

【条文说明】

建筑碳排放计量必须将材料的循环利用及可再生性考虑在内。对于可循环材料，虽然在生产过程中产生了碳排放，但在回收并进行循环再利用后，这部分碳排放又进入到了新的建筑生命周期中，没有对环境造成实际影响，应予以扣除。

3.0.10 建筑碳排放计量的相关数据必须经过质量审定，并保存相应核查或证明文件。数据的属性信息应被完整记录，具体可包括：

1时间跨度：数据的年份以及所收集数据的时间跨度；

2地域范围：数据所适用的地域；

3代表性：数据集合反映的行业覆盖面的定性描述；

4完整性：测量或估算所占的比例；

5数据源：提供数据的机构或数据采集的渠道；

6数据精度：数据来源、模型和假设的局限性。

【条文说明】

本条文对碳排放计量相关数据的质量控制进行了规定。数据质量对于碳排放计量结果可靠度有着至关重要的影响，为了确保计量结果客观合理，相关数据必须经过质量审定，验证数据的相关性、完整性、一致性、准确性以及透明性，并将数据所包括的属性信息完整记录下来，以分析数据对计量结果的影响。

3.0.11碳排放计量结果应以吨二氧化碳（tCO2）为单位表示，其它温室气体计量结果应以吨二氧化碳当量（tCO2e）表示。

【条文说明】

当参照本标准对《京都议定书》中规定的其它温室气体进行计量时，应将每种气体的排放量乘以各自的温室效应潜力值（GWPs），统一核算至二氧化碳当量（CO2e）进行表示。

- 4.清单统计法

- 4.1 一般规定

4.1.1清单统计法适用于按照常规方式设计建造及运行管理的既有建筑、改扩建和新建建筑的碳排放计量，计量应按照碳排放单元过程进行碳排放数据的汇编与量化，得到建筑全生命周期碳足迹。

【条文说明】

作为建筑碳排放计量方法之一，清单统计法的特点在于计量过程与建筑碳排放活动顺序一致，输入和输出对象清晰，可以逐一进行汇编及量化，相关数据以建筑项目的工程设计资料及运行管理文件为基础，最大程度地保证计量结果的可靠性，专业技术人员易于掌握。适宜于按照常规方式进行设计建造及运行管理的建筑的碳排放计量。

4.1.2采用清单统计法进行建筑碳排放计量，建筑材料及能源的计量单位应符合国际单位制(SI)的要求，对于建筑材料及构配件应采用单位质量或单位体积；能源应采用单位质量或单位能量。

【条文说明】

本条文规定了采用清单统计法时对相关数据计量单位的要求。

- 4.2 数据采集

4.2.1数据采集应针对具体碳排放单元过程，采集内容为单元过程中反映能源及材料消耗特征的活动水平数据以及相应的碳排放因子。

4.2.2 数据采集的方式可包括测量、计算或估算，应根据数据的重要性、完整度等合理选用。

【4.2.1～4.2.2条文说明】

本条文对碳排放计量所需两类数据及采集方式进行了规定。

采集建筑碳排放单元过程的活动水平数据以及碳排放因子是碳排放计量的重要步骤，数据的质量与详尽程度对计量结果可靠性有着重要影响。对计量结果影响较大的数据（例如燃料、电力的耗量），在条件允许的情况下，应优先采用仪表、设备进行测量；如不具备实测条件，通过采集与之相关的其它数据，按照关联的公式计算得到；无法通过测量和计算得到的数据，则采用对行业同类过程的平均水平数据进行估算。

4.2.3 采集的活动水平数据应包括下列方面：

1生产阶段：建筑主体结构、围护结构和填充体使用的材料、构件、部品、设备种类及数量；

2施工建造阶段：材料、构件、部品、设备运输的能耗量、施工机具运行的能耗量、耗水量、施工现场管理的能耗量；

3运行维护阶段：建筑设备系统运行的能耗量、耗水量、维护更替活动的材料消耗量、更换材料、构件、部品和设备所需能源消耗量、建筑可再生能源的种类及使用量；

4拆解阶段：拆解机具运行的能耗量、拆解废弃物运输的能耗量；

5回收阶段：从建筑主体结构、围护结构和填充体中回收的建材、构件、部品及设备的种类及回收量。

【条文说明】

本条文规定的建筑在生产阶段、施工建造阶段、运行维护阶段、拆解阶段和回收阶段中需要采集的活动水平数据，是基于建筑生命阶段通常包括的单元过程（见条文3.0.5-3.0.9）。由于建筑的种类及用途差异，纳入计量的碳排放单元过程有可能存在不同，需要根据计量建筑的实际情况进行具体分析。

4.2.4建筑材料、构件、部品、设备使用量应根据工程决算清单、施工图纸、材料设备采购清单等资料统计确定，并按本标准表A.0.1进行记录。

4.2.5施工建造阶段的能耗量和耗水量应优先根据施工现场的缴费记录、设备监测记录确定。当记录无法获取或数据不完整时，可按下列规定进行计算，并按本标准表A.0.2进行记录：

1材料、构件、部品、设备运输的能耗量：

(4.2.5-1)

| 式中：ADYS | —— | 材料、构件、部品、设备运输的总耗油量(t)； |
| --- | --- | --- |
| Gi | —— | 第i种类材料、构件、部品、设备使用量(t)； |
| ZGi | —— | 第i种材料、构件、部品、设备运输工具的平均载重量(t)； |
| Qsi | —— | 第i种材料、构件、部品、设备运输工具的单位距离耗油量(t/km)； |
| Li | —— | 第i种材料、构件、部品、设备的运输距离(km)； |
| i | —— | 材料、构件、部品、设备的种类代号。 |

【条文说明】

材料、构件、部品、设备从生产地或销售地运送至施工现场大都采用车量运输，少部分采用海运或空运，可通过采集运输工具的台班数、运输距离以及运输工具单位距离的耗油量来测算整个运输环节的耗油量。

2施工机具运行的耗电量：

(4.2.5-2)

| 式中：ADJXD | —— | 施工机具的总耗电量(kWh)； |
| --- | --- | --- |
| Pdi | —— | 第i种施工机具的电功率(kW)； |
| tdi | —— | 第i种施工机具的运行小时数(h)； |
| Ni | —— | 第i种施工机具的数量(个)； |
| i | —— | 施工工具的种类代号。 |

3施工机具运行的耗油量：

(4.2.5-3)

| 式中：ADJXY | —— | 施工机具的总耗油量(t)； |
| --- | --- | --- |
| Pyi | —— | 第i种施工机具每台班的平均耗油量 (t/台班)； |
| Tyi | —— | 第i种施工机具的运行台班数(次)； |
| Ni | —— | 第i种施工机具的数量(台)； |
| i | —— | 施工工具的种类代号。 |

4施工现场管理的耗电量：

(4.2.5-4)

| 式中：ADGLD | —— | 现场管理的总耗电量(kWh)； |
| --- | --- | --- |
| Pdi | —— | 第i种办公电气设备的电功率(kW)； |
| Tdi | —— | 第i种办公电气设备的运行小时数(h)； |
| Ni | —— | 第i种办公电气设备的数量(台)； |
| i | —— | 办公电气设备的种类代号。 |

4.2.6施工机具的电功率、运行台班数、运行时长、运行的耗水量、可根据施工方案或工程量统计清单确定；施工机具每台班耗油量可根据建筑工程定额确定。

【条文说明】

施工机具的运行工况以及能耗量，与承建商的施工方案、技术水平和管理水平有着密切关系，通常可在施工方案或工程量统计清单中采集到相关的数据。在各地方出台的施工定额中，规定了当地正常施工条件下完成建筑工程施工所需要的劳动、机械、以及材料消耗的数量标准，也可作为数据的采集来源。

4.2.7运行维护阶段中，各种能源消耗量、耗水量应优先根据供应方提供的缴费清单或能源监测设备记录确定。当记录无法获取或数据不完整时，可按下列规定进行计算，并按本标准表A.0.3进行记录：

1建筑设备系统运行的耗电量：

(4.2.7-1)

| 式中：ADYXD | —— | 设备系统运行的总耗电量(kWh)； |
| --- | --- | --- |
| Pdi | —— | 设备系统的电功率(kW)； |
| Tdi | —— | 设备系统的年运行小时数(h/a)； |
| Ni | —— | 设备系统的数量(台)； |
| l | —— | 设备系统运行的时间年限(a)； |
| i | —— | 设备系统的种类代号。 |

2建筑设备系统运行的燃油及燃气耗量：

(4.2.7-2)

| 式中：ADYXYQ | —— | 设备运行燃油或燃气耗量(m3)； |
| --- | --- | --- |
| Pyqi | —— | 设备的平均单位时长燃油或燃气耗量(m3/h)； |
| Tyqi | —— | 设备系统的年运行小时数(h/a)； |
| Ni | —— | 设备系统的数量(台)； |
| l | —— | 设备系统运行的时间年限(a) |
| i | —— | 设备系统的种类代号。 |

3建筑设备系统运行的蒸汽及热水能耗量：

(4.2.7-3)

| 式中：ADYXZR | —— | 设备系统运行消耗的蒸汽或热水所折合的一次能源量(t)； |
| --- | --- | --- |
| QZRi | —— | 设备系统运行年消耗的蒸汽或热水量(MJ/a)； |
| Ni | —— | 设备系统的数量(台)； |
| η | —— | 制备蒸汽或热水的平均热效率(%)； |
| hdw | —— | 制备蒸汽或热水所采用一次能源的低位发热量（MJ/t）； |
| l | —— | 设备系统运行的时间年限(a)； |
| i | —— | 设备系统的种类代号。 |

【条文说明】

对于设备系统直接消耗的一次能源，根据能源缴费清单、能源监测设备记录或相应计算公式计算既可。但蒸汽采暖系统、热水采暖系统等设备消耗的蒸汽、热水等二次能源，是由燃煤、燃气、燃油等一次能源转化得到，应根据一、二次能源转化热效率以及相关一次能源的低位发热量计算出一次能源的实际耗量后再进行碳排放计量。

4.2.8建筑可再生能源的种类及使用量可根据建筑可再生能源系统设计资料文件或可再生能源系统运行监测报告确定。

4.2.9 设备系统能耗量宜按照明系统、空调通风系统、采暖系统、电气系统等分别进行采集。

4.2.10 运行维护阶段相关建筑设备系统的电功率、平均单位时长燃油或燃气耗量、平均热效率等运行参数应根据建筑设计方案或实际选用设备的技术条件确定。

【4.2.8～4.2.10条文说明】

规定了相关活动水平数据的采集方法及来源渠道，在实际操作中进行选用。

4.2.11 运行维护阶段中维护更替活动产生的材料消耗量应根据维护方案确定，并参照4.2.4条对材料消耗量进行记录。

【条文说明】

建筑运行期中，部分材料或构件达到自然寿命后，便需要对其进行更替。更替的材料产生的碳排放可参照生产阶段碳排放数据采集的方法进行。

4.2.12拆解阶段的能源消耗量宜根据燃料供应方提供的缴费清单确定，当无法获得或记录不全时，可参照式4.2.5-1～4.2.5-4进行计算，并按本标准表A.0.4进行记录。

4.2.13回收阶段的采集对象应为建筑在拆解后主体结构、围护结构、填充体中相关材料、构件、部品、设备种类的可回收率或实际回收数量，宜根据建筑设计的材料设备清单或实际回收过程中的记录文件确定，并按本标准表A.0.5进行记录。

【条文说明】

建筑在拆解后，相当一部分材料、构件、部品以及设备可通过回收再利用进入其它建筑的生命周期循环中，在进行建筑生命周期碳排放计量时，应当扣除这部分材料所固化的碳排放量。对于尚未实际拆解的建筑，可通过采集主体结构、围护结构、填充体中材料、构件、部品及设备的可回收率，然后根据各部分的材料用量，测算出在回收阶段可扣除的碳排放量；对于已经拆解的建筑，则需要通过记录实际回收的材料用量来确定扣除的碳排放量。

4.2.14碳排放计量所需的碳排放因子应来自公认的可靠来源，优先采用最新发布的数据，在未有完善的建筑碳排放因子数据库前，碳排放因子可从以下信息源中获取：

1正式出版的文献或有关论文；

2经认证的学术机构的研究报告；

3各类统计年鉴和报表；

4有关基础数据手册；

5工厂内部的工艺信息。

【条文说明】

碳排放因子是计量的重要基础数据。碳排放因子包括两方面，一是材料、构件、部品、设备的碳排放因子，即单位数量材料、构件、部品、设备所固化的碳排放量（embodied carbon）；二是各种能源所对应的碳排放因子。目前我国尚未建立起能够满足建筑生命周期碳排放计量的因子数据库（尤其是各种材料、构件、部品、设备的碳排放因子），为了满足碳排放计量工作的实际需要，可从条文中所规定的信息来源中引用相关因子，但需要对数据来源进行详细记录，以便于对计量结果进行评估。

- 4.3.数据核算

4.3.1建筑全生命周期的碳排放量应为生产阶段、施工建造阶段、运行维护阶段、拆解阶段、回收阶段中各单元过程碳排放量的总和。

4.3.2每个碳排放单元过程的排放量为碳排放单元过程的活动水平数据与碳排放因子的乘积。

4.3.3生产阶段建筑碳排放量应按照式(4.3.3)计算：

(4.3.3)

| 式中：ESC | —— | 生产阶段建筑碳排放量(tCO2)； |
| --- | --- | --- |
| ADZT | —— | 主体结构材料用量(t)； |
| EFZT | —— | 主体结构材料碳排放因子； |
| ADWH | —— | 围护结构材料用量(t)； |
| EFWH | —— | 围护结构材料碳排放因子； |
| ADTC | —— | 填充体材料用量(t)； |
| EFTC | —— | 填充体材料碳排放因子； |
| i | —— | 材料种类。 |

【条文说明】

生产阶段建筑的碳排放量包括主体结构材料、围护结构材料和填充体材料的碳排放量，本条给出了相应的计算公式。

4.3.4施工建造阶段建筑碳排放量应按照式(4.3.4)计算：

(4.3.4)

| 式中：ESG | —— | 施工建造阶段建筑碳排放量(t CO2)； |
| --- | --- | --- |
| ADSGD | —— | 施工建造阶段某单元过程中的耗电量(kWh)； |
| EFD | —— | 电力碳排放因子； |
| ADSGY | —— | 施工建造阶段某单元过程中的耗油量(t)； |
| EFY | —— | 燃油碳排放因子； |
| ADSGM | —— | 施工建造阶段某单元过程中的耗煤量(t)； |
| EFM | —— | 燃煤碳排放因子； |
| ADSGQ | —— | 施工建造阶段某单元过程中的耗燃气量(t)； |
| EFQ | —— | 燃气碳排放因子； |
| ADSGQT | —— | 施工建造阶段某单元过程中的其它能源消耗量(t)； |
| EFQT | —— | 其它能源碳排放因子； |
| ADSGSH | —— | 施工建造阶段某单元过程中的耗水量； |
| EFSH | —— | 水碳排放因子； |
| i | —— | 单元过程种类。 |

【条文说明】

施工建造阶段建筑的碳排放量包括施工机具等设备运行消耗的电能、燃油、燃煤、燃气、其它能源和水所产生的碳排放量，本条给出了相应的计算公式。

4.3.5运行维护阶段中能耗产生的碳排放量应按照式(4.3.5-1)计算：

(4.3.5-1)

| 式中：EYX | —— | 运行阶段建筑碳排放量(tCO2)； |
| --- | --- | --- |
| ADYXD | —— | 运行阶段某单元过程中的耗电量(kWh)； |
| EFD | —— | 电力碳排放因子； |
| ADYXY | —— | 运行阶段某单元过程中耗油量(t)； |
| EFY | —— | 燃油碳排放因子； |
| ADYXM | —— | 运行阶段某单元过程中耗煤量(t)； |
| EFM | —— | 燃煤碳排放因子； |
| ADYXQ | —— | 运行阶段某单元过程中耗燃气量(t)； |
| EFQ | —— | 燃气碳排放因子； |
| ADYXQT | —— | 运行阶段某单元过程中其它能源消耗量(t)； |
| EFQT | —— | 其它能源碳排放因子； |
| ADYXSH | —— | 运行阶段某单元过程中耗水量(t)； |
| EFSH | —— | 水碳排放因子； |
| EYXZS | —— | 建筑生命周期中可再生能源的碳抵消量(tCO2)； |
| i | —— | 单元过程种类。 |

其中，可再生能源的碳抵消量EYXZS应按式（4.3.5-2）计算：

(4.3.5-2)

| 式中：EZSDX | —— | 建筑生命周期中可再生能源的碳抵消量(tCO2)； |
| --- | --- | --- |
| ADKZS | —— | 可再生能源年使用量(kWh/年或kJ/年)； |
| EFKZS | —— | 被可再生能源替代的常规能源的碳排放因子； |
| l | —— | 可再生能源供应时长（年）； |
| i | —— | 可再生能源的种类。 |

【条文说明】

建筑在运行阶段的能耗主要为设备系统运行消耗的电能、燃油、燃煤、燃气等能源以及水资源消耗，另外在建筑生命周期中，可再生能源替代常规能源的使用从而抵消部分碳排放量，本条给出了相应的计算公式。

4.3.6运行维护阶段中材料构件更替产生的碳排放量应按照式(4.3.6)计算：

(4.3.6)

| 式中：EYXGT | —— | 材料、构件更替的碳排放量(t CO2)； |
| --- | --- | --- |
| ADZT | —— | 主体结构材料用量(t)； |
| EFZT | —— | 主体结构材料碳排放因子； |
| ADWH | —— | 围护结构材料用量(t)； |
| EFWH | —— | 围护结构材料碳排放因子； |
| ADTC | —— | 填充体材料用量(t)； |
| EFTC | —— | 填充体材料碳排放因子； |
| i | —— | 材料种类。 |

【条文说明】

维护更替所用材料、构件、部品、设备的碳排放量，按照主体结构、围护结构和填充体分别计算，本条给出了相应的计算公式。

4.3.7拆解阶段建筑碳排放量应按照式(4.3.7)进行计算：

(4.3.7)

| 式中：ECJ | —— | 拆解阶段建筑碳排放量(tCO2)； |
| --- | --- | --- |
| ADCJD | —— | 拆解阶段某单元过程中的耗电量(kWh)； |
| EFD | —— | 电力碳排放因子； |
| ADCJY | —— | 拆解阶段某单元过程中的耗油量(t)； |
| EFY | —— | 燃油碳排放因子； |
| ADCJM | —— | 拆解阶段某单元过程中的耗煤量(t)； |
| EFM | —— | 燃煤碳排放因子； |
| ADCJQ | —— | 拆解阶段某单元过程中的耗燃气量(t)； |
| EFQ | —— | 燃气碳排放因子； |
| ADCJQT | —— | 拆解阶段某单元过程中的其它能源消耗量(t)； |
| EFQT | —— | 其它能源碳排放因子； |
| ADCJSH | —— | 拆解阶段某单元过程中的耗水量； |
| EFSH | —— | 水碳排放因子； |
| i | —— | 单元过程种类。 |

【条文说明】

拆解阶段建筑的碳排放量包括拆解机具运行消耗的电能、燃油、其它能源和水所产生的碳排放量，本条给出了相应的计算公式。

4.3.8回收阶段建筑碳排放量应按照式(4.3.8)进行计算：

(4.3.8)

| 式中：EHS | —— | 拆解阶段建筑碳排放量(t CO2)； |
| --- | --- | --- |
| ADHS | —— | 材料数量(t)； |
| η | —— | 材料的回收比例(%)； |
| EFHS | —— | 回收材料的碳排放因子； |
| i | —— | 材料种类。 |

【条文说明】

回收阶段建筑的碳排放量为回收材料所产生的碳排放量，本条给出了相应的计算公式。

4.3.9建筑生命周期碳排放量应按照式(4.3.9)进行计算：

(4.3.9)

| 式中：ELC | —— | 建筑全生命周期碳排放量，tCO2； |
| --- | --- | --- |
| ETH | —— | 建筑全生命周期碳汇量，tCO2。 |

【条文说明】

建筑碳汇主要来源于绿化植被对二氧化碳的吸收，应当在环境排放中减去绿化植被的碳汇量，相关计算方法可参见农林业相关的碳汇计量标准。

4.3.10单位建筑面积全生命周期碳排放量应按照式(4.3.10)进行计算：

(4.3.10)

| 式中：EA | —— | 单位建筑面积全生命周期碳排放量(tCO2/m2)； |
| --- | --- | --- |
| A | —— | 建筑面积(m2). |

【条文说明】

在碳排放核算时，如果只考虑生命周期碳排放量的绝对数值，是无法比较不同规模建筑的碳排放情况。将生命周期排放总量折合至单位建筑面积，得出不同规模建筑的碳排放强度，才能满足对不同规模建筑碳排放的分析比较需求。

4.3.11建筑生命周期某阶段碳排放量比率应按照式(4.3.11)进行计算：

(4.3.11)

| 式中： | —— | 建筑生命周期某阶段碳排放量比率(％)； |
| --- | --- | --- |
| Ei | —— | 建筑生命周期某阶段碳排放量(tCO2)； |
| ELC | —— | 建筑全生命周期碳排放量(tCO2)。 |

【条文说明】

不同生命阶段碳排放量占全生命周期碳排放量的比重，碳排放核算的重要指标，应按相关规定进行计算。

- 4.4.数据发布

4.4.1建筑碳排放计量结果应以碳排放计量报告的形式对外发布。

【条文说明】

为了使数据发布的内容明了清晰，建筑碳排放计量结果的发布形式应为计量报告，而不是单纯的计量结果。

4.4.2建筑碳排放计量报告内容应包括以下内容及相应的假设条件和数据来源等。

1计量报告机构信息；

2 建筑的功能及运行情况；

3建筑的碳排放清单。

【条文说明】

建筑碳排放计量报告是数据发布的核心内容，包括计量报告机构信息、建筑的功能及运行情况和建筑的碳排放清单。除此之外碳计量时的假设条件和碳排放因子等数据的来源都是非常重要的信息，应予以提供。

4.4.3计量报告机构信息应包含如下内容：

1 报告机构的性质；

2计量报告工作的目的及任务来源；

3报告机构联系人及计量参与者；

4 数据的采集方法以及来源渠道。

【条文说明】

建筑碳排放计量报告的机构是开展碳排放计量的主体，它开展计量的目的和数据的采集方法等信息与计量的准确度和精度紧密相关，应在计量报告中提供准确的机构信息。

4.4.4建筑的功能及运行情况应包含如下内容：

1建筑所在地；

2建筑的类型及功能用途；

3建筑的物理范围；

4碳排放计量覆盖的生命阶段；

5各生命周期阶段包含的单元过程。

【条文说明】

建筑的功能及运行情况规定了建筑碳排放计量的物理范围、覆盖的生命阶段和各生命周期阶段所包含的单元过程，是碳排放采集与核算的重要边界基础，应提供详细的信息。

4.4.5计量建筑的碳排放清单应包含如下内容：

1建筑全生命周期碳排放总量；

2 建筑各生命阶段碳排放量；

3建筑各生命阶段的单元过程碳排放量。

- 5  信息模型法

- 5.1  一般规定

5.1.1信息模型法旨在以信息模型为载体，进行信息采集、阶段信息传递及信息核算，并记录全生命周期的管理过程，追踪碳足迹，通过信息管理碳排放活动。

【条文说明】

由于制造业等行业信息化水平较高，建筑材料、构件、部品、设备等工业化产品在生产阶段的信息比较完整，这些信息能够以信息模型为载体，在建筑生命周期中传递、管理，达到信息有效利用的目的。

本标准采用信息模型法作为建筑碳排放计量方法之一，其优势在于信息管理的完整性，信息采集、处理的先进性，更能够避免遗漏、重复统计等错误出现。

更进一步地，在信息模型内预先较完整地写入碳排放计量标准算法，即可参照已有的同类项目计算材料量、施工消耗量、运行消耗量、维护消耗量、拆解消耗量、回收材料量等，实现新项目碳排放量估算。在策划阶段就能够预先得到不同建筑设计方案的碳排放计量结果，为选择和优化提供依据。

5.1.2信息模型法应以建筑材料、构件、部品、设备信息等数据库为基础，配以碳排放计量所需的人员分工、操作流程、信息标准，得到计量结果。

【条文说明】

人员分工指建模人员、计量人员、协调人员及管理人员等人员分别的工作内容；数据库包括建筑材料、构件、部品、设备信息数据库、碳排放因子数据库等；信息标准包括制图标准、项目内一致的命名规范、一致的信息交换标准等。

5.1.3在采用信息模型法时，应在合适的软硬件平台条件下，建立、管理信息模型，将信息从建筑材料、构件、部品、设备生产线，传递到建设、管理全过程，从开发、竣工、管理阶段信息模型中，采集生产阶段、施工建造阶段、运行维护阶段、拆解阶段、回收阶段信息并核算，最后对核算结果进行发布。

【条文说明】

以信息模型法进行碳排放计量，优先采用已有信息模型。对应用信息模型建设的新建建筑，本方法仅对数据类型做出要求；对既有建筑需应用信息模型法的，需在采集前建立信息模型，并参考本方法规范信息模型数据属性。

信息模型法涉及到的数据信息及计算方法应与清单统计法保持一致。

根据现行建筑项目建设管理流程，模型可分为设计（开发）模型、竣工模型、管理模型等三类，数据应从上述三类模型中取得。但考虑到三类模型信息不统一的可能性，应在碳排放计量前进行信息整理，以保证数据在传递过程中的一致性，计算出准确的结果。用于碳排放量计算各项信息模型宜支持执行IFC标准中有关信息存储、传递的规定。

应用信息模型法进行信息采集的项目，应使用含有产品基本碳排放量、运输距离、使用寿命等信息的建筑构件、部品、设备，以信息模型的方式传递到项目信息模型中，并遵循一定的标准、规范进行传递、更新，可提高数据采集效率及准确度。

在使用信息模型法进行碳排放计量的过程中，如发现信息采集、核算错误或存在矛盾处，应及时核对相关图纸和文件，并予以修正，保证信息的正确性和一致性。

- 5.2  数据采集

5.2.1信息模型法应从信息模型中采集活动水平数据。信息模型中应优先写入各单元过程实际产生的活动水平数据，在无法获得实际产生的活动水平数据时，可采用模拟信息。

【条文说明】

信息模型采集法与清单统计法有共同的采集对象：单元过程中反映能源及材料消耗特征的活动水平数据以及相应的碳排放因子。但两种采集法对数据、信息的存储、提取、管理方式却不同。信息模型采集法在建筑生命周期内均从信息模型中采集信息。按照建筑现行项目建设管理模式，生产阶段、施工建造阶段单元过程信息可在设计（开发）、竣工模型中采集，运行维护阶段、拆解阶段、回收阶段单元过程信息可在管理模型中采集。

在有实际产生的活动水平数据的情况下，信息模型可视作建筑生命周期内的数据信息管理平台，在无法获得实际产生的数据信息的情况下，信息模型可产生模拟信息进行替代计量。

无法获得实际产生的活动水平数据的情况可能有：

1）既有建筑档案不全或不够详细；2）新建、改扩建建筑仍处于设计阶段，尚未实施至建造、运行等阶段等。

模拟信息包括：1）材料量估算值；2）施工进度模拟结果；3）施工能耗量估算值；4）运行能耗模拟结果； 5）维护更替估算值；6）拆解进度模拟结果；7）拆解耗能估算值；8）可再生能源模拟结果；9）可回收材料估算值等。

5.2.2生产阶段采集的基本信息应与清单法采集的活动水平数据保持一致。在建立信息模型时，应由设计方准确提供输入建筑材料、构件、部品、设备等基本信息，还应预留实际产生的材料量的信息属性。

【条文说明】

按照本标准4.2.3条之规定，生产阶段采集到的基本信息应包括：建筑主体结构、围护结构和填充体使用的材料、构件、部品、设备的类别和数量。

从理论上说，上述信息在竣工模型建立后，从信息模型中提取到的值应该与实际产生的材料量误差较小，但考虑到我国地域广阔、施工水平相差大等因素，在信息模型中除了统计建筑材料、构配件信息之外，还应预留实际产生的材料量的信息属性，供数据采集人员在按照本标准4.2.4节之规定采集到实际产生的材料量信息后写入信息模型，以备信息统一管理使用，如产品基本碳排放量、运输距离等信息，使其能够纳入信息统计和计算过程。

另外，考虑到可根据信息模型统计、估算材料量的需求，应在信息模型建立过程中：1）对建筑各部分进行定义，区分主体结构、围护结构、填充体；2）对材料进行统一命名，命名应按照建材类型规格进行。

5.2.3 生产阶段应在信息模型中对采集到的基本信息进行统计处理，采集输出的数据信息应包括：

－主体结构材料用量，t；

－围护结构材料用量，t；

－填充体材料用量，t；

【条文说明】

在应用信息模型对主体结构材料用量（t）、围护结构材料用量（t）、填充体材料用量（t）进行信息统计时，应对材料体积、材料量等基础信息进行适当处理，得到所需材料用量结果，如，

某类材料用量（t）=此类材料体积（m3）×此类材料容重（t/m3）

某类构配件材料用量（t）=此类构配件单个材料量（t）×此类构配件个数

5.2.4 施工建造阶段采集的基本信息应与清单法采集的活动水平数据保持一致。在建立信息模型时，应由施工管理方提供施工方案模拟基本条件信息并输入信息模型，还应预留实际能源消耗量值之信息属性。

【条文说明】

按照本标准4.2.3条之规定，施工建造阶段采集到的基本信息应包括：材料及构配件运输的能耗量、施工机具运行的能耗量、耗水量、施工现场管理的能耗量等。

施工建造阶段材料及构配件运输的能耗量、施工机具运行的能耗量、耗水量、施工现场管理的能耗量等信息可根据施工进度模拟、施工能耗量估算等方式获得，考虑到地域、施工方法、工人素质等差异，不能判断实际工程施工建造过程能源消耗量与估算值差异大小，而施工建造现场管理也是碳排放的重要一环，故应在使用模拟信息的基础上，对施工建造现场有实际能源消耗量记录的情况，优先使用实际能源消耗量值并写入信息模型，供信息统一管理使用。实际施工建造阶段能源消耗量及基本测算方法采集应按照本标准4.2.5-4.2.6节之规定进行。

考虑到施工模拟需求，应在信息模型建立过程中，对影响施工进度的结构、构配件、部品、设备进行细化处理，处理后的信息基本单位应对应实际施工建造中的基本单位。

5.2.5 施工建造阶段应在信息模型中对采集到的基本信息进行模拟、估算，采集输出的数据信息应包括：

－施工建造阶段耗电量，kWh；

－施工建造阶段耗油量，t；

－施工建造阶段耗煤量，t；

－施工建造阶段耗气量，t；

－施工建造阶段其它能源消耗量，t；

－施工建造阶段耗水量，t；

【条文说明】

基于信息模型的施工模拟需要从信息模型中读取准确的建筑材料、构件、部品、设备等信息，再利用软件分析平台，分析施工步骤，模拟施工方案，并对施工方案中涉及到的耗电、耗油、耗煤、耗气、耗水及其他能源消耗进行模拟估算。

5.2.6运行阶段采集的基本信息应与清单法采集的活动水平数据保持一致。在建立信息模型时，应对运行设备系统基本信息进行定义并输入信息模型，还可预留实际运行监测能源消耗量值的信息属性。

【条文说明】

按照本标准4.2.3条之规定，运行阶段采集到的基本信息应包括：建筑设备系统运行的能耗量、耗水量、绿化植被的种类及面积、建筑可再生能源的种类及使用量。

参考本标准进行碳排放计量的建筑，很大一部分处于持续运行或之前生产、施工建造等的阶段，很难获得运行全阶段实际记录数据，再者，运行阶段能耗模拟已经较为成熟，模拟出的运行能耗量数据与实际数据的误差基本可控制在误差允许范围内，因此，本阶段采集的信息，可结合实际运行能耗与运行能耗模拟结果。实际运行阶段能源消耗量及碳抵消活动水平数据采集应按照本标准4.2.7-4.2.12节之规定进行。

为实现运行能耗准确模拟，在信息模型内，应对运行设备系统及碳抵消系统分部进行准确定义，并明确运行设备系统、碳抵消系统的基本信息，包括：设备参数、运行时间、运行控制要求、系统运行损耗、可再生能源系统设备参数、可再生能源系统运行情况等。

5.2.7 运行阶段应在信息模型中对采集到的基本信息进行模拟、估算，采集输出的数据信息应包括:

－运行阶段年耗电量，kWh；

－运行阶段年耗油量，t；

－运行阶段年耗煤量，t；

－运行阶段年耗气量，t；

－运行阶段年其它能源消耗量，t；

－运行阶段年耗水量，t；

－可再生能源年产能量，kWh/a或kJ/a；

【条文说明】

基于信息模型的运行能耗模拟需要从信息模型中读取准确的建筑围护结构情况、设备系统等信息，再利用软件分析平台，分析设备系统运行要求，模拟运行情况，并以年为单位，在建筑设计使用期限内分季节、使用要求对运行耗电、耗油、耗煤、耗气、耗水及其他能源消耗进行模拟估算。个别不能以年为运行记录周期的特殊建筑类型，可按照该建筑类型运行能耗相似周期对运行能耗量进行模拟、计量。

在现有模拟分析技术水平支撑下，可再生能源系统运行情况宜单独进行模拟分析，并独立存储模拟结果信息。

5.2.8维护阶段采集的基本信息应与清单法采集的活动水平数据保持一致。在建立信息模型时，应对需维护更替的建筑材料、构件、部品、设备系统基本信息进行定义并输入信息模型的构配件、设备信息属性中，还可预留实际维护更替情况之信息属性。

【条文说明】

按照本标准4.2.3条之规定，维护阶段采集到的基本信息应包括：建筑生命周期内需更替的所有材料、构件、部品和设备的规格、数量和次数及更换材料、构件、部品和设备所需能源消耗量估算。

维护阶段涉及到的建筑构配件、部品、设备系统均有其产品使用寿命规定，这些规定与实际情况基本相符，因此，其在建筑生命周期内的维护更替次数是可模拟、估算的。维护阶段材料消耗量及能源消耗量采集应按照本标准4.2.11条之规定进行。

考虑到维护阶段材料消耗量及能源消耗量模拟与估算值很大程度上依赖于产品信息，因此，在信息模型的建筑构配件、部品、设备中，应包含产品基本碳排放量、运输距离、使用寿命等信息属性。

5.2.9 维护阶段应在信息模型中对采集到的基本信息进行估算，采集输出的数据信息应包括:

－每次维护与更替所需的材料用量，t/次；

－每次维护与更替的耗电量，kWh/次；

－每次维护与更替其它能源消耗量，t/次，

－每次维护与更替的耗水量，t/次。

【条文说明】

项目所用产品包含建筑内所有材料、构件、部品、设备信息，应预先写入信息模型。通过信息模型内含有的材料、构件、部品、设备的用量、使用寿命等基本信息，计算维护与更替次数，估算获得建筑维护更替碳排放量。

维护更替材料用量（t）=每次维护与更替所需材料用量（t）×维护与更替次数

5.2.10 拆解阶段采集的基本信息应与清单法采集的活动水平数据保持一致。在建立信息模型时，应由拆解施工管理方提供拆解施工方案模拟基本条件信息并输入信息模型，还应预留实际能源消耗量值之信息属性。

【条文说明】

按照本标准4.2.3条之规定，拆解阶段参与采集的模型信息应包括：拆解机具运行的能耗量、拆解废弃物运输的能耗量等。

与施工阶段类似，拆解阶段能源消耗量很大程度上依赖于现场施工方案，因此，对拆解施工现场有实际能源消耗量记录的情况，优先使用实际能源消耗量值并写入信息模型，供信息统一管理使用。拆解阶段能源消耗量采集应按照本标准4.2.12条之规定进行。在无实际拆解阶段能源消耗量数据信息记录的情况下，可按照拆解进度模拟结果、拆解耗能估算值等信息进行模拟。

考虑到拆解施工模拟需求，应在信息模型建立过程中，对影响拆解施工进度的结构、构配件、部品、设备进行细化处理，处理后的信息基本单位应对应实际拆解施工建造中的基本单位。

5.2.11拆解阶段应在信息模型中对采集到的基本信息进行估算，采集输出的数据信息应包括:

－拆解阶段耗电量，kWh；

－拆解阶段耗油量，t；

－拆解阶段其它能源消耗量，t；

－拆解阶段耗水量，t；

【条文说明】

拆解进度模拟结果、拆解耗能估算值信息与施工建造阶段模拟类似，需要从信息模型中读取准确的建筑材料、构件、部品、设备等信息，利用软件分析平台，分析拆解施工步骤，模拟拆解施工方案，并对拆解施工方案中涉及到的耗电、耗油、耗水及其他能源消耗进行模拟估算。

5.2.12回收阶段采集的基本信息应与清单法采集的活动水平数据保持一致。在建立信息模型时，应对可回收建筑材料、构件、部品、设备等基本条件信息进行定义并输入信息模型，还可在信息模型中的相应位置预留实际回收情况的信息属性。

【条文说明】

按照本标准4.2.3条之规定，回收阶段参与采集的模型信息应包括：建筑主体结构、围护结构和填充体材料构件的种类及回收量。

在对已完成回收的案例进行碳排放量计量时，实际回收情况应体现在信息模型的建筑建筑构配件、部品、设备信息中，并在信息模型中按材料类别进行统计。回收阶段实际使用材料量采集应按照本标准4.2.14条之规定进行。在对未进入回收阶段的案例进行碳排放量计量时，可使用信息模型对回收材料量进行模拟、估算。

与生产阶段类似，为保证材料量统计、模拟、估算的准确，应在建立信息模型时，对材料、构配件、部品、设备信息按照回收统计类别进行分类定义，并明确回收信息。

5.2.13回收阶段应在信息模型中对采集到的基本信息进行估算，采集输出的数据信息应包括:

－材料数量，t；

－材料的回收比例％；

【条文说明】

在信息模型中对建筑使用状况进行模拟分析，模拟出材料的回收比例，在利用材料的回收比例及材料数量对回收材料数量进行估算。

- 5.3  数据核算

5.3.1通过调用建筑信息模型内部存储的活动水平数据与外部文件存储的碳排放因子，按照本标准4.3.2条之规定，核算建筑碳排放量。

5.3.2信息模型法对各单元过程、建筑生命周期、单位建筑面积全生命周期、建筑生命周期某阶段碳排放量的数据核算应依照本标准4.2节之规定进行。

【5.3.1-5.3.2条文说明】

信息模型法数据核算的计算方法应与清单统计法保持一致，但应充分利用信息模型便捷的信息处理平台，将计算方法信息化，并与信息模型采集的数据建立联系，使得数据采集与数据核算联动，避免重复工作造成的核算误差。

- 5.4  数据发布

5.4.1 采用信息模型法进行碳排放量计量的项目，应按照清单统计法所规定之格式进行即时发布。

【条文说明】

为便于项目间碳排放量比对，信息模型法对于发布格式的要求应同清单统计法保持一致。在进行建筑碳排放计量及校核的过程中，局部信息的修改不可避免，其对计量结果的发布时间造成一定影响。信息模型法进行发布的优势在于信息模型设定完成后，可对结果进行即时发布，局部信息的修改并不会拖延计量结果的发布时间。

5.4.2应报告所采用数据来源，若采用模拟数据，应报告模拟的设置方案。

【条文说明】

公布所采用数据的来源和模拟或估算方法的说明，能有效追溯碳排放量计算过程，使公布的数据具有科学的理论依据和客观的数据基础。建筑生命周期各阶段碳排放计量所采用的数据有些是可以从模型直接获取的，如建筑材料、构件、部品、选用产品的型号和使用量等；有些数据是通过模拟或估算获得，如建筑运行时能耗分析等。若采用模拟或估算数据，应报告模拟或估算的方法和说明，包括：采用数据的原因、边界条件设置、数据的计算结果、数据的计算精度和可能产生的偏差等。

另外，由于信息模型的详细程度对模拟结果有很大的影响，在报告模拟的设置方案时，应报告信息模型的LOD水平。

5.4.3应报告碳排放因子的外部存储和调用方式。

【条文说明】

碳排放因子是在建筑碳排放计量过程中的交换需求的源数据或核心算法中的参数的一部分，其采集与核算方式应按照本标准4.2.13、5.2.1~5.2.6之规定执行。碳排放因子要在源数据或核心算法参数中进行描述。因为碳排放因子可能是公开发布的数据存在，可能是以数据库的形式存在，它们的调用方式也不相同，碳排放因子的存储和调用方式，有可能会对碳排放计量核算的效率及误差产生影响，故应对碳排放因子的存储和调用方式做出说明，这样整个方法才具有可参考性和可操作性。

5.4.4应报告各项模型的责任人。（MEA）

【条文说明】

建筑碳排放计量过程需要大量的建模、数据录入、核算等人工工作，其中因为存在人为的操作，所以可能产生的误差和疏忽，应报告建筑信息模型的建模、数据录入、核算责任人，保证数据的可追溯性。

5.4.5应报告所使用各项软件名称及其版本，若采用自主研发的软件，应报告软件算法和数据处理过程，并对其核心算法进行阐述。

【条文说明】

在建筑碳排放计量过程中可使用公开发布的软件或自行开发工具软件。公开发布的工具/软件会随着版本的更新，其数据处理过程和算法可能会发生变更；所以应报告工具/软件的名称和版本，保障数据的可信度、可比较性、可追溯性；对于自主研发的工具软件，也应报告数据处理过程和软件算法。

- 附录A  清单统计法相关工作表（样表）

    - 清单数据采集记录表（生产阶段）

| 基本 信息 | 建筑名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  | 1-住宅，2-公建，3-其它 |  |  |
|  | 建成/设计时间 |  | 年 | / |  |
|  | 设计寿命 |  | 年 | / |  |
| 建筑材料清单数据 |  | 主体结构 材料用量(t) | 围护结构 材料用量(t) | 填充体 材料用量(t) | 总计(t) |
|  | 建筑材料 |  |  |  |  |
|  | 材料1 |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |
|  | 材料3 |  |  |  |  |
|  | 材料4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 建筑构件 |  |  |  |  |
|  | 构件1 |  |  |  |  |
|  | 构件2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

纸面不敷，可另增页

    - 单数据采集记录表（施工建造阶段）

| 基本 信息 | 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  |  | 1-住宅，2-公建，3-其它 |  |  |  |
|  | 建成/设计时间 |  |  | 年 | / |  |  |
|  | 设计寿命 |  |  | 年 | / |  |  |
| 施工建造阶段清单数据 | 材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总重(t) | 运输工具平均载重量(t) | 运输距离(km) | 单位距离耗油量(t/km) | 运输耗油量(t) |
|  | 材料1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工机具运行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电功率（kw） | 小时耗水量(t/h) | 运行时长(h) | 机具运行耗电量(kWh) | 机具运行耗水量(t) |
|  | 电能 消耗 | 机具1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机具2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每台班平均耗油量(t/台班) | 每台班耗水量(t/台班) | 运行台班数(次) | 机具运行耗油量(t) | 机具运行耗水量(t) |
|  | 燃油 消耗 | 机具1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机具2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工现场管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电功率(kW) | 运行时长(h) | 设备数量(台) | 设备耗电量(kWh) |  |
|  | 办公电气设备1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公电气设备2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公电气设备3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

纸面不敷，可另增页

    - 清单数据采集记录表（运行维护阶段）

| 基本 信息 | 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  |  | 1-住宅，2-公建，3-其它 |  |  |  |
|  | 建成/设计时间 |  |  | 年 | / |  |  |
|  | 设计寿命 |  |  | 年 | / |  |  |
|  | 绿化面积 |  |  | m2 |  |  |  |
| 运行维护阶段数据清单 | 设备系统运行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电功率（kW） | 年运行时长(h/a) |  | 设备数量(台) | 设备运行耗电量(kWh) |
|  | 电能消耗 | 设备1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均时长耗油量(耗气量) (m3/h) | 年运行时长(h/a) |  | 设备数量(台) | 设备运行耗油量（耗气量）(m3) |
|  | 燃油（燃气）消耗 | 设备1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年消耗蒸汽（热水）量（MJ） | 平均热效率(%) | 设备数量(台) | 制备蒸汽或热水所消耗的一次能源低位发热量（MJ/t） | 设备运行消耗的一次能源量（t） |
|  | 蒸汽（热水）消耗 | 设备1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护更替材料消耗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构 材料用量(t) | 围护结构 材料用量(t) |  | 填充体 材料用量(t) | 总计(t) |
|  | 材料1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护更替材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总重量(t) | 运输工具载重量(t) | 单位距离耗油量(t/km) |  | 运输距离(km) | 运输耗油量(t) |
|  | 材料1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

纸面不敷，可另增页

    - 单数据采集记录表（拆解阶段）

| 基本 信息 | 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  |  | 1-住宅，2-公建，3-其它 |  |  |  |
|  | 设计寿命 |  |  | 年 | / |  |  |
|  | 拆解时间 |  |  | 年 |  | 月 |  |
| 拆解阶段清单数据 | 废弃物运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总重(t) | 运输工具载重量(t) | 运输距离(km) | 单位距离耗油量(t/km) | 运输耗油量(t) |
|  | 废弃物1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆解机具运行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电功率（kw） | 小时耗水量(t/h) | 运行时长(h) | 机具运行耗电量(kWh) | 机具运行耗水量(t) |
|  | 电能 消耗 | 机具1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机具2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每台班平均耗油量(t/台班) | 每台班耗水量(t/台班) | 运行台班数(次) | 机具运行耗油量(t) | 机具运行耗水量(t) |
|  | 燃油 消耗 | 机具1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机具2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆解现场管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电功率(kW) | 运行时长(h) | 设备数量(台) | 设备耗电量(kWh) |  |
|  | 办公电气设备1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公电气设备2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公电气设备3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

纸面不敷，可另增页

    - 清单数据采集记录表（回收阶段）

| 基本 信息 | 建筑名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  | 1-住宅，2-公建，3-其它 |  |  |
|  | 回收时间 |  | 年 | / |  |
| 回收阶段清单数据 |  | 材料总量(t) | 回收比例(%) | 回收总量(t) | 总计(t) |
|  | 建筑材料 |  |  |  |  |
|  | 材料1 |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |
|  | 材料3 |  |  |  |  |
|  | 材料4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 建筑构件 |  |  |  |  |
|  | 构件1 |  |  |  |  |
|  | 构件2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

纸面不敷，可另增页

- 附录B  常用能源的碳排放因子

| 能源种类 | 能源名称 | 碳排放因子 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤 | 无烟煤 | 98.3 kgCO2/GJ | 《IPCC国家温室气体清单编制指南》 | 国际组织 |
|  | 炼焦煤 | 94.6 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 褐煤 | 101 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 焦炭 | 107 kgCO2/GJ |  |  |
| 电力 | 华北区域电网 | 1.0021 kgCO2/kWh | 中国国家发展和改革委员会 《2012中国区域电网基准线排放因子》 | 政府部门 |
|  | 东北区域电网 | 1.0935 kgCO2/kWh |  |  |
|  | 华东区域电网 | 0.8244 kgCO2/kWh |  |  |
|  | 华中区域电网 | 0.9944 kgCO2/kWh |  |  |
|  | 西北区域电网 | 0.9913 kgCO2/kWh |  |  |
|  | 南方区域电网 | 0.9344 kgCO2/kWh |  |  |
| 燃油 | 原油 | 73.3 kgCO2/GJ | 《IPCC国家温室气体清单编制指南》 | 国际组织 |
|  | 车用汽油 | 69.3 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 航空汽油 | 70.0 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 煤油 | 71.5 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 柴油 | 74.1 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 液化石油气 | 63.1 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 燃料油 | 77.4 kgCO2/GJ |  |  |
| 燃气 | 天然气 | 56.1 kgCO2/GJ |  |  |
|  | 煤气 | 44.4 kgCO2/GJ |  |  |

- 附录C 主要温室气体的温室效应潜能值（GWPs）

| 温室气体名称 | 温室效应潜能值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳(CO2) | 1 | 《IPCC第四次评估报告》（IPCC AR4, 2007） |
| 甲烷（CH4） | 21 |  |
| 氧化亚氮（N2O） | 310 |  |
| 氢氟碳化物（HFCs） | 140~11700 |  |
| 全氟化碳（PFCs） | 6500~9200 |  |
| 六氟化硫（SF6） | 23900 |  |

- 本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。