ECS

CECS×××: ××××

中国工程建设标准化协会

传统住宅设计规范

- Traditional residential design standards

（征求意见稿）

201X年     北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字〔2010〕91号文《关于印发〈2010年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》要求，制定本标准。

本标准是在编制组广泛调查研究，将各地传统建筑，特别是民居的布局、形式、比例、尺度、色彩及构造做法总结提炼的基础上，将其与现代的材料和技术相结合，并在广泛征求各方意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要内容包括：总则，术语，基本规定，规划选址，建筑设计，构件设计，适宜建筑技术。

根据国家计委[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设设计、施工等使用单位及工程技术人员采用。

本规范由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑设计研究院（北京车公庄大街19号，邮编100044）负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄往解释单位。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

中国工程建设标准化协会

2012年X月X日

目        次

1 总 则	1

2 术 语	2

2.0.1传统住宅	2

2.0.2统规统建	2

2.0.3  户型	2

2.0.4  生活空间	2

2.0.5   辅助空间	2

2.0.6  传统礼仪空间	2

2.0.7  起居空间	2

2.0.8  睡卧空间	2

2.0.9  炊事空间	2

2.0.10  卫浴空间	2

2.0.11交通空间	2

2.0.12  储藏空间	3

2.0.13  牲畜空间	3

2.0.14  生产及经营空间	3

2.0.15  地锅灶	3

2.0.16  采暖炉(土暖气)	3

2.0.17  火墙	3

2.0.18  火炕	3

2.0.19  烟囱	3

2.0.20  燃池	3

2.0.21 化粪池	3

2.0.22 沼气池	3

2.0.23  层高	3

2.0.24  室内净高	3

2.0.25 直接受益式	3

2.0.26 集热蓄热墙式	4

2.0.27 附加阳光间	4

2.0.28 蓄热屋顶	4

2.0.29 对流环路式	4

3 基本规定	5

4.规划选址	6

5  建筑设计	7

5.1  户型设计	7

5.2生活空间	7

5.3辅助空间	7

5.4 交通空间	9

5.5 牲畜空间	10

5.6生产及经营空间	10

5.7 层高和室内净高	10

5.8  建筑外观	10

6  构件设计	11

6.1宅门	11

6.2墙	11

6.3柱梁	11

6.4屋顶	12

6.5门窗	12

6.6装饰	12

6.7建筑小品	12

7 适宜建筑技术	14

7.1 遮阳	14

7.2被动式太阳能采暖	14

7.3保温隔热	15

7.4 通风降温	16

7.5 新能源利用	16

本规范用词说明	18

引用标准名录	19

条文说明	20

1 总 则	21

3基本规定	23

4 规划选址	25

5 建筑	27

5.2生活空间	27

5.3辅助空间	28

5.4 交通空间	29

5.5 牲畜空间	30

5.6生产及经营空间	30

5.7 层高和室内净高	30

5.8  建筑外观	30

6 构件设计	31

6.1宅门	31

6.2墙	31

6.3柱梁	32

6.4屋顶	32

6.5门窗	32

6.6装饰	33

6.7建筑小品	33

7 节能措施	34

7.1 遮阳	34

7.2 采暖	34

7.3保温隔热	38

7.4 通风降温	39

传统住宅设计规范

# 1 总 则

1.0.1  为传承村镇传统建筑风貌，保证新建传统住宅的功能和环境质量，提高传统住宅设计水平，让村镇新建住宅能更好的体现地域传统建筑特色，并符合适用、安全、卫生、经济等要求，制订本规范。

1.0.2  本规范适用于全国县城以下的农村非建制镇（乡）(不含城关镇)、行政村（中心村或基层村）的集体土地上，以统规统建方式新建的村镇居民传统住宅的设计。

1.0.3  传统住宅的规划和建筑设计，除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术 语

- 2.0.1传统住宅

在建筑空间组织及建筑构成要素上具有本地的人文、地域和环境特色或民族特征的住宅建筑。

- 2.0.2统规统建

是指项目建设由地方政府规划建设管理部门提供统一服务和指导，项目所属单位具体负责实施，以节省资金、简化程序、提高效率、确保工程质量和安全为目标的项目管理模式。具体内容是实施“五个统一”：即统一规划、统一办理前期手续、统一招投标、统一过程管理、统一建设标准。

- 2.0.3  户型

供一户人家居住使用，按不同使用面积，由生活空间、辅助空间等组成的基本住宅单位。

- 2.0.4  生活空间

供居住者举行礼仪活动、起居、睡卧的空间。

- 2.0.5   辅助空间

供居住者炊事、卫浴、交通、储藏，及从事牲畜畜养，生产经营活动的空间。

- 2.0.6  传统礼仪空间

依照不同地区生活习俗，供居住者进行祭祀、礼拜等传统宗教文化活动的空间。

- 2.0.7  起居空间

供居住者会客、娱乐、团聚等活动的空间。

- 2.0.8  睡卧空间

供居住者睡眠、休息的空间。

- 2.0.9  炊事空间

供居住者准备食物并进行烹饪的空间。

- 2.0.10  卫浴空间

供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间，以及室外设置的旱厕空间。

- 2.0.11交通空间

住宅内使用的水平及垂直交通空间。

- 2.0.12  储藏空间

用于储藏户内日杂用品的空间。

- 2.0.13  牲畜空间

用于畜养家畜、家禽的空间。

- 2.0.14  生产及经营空间

用于进行简单加工活动，经营生产或储放农业生产用具等的空间。

- 2.0.15  地锅灶

采用蓄热性好、不燃的材料砌筑，以煤、柴、秸秆等固体材料作为燃料热源，主要用于炊事活动的设施（当炕连灶时，灶兼用于火炕热源）。

- 2.0.16  采暖炉(土暖气)

用于自家独立取暖，通常以热水为热媒的重力循环形式采暖的设备。

- 2.0.17  火墙

用砖砌成，其内设有腔洞，使加热的烟气在腔洞内流动传热为室内供暖的墙体。

- 2.0.18  火炕

用砖或土坯砌成，其内有孔道分别与炉灶或烟囱相通，利用加热的烟气在孔道内流通进行取暖的床。

- 2.0.19  烟囱

用于排放地锅灶、炉灶或采暖炉烟气的构筑物。

- 2.0.20  燃池

村镇住宅中采暖时，用于存放植物的碎根、茎、叶、壳、锯末、稻壳、苇花等材料，并使这些材料经阴燃（厌氧燃烧）后产生热量的燃烧空间。

- 2.0.21 化粪池

将粪便污水分格沉淀，并将污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

- 2.0.22 沼气池

进行粪便厌氧处理并产生沼气的构筑物。

- 2.0.23  层高

上、下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。

- 2.0.24  室内净高

从楼或地面面层（完成面）至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离。

- 2.0.25 直接受益式

太阳辐射直接通过玻璃或其他透光材料进入需采暖的房间的采暖方式。

- 2.0.26 集热蓄热墙式

利用南向垂直的集热蓄热墙体或其他太阳能集热部件吸收穿过玻璃或其他透光材料的太阳辐射热，然后通过传导、辐射及对流的方式将热量送到室内的采暖方式。

- 2.0.27 附加阳光间

在建筑的南侧采用玻璃等透光材料建造的封闭空间，空间内的温度会因温室效应而升高。该空间既可以对房间进行采暖，又可以作为一个缓冲区，减少房间的热损失。

- 2.0.28 蓄热屋顶

利用在屋顶上设置的集热蓄热材料，并通过天花板向室内传热。

- 2.0.29 对流环路式

在被动太阳能建筑南墙设置太阳能空气集热墙或空气集热器，利用在墙体上设置的上下通风口进行对流循环的采暖方式。

# 3 基本规定

3.0.1  传统住宅设计应符合村镇规划的要求，经济、合理、有效地利用土地和空间，保护生态环境，使建筑与周围环境相协调，并应遵守安全、卫生、节能、节材、节水等国家相关方针政策和法规的规定。

3.0.2  传统住宅的规划和建筑设计，应根据当地气候和地形地貌特征，并借鉴固有传统住宅功能布局，在新建传统住宅设计中加以合理性改善，创造方便、适用、美观的生活空间。

3.0.3  传统住宅设计应以当地村镇居民生活需求为本，满足村镇居民一般居住要求及户内的生产、储存等使用要求，符合当地村镇居民的生产生活习惯。

3.0.4   传统住宅设计应满足居住者所需的日照、天然采光、通风的要求，在建筑设计上应吸取当地固有传统住宅在通风采光方面的优势及特点，积极合理地加以利用。

3.0.5  传统住宅设计应考虑本地传统人文习俗，对传统建筑特征要素进行继承、改造和应用，推行能体现地方性、民族性和当地村镇特色的多样化设计。

3.0.6  传统住宅设计应充分利用地方材料，在保证传统建筑特征前提下积极采用新技术、新材料、新产品、新结构。

3.0.7  传统住宅设计宜符合村镇住宅产业现代化趋势，推行标准化、多样化，模数化设计。

3.0.8  传统住宅的结构设计应在满足安全、适用和耐久要求的前提下，采用经济合理的技术措施，实现具有传统特色的建筑形式。

3.0.9  传统住宅设计应符合国家节能标准的有关规定和村镇住宅所在地区建筑节能标准的设计要求，内部供能宜结合地方能源条件，采用多种能源相结合的供能方式。

3.0.10  传统住宅设计应满足设备系统功能有效、运行安全、维修方便等基本要求，并应为相关设备预留合理的安装位置。

3.0.11  传统住宅设计应符合农村防火规范的规定，并应充分考虑抗震及安全疏散的要求。

3.0.12  传统住宅无障碍设计应符合国家现行的有关强制性规定。

3.0.13  传统住宅设计应在满足近期使用要求的同时，兼顾今后扩建和发展的可能。

# 4.规划选址

4.0.1  传统住宅建设宜选择对建筑抗震有利的地段。应避免建在自然灾害影响严重的地段或有污染源、辐射源的地段，如：洪水淹没区、矿产采空区、高压线走廊区等。

4.0.2  传统住宅建设宜靠近村镇公共设施，不得占用除居住用地外的其他用地。

4.0.3  传统住宅建设应合理利用场地的自然地形和植被，对用地内具有传统特色的人文景观和生态环境加以保留和利用。

4.0.4从公路用地外侧起向外的距离在下列限制内，不宜进行传统住宅建设。高速公路两侧各30m范围内，国道两侧各20m范围内，省道两侧各15m范围内，县道两侧各10m范围内，乡道两侧各5m范围内，互通立交和特大型桥梁50m。

# 5  建筑设计

## 5.1  户型设计

5.1.1  传统住宅应按户型设计，每户应设生活空间和辅助空间。

生活空间宜包括传统礼仪空间、起居空间和睡卧空间。辅助空间宜包括卫浴空间、交通空间、储藏空间、牲畜空间和生产及经营空间。

## 5.2生活空间

### 5.2.1传统礼仪空间

5.2.1.1  传统礼仪空间的方位、朝向、布局、面积应遵循地方习俗要求。

5.2.1.2  传统礼仪空间宜靠近起居空间设置，或与起居空间合用。

5.2.1.3  传统礼仪空间应有直接采光、自然通风。

### 5.2.2起居、睡卧空间

5.2.2.1  起居、睡卧空间应有直接采光、自然通风。

5.2.2.2  独立设置的起居空间，其使用面积不应小于12ｍ²。

5.2.2.3  独立设置的睡卧空间，其使用面积不宜小于下列规定： 双人卧室为9ｍ²；单人卧室为6ｍ²；兼起居的卧室为12ｍ²。

## 5.3辅助空间

### 5.3.1 炊事空间

5.3.1.1  炊事空间的使用面积不宜小于下列规定：燃气型为7㎡；燃气与燃煤（柴）混合型12㎡；燃煤或燃柴型为10㎡。

5.3.1.2  炊事空间应有直接采光、自然通风。

5.3.1.3  炊事空间宜设独用空间，并宜布置在户内近入口处。

5.3.1.4  炊事空间应设置洗涤池、案台、炉灶（含燃气灶、地锅灶）、排油烟机等设施或预留位置。

5.3.1.5  炊事空间宜设专用出入口，地锅灶应布置在炊事空间出入口处。

5.3.1.6  炊事空间应设置竖向或水平排烟道，有组织的排油烟。

5.3.1.7  户外独立式炊事空间应与卧室等用砖墙隔开，烟囱高度应超出屋顶。

### 5.3.2 卫浴空间

5.3.2.1  每套住宅应设卫浴空间。卫浴空间的功能包括洗漱、洗浴、便溺三个基本功能。

5.3.2.2  卫浴空间可有卫生间（室内）与旱厕（室外）两种设置方式。上、下水设施完备的地区，宜设置室内卫生间。

5.3.2.3  室外设置旱厕时，卫生间的功能包括洗漱、洗浴两个基本功能。室外不设置旱厕时，卫生间的功能包括洗漱、洗浴、便溺三个基本功能。

5.3.2.4  卫生间应考虑洗涤衣物、存放清洁用具及卫生用品等功能的空间。

5.3.2.5  卫生间至少应配置供洗漱和洗浴的卫生洁具，宜单独设间。

5.3.2.6  卫生间使用面积不应小于下面规定：

设便器、洗浴器（浴缸或喷淋）、洗面器、洗衣机四件的为7.00㎡；

设便器、洗浴器（浴缸或喷淋）、洗面器三件卫生洁具的为6.00㎡；

设便器、洗浴器二件卫生洁具的为5.00㎡；

设便器、洗面器二件卫生洁具的为4.50㎡。

5.3.2.7  卫生间应有直接采光、自然通风。

5.3.2.8  卫生间应预留安装热水器或安装太阳能热水器管道的位置。

5.3.2.9  卫生间应有防水、隔声和便于检修的措施。地面面层应采用防水、防滑及易清洁材料。

5.3.2.10  卫生间宜设置卫生用品储物空间，其使用面积不小于1㎡。

5.3.2.11  卫生间不应布置在卧室、起居室、炊事空间的上层。有条件的地区宜与炊事空间邻近，便于管线的集中。

5.3.2.12  严寒地区和寒冷地区卫生间应设通风道。

5.3.2.13  严寒地区和寒冷地区卫生间冬季应有采暖设施。

5.3.2.14  卫生间宜优先选用太阳能热水系统或预留安装位置。

5.3.2.15  旱厕宜独立设置，应有遮风避雨雪措施。

5.3.2.16  当旱厕与生活空间毗邻时，应采取必要的卫生隔离措施，宜布置于常年主导风向的下风侧，不应对周围环境造成污染，应有防风雨、防视线的遮蔽围护措施。

5.3.2.17  粪池应采取与土壤隔离的构造措施，防止污染地下水。

5.3.2.18  干旱地区的村庄宜建粪尿分集式厕所或双瓮漏斗式厕所。

### 5.3.3 储藏空间

5.3.3.1  生活资料用房应自然通风，采光，并采取防水、防潮措施。

5.3.3.2  生产资料用房宜独立设置，应自然通风，采光，易设置独立出入口，方便生产资料的运输与使用。空间高度和面积应符合当地农机、农具的存放要求。

5.3.3.3  户内吊柜净高不应小于0.40ｍ；壁柜净深不宜小于0.50ｍ；设于底层或靠外墙、靠厕所的壁柜内部应采取防潮措施；壁柜内应平整、光洁。

### 5.3.4 室外悬挑空间与露台

5.3.4.1  当传统住宅设置室外悬挑空间或露台时，需满足以下要求：

1   室外悬挑空间与露台栏杆设计应防儿童攀登，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11ｍ，放置花盆处必须采取防坠落措施。

2   室外悬挑空间与露台栏杆净高不应低于1.05ｍ。

3   室外悬挑空间与露台可设置晾、晒衣物、粮食的设施，应做有组织排水及防水措施。

## 5.4 交通空间

5.4.1  入口过道净宽不宜小于1.20m；其他过道净宽不应小于1ｍ；过道在拐弯处的尺寸应便于搬运家俱。

5.4.2  楼梯的梯段净宽，当一边临空时，不应小于0.75ｍ；当两侧有墙时，不应小于0.90ｍ。

5.4.3  楼梯的踏步宽度不应小于0.22ｍ，高度不应大于0.20ｍ，扇形踏步转角距扶手边0.25m处，宽度不应小于0.22ｍ。

## 5.5 牲畜空间

5.5.1  牲畜空间宜独立设置，当与生活空间毗邻时，应采取必要的卫生隔离措施，宜布置于下风下水处，不应对周围环境造成污染。

## 5.6生产及经营空间

5.6.1  传统住宅建筑内严禁布置存放和使用火灾危险性为甲、乙、类物品的商店、车间和仓库，并不应布置产生噪声、振动和污染环境卫生的商店、车间和娱乐设施。

5.6.2  传统住宅建筑中不宜布置餐饮店，当受条件限制需要布置时，其炊事空间的烟囱及排气道应高出住宅屋面，其空调、冷藏设备及加工机械应作减振、消声处理，并应达到环境保护规定的有关要求。

5.6.3  传统住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。

## 5.7 层高和室内净高

5.7.1   传统住宅层高应遵循地方传统生活空间模式设置。室内净高应满足以下要求：

1  生活空间的室内净高不应低于2.40ｍ，局部净高不应低于2.10ｍ，且其面积不应大于室内使用面积的1/3。

2  利用坡屋顶内空间作生活空间时，其1/2面积的室内净高不应低于2.10ｍ。

5.7.2   辅助空间的室内净高不应低于2.40ｍ。如有排水横管时，其下表面与楼面、地面净距不应低于1.90ｍ，且不得影响门、窗扇开启。

## 5.8  建筑外观

5.8.1 传统住宅建筑外观应通过控制建筑的体量组织，颜色，及建筑构件设计和建造，使之符合地方传统建造习惯，体现传统特色。

- 6  构件设计

## 6.1宅门

6.1.1   宅门宜结合当地的自然条件、生活习俗并参考传统住宅的建筑形制灵活设置，有条件情况下宜设置独立宅门。

6.1.2   宅门形制应参考当地的传统民居形制，宜根据使用需求适当简化。

6.1.3   宅门材料应采用体现地域特点的材料，优先考虑取材方便，经济、生态的地方传统材料。

6.1.4   宅门色彩应与建筑主体色彩相协调，与整体环境相协调。

## 6.2墙

6.2.1   承重墙材料应选用满足结构承载力要求的材料，宜采用地方传统形式的石墙、砖墙、土坯墙等，非承重墙材料宜采用地方传统形式的木板墙、石板墙、编竹墙、土坯墙等，应与主体结构进行可靠连接。

6.2.2   墙体色彩应遵从本地传统建筑的基本色彩布置规律，不满足色彩要求的新型材料宜通过涂料或饰面后满足色彩要求。

6.2.3   墙体应满足相应规范对防火、抗震、防水、防潮、保温等的规定和要求。

6.2.4   墙体装饰宜反映材料的自然属性，采用涂料饰面或其他饰面时要满足构造要求，色彩与整体环境相协调。

## 6.3柱梁

6.3.1   柱梁截面尺寸、间距、数量等参数应根据结构规范要求进行设置。

6.3.2   柱梁材料应满足结构承载力要求的材料，可选用传统砖柱、木柱、木梁等，也可用现代的钢筋混凝土柱、钢筋混凝土梁、钢柱、钢梁等。

6.3.3   柱梁露出建筑外表面时，其外饰面色彩应与墙体色彩相协调，并与建筑整体相协调。

6.3.4   柱梁应满足相应规范对防火、抗震、保温等的规定和要求。

## 6.4屋顶

6.4.1   屋顶形式应根据地域传统建筑特征，以及实际的生产生活需要采用适宜的屋面形式，宜选用坡屋面或平坡结合的屋顶形式。

6.4.2   屋面坡度应遵从本地传统建筑的坡度，满足排水、遮阳等要求。

6.4.3   屋顶结构宜采用现浇钢筋混凝土结构，有条件情况下结合本地传统建筑做法，可采用木结构和轻钢结构，尽量避免采用预制钢筋混凝土结构。

6.4.4   屋面表面色彩和材料宜参考本地传统建筑的基本规律，应与整体环境和传统风貌协调一致。

6.4.5   屋面应满足相关规范对防火、抗震、防水、保温等规定和要求。

## 6.5门窗

6.5.1   门窗材料应满足相关节能设计要求，框料宜选择断桥铝合金框料，满足节能条件下也可选用实木框料。玻璃选择透明玻璃，并满足<建筑玻璃应用技术规程>（JGJ 113-2003）要求。

6.5.2  门窗色彩应遵从当地传统住宅的基本形式。门窗框进行色彩喷涂处理，门窗玻璃外侧、内侧或双层玻璃之间宜根据需求适当设置窗套、窗花等传统装饰。

## 6.6装饰

6.6.1   传统住宅宜根据当地传统住宅和文化习俗进行装饰设计，以体现传统特色。

6.6.2   建筑装饰部位宜设置在建筑主体和宅门的屋脊、檐口、层间、门窗洞口、门头、勒脚等部位。

6.6.3   建筑装饰类型宜选择彩绘、雕刻等，在不影响整体风貌情况下也可适当选用现代装饰材料。

6.6.4    建筑装饰材料宜选择木、石、砖、金属的建筑材料，材料之间要应有必要可靠的构造措施，与整体建筑风格相协调。

## 6.7建筑小品

6.7.1   传统住宅宜根据本地传统住宅和文化习俗在适当位置设置门墩、影壁、抱鼓石等建筑小品类型，建筑小品设置宜日常使用功能相结合。

6.7.2   建筑小品宜就地取材，选用砖、木、石等地方材料。

6.7.3   建筑铺装宜采用地方材料以及透水、透气的环保材料。

- 7 适宜建筑技术

## 7.1 遮阳

7.1.1  夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区的传统住宅的向阳面，包括屋顶天窗或包括采光顶、东西向外窗，应采用有效的遮阳措施。

7.1.2   传统住宅中的直接受益窗、附加阳光间应设置夏季遮阳和避免眩光的装置，并不应影响住宅的天然采光，遮挡外窗视线。

7.1.3   南向宜采用水平外遮阳，西向、东向宜采用垂直遮阳与挡板遮阳相结合的方式。

7.1.4   固定水平遮阳应满足室内冬季日照要求。

7.1.5   宜优先选择活动外遮阳措施。

7.1.6   在传统住宅的南墙面和山墙面宜采用植被遮阳，相应场地种植枝少叶茂的落叶乔木。

## 7.2被动式太阳能采暖

7.2.1  传统住宅应尽量采用被动式太阳能措施，包括直接受益式、集热蓄热墙式、附加阳光间式、对流环路式和蓄热屋顶式等方式或组合方式，应根据传统住宅所处的气候分区、室内热舒适度要求、房间使用性质和技术经济水平等因素选择适宜的被动太阳能采暖方式。

7.2.2  传统住宅中主要在白天使用的房间宜选用直接受益窗或附加阳光间式；以夜间使用为主的房间宜选用具有较大蓄热能力的集热蓄热墙式和蓄热屋顶式。

7.2.3直接受益窗设计宜符合以下规定：

1采用直接受益窗所在墙面的窗墙面积比宜大于50%。

2直接受益窗宜设置夜间移动保温装置。

3直接受益窗的保温性能应满足各气候区居住建筑节能设计标准的要求。

7.2.4  集热蓄热墙设计宜符合以下规定：

1 集热蓄热墙宜选择比热容大、性能稳定、无毒无害、经久耐用、吸热放热能力强的材料。集热蓄热墙透明盖的层数、保温层的性能和壁厚宜根据气候条件和热工计算确定。透明盖边框构造应牢固，便于清洁和维修。

2 集热蓄热墙应设置通风口，风口的位置应保证气流通畅并便于日常维修与管理，风口应能方便开启和严密关闭。

3 集热蓄热墙应具有较大的热容量和导热系数。可将具有较大热容量和导热性能好的结构墙体设计为集热蓄热墙。

7.2.5  附加阳光间式设计应符合以下规定：

1附加阳光间与采暖房间之间公共墙上的开孔位置应有利于空气热循环，并能方便开启和严密关闭，开孔率宜大于15%。

2建筑设计应尽量增大附加阳光间的集热面积，并应设置通风换气窗和夜间保温设施。

7.2.6  太阳能采暖的房间室内宜设置一定数量的蓄热体，以吸收蓄存白天的过余热量，并在室温下降时释放出热量，减少室温波动，蓄热体应满足以下要求：

1在进行传统住宅设计时应优先选择室内墙体和楼地面作为蓄热体，也可在建筑室内利于吸热放热的部位设置专用蓄热体。

2 专用蓄热体应采用比热容大、性能稳定、无毒无害，吸热放热能力强的蓄热材料，蓄热能力应与建筑得热量基本匹配。

3 墙体、地面应采用比热容大的材料，如砖、石、密实混凝土，条件许可时可设置专用的水。

7.2.7  应合理选择玻璃的类型、层数及夜间保温装置。为减少太阳能集热面在夜间及阴天的散热损失，单层直接受益窗夜间宜设保温窗帘或活动保温板等设施，双层直接受益窗、集热蓄热墙或附加阳光间可设保温装置。

7.2.8   应确定直接受益窗的面积、玻璃层数、传热系数和空气渗透系数等，以确定直接受益窗的集热平衡。

墙体、地面应采用比热容大的材料，如砖、石、密实混凝土，条件许可时可设置专用的水墙或相变材料。蓄热体宜直接接收阳光照射，蓄热墙面和楼地面不宜大面积铺设挂毯、地毯等织物。

## 7.3保温隔热

7.3.1  以采暖为主的地区传统住宅筑围护结构宜采取以下保温措施：

1  外围护结构的保温性能应不低于所属地区的国家节能设计标准

2  宜选用性能良好的蓄热材料，调节室内热环境。

3  在满足采光通风的前提下，宜加大南向开窗面积，控制北向开窗面积。

4   住宅的主要出入口，应设置防风门斗。

7.3.2以降温为主地区传统住宅围护结构宜采取以下隔热措施：

1  应具有良好的隔热性能。

2  建筑在主导风向迎风面的开窗面积应不小于在背风面上的开窗面积，以增加室内的空气流动。

3  满足自然采光的前提下，建筑开窗应设置遮阳措施。

4  屋面宜采用架空隔热、植被绿化、被动蒸发等降温技术。

5  传统住宅围护结构表面宜采用浅色处理（太阳吸收率宜小于0.4的饰面材料）、以及垂直绿化等隔热措施。

## 7.4 通风降温

7.4.1  传统住宅的通风系统设计应组织好自然通风气流路线，合理确定进风口和排风口位置。宜采用可开启的外窗作为自然通风的进风口和排风口，否则应设专用进风口和排风口。

7.4.2  专用自然通风口应设置可方便开启、严密关闭的装置，应按空调和采暖季节卫生通风的要求设置卫生通风口或进行机械通风，卫生通风口应有防雨、隔声、防虫的功能。

7.4.3  传统住宅应优先采用自然通风降温方式，宜通过建筑设计或建筑构造的方法利用穿堂风和烟囱效应实现通风降温。

7.4.4   传统住宅的遮阳应根据地区太阳入射角度、经济技术条件、房间使用要求等因素，以及夏季遮阳、冬季阳光入射、自然通风、采光和视野等要求，确定遮阳形式和控制措施。南向外窗宜设置固定遮阳或活动外遮阳，活动外遮阳装置应便于操作和维护，如外置活动百叶窗、遮阳帘等。外遮阳措施应避免对窗口通风产生的不利影响。

7.4.5   需降温的房间与可能产生较大热源的空间之间应设置隔热性能良好的门窗或隔墙，房间产生的废热应能直接排放到室外。

7.4.6   夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区的传统住宅外墙、屋面外饰面层宜采用外反射、浅色处理、外遮阳或垂直绿化等隔热措施。

## 7.5 新能源利用

7.5.1  在市政电网接入的地区宜采用光伏发电系统为住宅提供电力，并宜符合下列规定：

1  光伏组件宜与建筑良好结合并不得影响其建筑形象；

2  光伏组件宜与水平面呈一定倾角以取得较高的发电效率，低纬度地区光伏组件不宜垂直安装在墙面上。

3  光伏组件应与建筑可靠连接，满足建筑的防水、防电、防震、防雪等要求，并不得破坏原有建筑结构。

4  光伏系统应带有储能装置。

7.5.2  在太阳能资源IV类以上地区的传统住宅宜使用太阳能热水系统，并宜符合以下规定：

1  太阳能热水系统与建筑良好结合并不得影响其建筑形象；

2  太阳能集热器宜与水平面呈一定倾角以取得较高的得热效率。

3  太阳能热水系统应配有辅助加热措施。

7.5.3 在气候湿润、秸秆资源丰富且有牲畜养殖的地区宜选用沼气系统，并宜符合以下规定：

1  宜按“四位一体”原则进行设计，做到沼气池、日光温室、种植业、养殖业相结合。

2  沼气池建在北方模式一端，位置应距农舍灶房、看护房较近，距离一般不超过25米。

3  进料管宜采用混凝土预制管或成品管，长度根据沼气池布局进料口位置而定。

4  出料间宜位于主池体一侧，通过出料口通道与池体相联结，出料间上部为水压间。

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
    1）表示很严格，非这样做不可的用词：
        正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
        正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”； 
     3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
        正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 
      4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《住宅设计规范》GB 50096

《农村防火规范》GB 50039-2010

《安全防范工程技术规范》GB 50348

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《镇规划标准》GB 50188 — 2007

《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008

《村庄景观环境工程技术规程》CECS285:2011

中国工程建设协会标准

传统住宅设计规范

CECS

- 条文说明

# 1 总 则

1.0.1  随着国家对新农村建设各项政策的出台，村镇住宅建设量日益加大，村镇新建传统居民住宅量也日益加大。我国传统住宅以适应当地自然条件和满足村民生产与生活需要为主要原则，在其形态构成的后面蕴含着丰富的选址思想、规划原理和布局手法，同时，传统住宅也是一个地区传统文化同地域环境特色相结合的产物，是当地历史文脉及风俗传统的重要载体。总结传统住宅的规划设计原则和手法，为传承村镇传统建筑风貌，保证新建传统住宅的功能和环境质量，提高传统住宅设计水平，让村镇新建住宅能更好的体现地域传统建筑特色，在继承文脉，延续地域文化的基础上结合现代生活需求促进传统住宅的多元化发展，实现“以文化为底蕴，以生态为表现，以可持续发展为契机”的传统住宅设计理念，使村镇传统住宅设计符合适用、安全、卫生健康、经济等基本要求，是制定本规范的目的。

1.0.2  我国村镇住宅地域分布很广，形式非常多样，但基本功能及安全、卫生健康等方面

要求是一样的，本规范对这些设计的基本要求做了明确的规定。

由于正在编制中的《传统住宅设计规范》的适用范围是全国城镇的住宅设计。因此，本规范的适用范围从行政区域划分上与其对接，以避免规范彼此之间内容重复、矛盾等想象的出现，圈定在“农村非建制镇（或乡）（不含城关镇）、行政村（中心村或基层村）”范围内的村镇住宅。

由于我国村镇住宅与城市住宅最大的区别是土地政策的不同，因此本规范强调“集体土地”是指在按国家相关规定分给村民的宅基地。

“自建”是指村镇居民自行筹划修建的住。这类村镇住宅，一直以来为处于无政府状态，是一片管理失控，没有相关的技术标准规范指导的村镇住宅建设。为此本规范将其作为使用的对象，使长期一直无人关注的领域有标准可依。且近些年我国有些地区如成都等地出现乡村规划师这一角色，主要负责监管村镇住宅的建造，本规范的出台，将为其提供依据。

另外，在通过对村镇住宅大量的调研中发现，目前除沿海发达地区、直辖市近郊的村镇住宅已盖到4层左右外，大部分地区多以3层及以下的建筑为主；国家对3层及以上建筑的有关结构规范执行《建筑抗震设计规范》GB 50011，对于2层及以下的村镇建筑执行的是《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008。因此本规范实际主要是针对3层以下的村镇住宅。

“自用”是指仅满足村镇居民自家居住的空间。因为随着改革开放，村镇居民生活水平也有了翻天覆地的变化，增加收入的办法也有多种形式，如农家乐、前店后厂等经营方式的大量出现，使得这些住宅已不是单纯的居住模式，功能多样、居住的人员复杂且人数变化大、使用性质有着本质的区别，防火、卫生等安全问题需要由专门的规范来约束，因此本规范不包含这类村镇住宅。

1.0.3 住宅建设关系到民生以及社会和谐，国家对住宅建设非常重视，制定了一系列方针政策和法规，住宅设计时必须严格贯彻执行，村镇住宅作为其中的一部分，也一样要执行这些法规规范。村镇住宅设计涉及建筑、结构、防火、热工、节能、隔声、采光、照明、给排水、暖通空调、电气等各种专业，各专业已有规范规定的内容，除必要的重申外，本规范不再重复，因此设计时除执行本规范外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

# 3基本规定

3.0.1  村镇规划、村镇住区规划是指导村镇建设的依据、是村镇住宅设计有序进行的蓝图，因此村镇传统住宅设计应符合村镇规划、村镇住区规划的相关要求。传统住宅普遍注重与自然谐调以营造良好的居住环境，因此传统住宅设计前期要考虑如何与环境共融，同时体现土地的节约和集约利用，在保证传统住宅规划布局特色的同时，经济、合理、有效地使用土地、利用空间。并应遵守安全卫生、节约能源、节约用材、节约用水等相关规定。

3.0.2  传统住宅的形成与社会、文化、习俗有关，又受到气候、地理等自然条件的影响，使住宅的平面布局、结构方式、外观与内外空间的处理各不相同，这种差异性决定了传统住宅的地方特色。我国幅员辽阔，各地传统建筑风格鲜明，在结合地形、地貌，适应自然条件，形成住宅空间布局型制等方面各具特色。因此在新建传统住宅设计中应该借鉴当地固有传统住宅的风格特征及功能布局，加以继承和发扬，并结合现代居住需要加以合理性改善，为居民创造方便、适用、美观的生活空间。

3.0.3  传统住宅设计在功能布局上要考虑当地居民具有历史文化传统的生产生活习惯，满足居住要求，对内与外、动与静、干与湿、洁与污的生活空间作合理划分。同时还应满足村镇居民户内的生产、储存等使用需要，如厨房、卫生间、猪圈、鸡舍、沼气地、农机具储物间等的有机结合布置，实现人畜分区、生产生活分区。

3.0.4  相较于现代住宅，我国传统住宅在建筑通风采光方面，具有很强的地域特点和优势，

因此在新建传统住宅设计上应提取当地固有传统住宅在这方面的特色，积极合理地加以利用。传统住宅建筑设计中，卧室、起居室应满足日照、遮阳、天然采光、自然通风要求，厨房、卫生间应满足通风，其他辅助用房的设计尽可能满足日照、天然采光、通风要求。同时，户内应保证安静私密的声环境，达到住宅隔声要求。

3.0.5  传统住宅的产生和发展是自然、社会，经济、文化等因素影响的综合反映，具有浓厚的地域传统文化特色，反映了当地居民的传统文化习俗。传统住宅建筑承载着不同自然、人文地理和民族背景下的历史人文特征，体现在建筑的平面布局、造型、构件、小品、及外观色彩等多方面。在新建传统住宅设计中应对当地固有传统建筑特征要素进行提取、继承、改造和应用，以起到继承文脉、延续地域建筑文化的作用，使之能体现地方性、民族性和当地村镇特色。

3.0.6  我国传统住宅的营建都是根据当地的自然条件、居住者的经济水平和建筑材料特点，因地制宜、就近取材来建造房子，充分考虑经济性和现实性，也最能反映当地的地方特色和民族特征。新建传统住宅设计应合理利用地方材料，同时提倡在能够保证传统建筑特征的前提下，选择采用当地村镇住宅适宜的新技术、新材料、新产品和新结构，促进传统住宅产业现代化。

3.0.7  在具有住宅工业化与产业化发展可能的村镇地区，提倡在传统住宅设计中推行建筑主体、建筑设备与建筑构配件的标准化、多样化、模数化，以便于住宅工业化生产，这符合国家住宅产业现代化的政策，有利于提高传统住宅产品质量。

3.0.8传统住宅建筑结构设计应优先考虑当地建筑构造形式，可用砌体结构。在保证结构安全、可靠的同时，要满足建筑功能需求和建筑外观构件的结构合理性，使传统住宅更加安全、适用、耐久。

3.0.9传统住宅设计要注意满足节能和环保要求，合理利用能源，可根据当地能源条件，积极采用常规能源与可再生能源结合的供能系统与设备。因地制宜利用太阳能、沼气、生物质气、风能等可再生能源，并采用多种能源相结合的供能方式，实现多能互补，可有效减少常规能源的消耗，提升住宅人居环境质量。

3.0.10在传统住宅设计中，建筑设计专业和建筑设备各专业应进行协作设计，综合考虑建筑设备和管线的配置，并提供必要的设置空间和检修条件。同时应考虑到村镇传统住宅的发展需求，为相关设备预留合理的安装位置。

3.0.11 火灾会严重威胁居民生命安全，造成严重经济损失。传统住宅设计符合防火要求是最重要且基本的要求之一，村镇传统住宅防火设计的主要依据是《农村防火规范》。除防火之外，传统住宅应根据所处地理位置和地质、气候条件，在设计中对地震、台风、洪水、泥石流等自然灾害考虑相应的防灾减灾措施，并满足防灾救灾的安全疏散要求。

3.0.12  传统住宅设计在满足一般村镇居住者的使用要求外，还要兼顾老年人、残疾人等特殊群体的使用要求，无障碍设计应符合国家现行的有关强制性规定。

3.0.13  传统住宅设计应考虑村镇居民因家庭结构的变化、人口老龄化的趋势、住宅新的功能要求等，带来对已建成传统住宅的更新改造需求。在设计时充分考虑建筑和居住者全生命周期的使用需求，兼顾当前使用和今后改造的可能，将大大延长住宅的使用寿命，节省大量投资和材料。

# 4 规划选址

4.0.1  针对传统村镇住宅选址有一定的随意性、自主性的特点，根据《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008，提出选址的一些原则。

本条为场地勘察的抗震质量控制规定，符合抗震概念设计注意场地选择的要求。在抗震设计中，场地指具有相似的反应谱特征的房屋群体所在地，不仅仅是房屋基础下的地基土，其范围相当于工程群体所在地、居民小区或自然村的范围，在平坦地区面积一般不小于1km2。地震造成建筑的破坏，除地震动直接引起的结构破坏外，还有场地的原因，诸如：地基不均匀沉陷，砂性土（饱和砂土和饱和粉土）液化，滑波，地表错动和地裂，局部地形地貌的放大作用等。对于村镇住宅建筑场地，从既有村镇住宅所处场地地段调查的统计发现，处于不利地段和危险地段的村镇房屋比例较高。由于进行村镇住宅建筑场地勘察难于实现，本条只提出了应注意村镇住宅建筑场地选择的原则性规定。

地震波通过场地土传播，场地土的土质和覆盖层厚度对建筑物的震害程度影响很大。如条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘以及非岩质的陡坡等地段，地震动会有明显的加强效应，出现局部的烈度异常区，建筑物的破坏也会相应加重。当在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造建筑时，除保证其在地震作用下的稳定性外，建筑的抗震要求及构造措施应按本地区抗震设防烈度提高1度采用。

危险地段一般指地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表位错的部位，如地震滑坡是黄土地区、丘陵地区及河、湖岸边等常见的震害，尤其黄土地区的地震滑坡，在历史上有多次记录，危害极大，因此，严禁选择在危险地段建造村镇住宅。8度抗震设防时，当场地内存在发震断裂带时，应避开主断裂带，其避让距离为不小于200ｍ。而软弱土的震陷和砂土液化也是常见的震害现象，地基失稳引起的不均匀沉降对于结构整体性较差的村镇房屋更易造成严重破坏，使得墙体裂缝或错位，这种破坏往往贯通到基础，震后难以修复，条文建议不宜在该类地基上建造建筑，如不能避免时，则应对地基采取相应的措施。

4.0.2  根据《镇规划标准》GB 50188-2007，镇用地按使用性质划分为：居住用地、公共设施用地、生产设施用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、工程设施用地、绿地、水域和其他用地。选址尽量靠近公共设施，如商业服务中心、储蓄所、畜牧站、疾控站、医疗站、幼儿园、学校等设施集中的地区，方便生产、生活，利于节约资源；但不得占用除居住用地外的其他用地。

4.0.3   村镇传统住宅的建设应与周围环境共同营造良好居住环境的共同因素，因此村镇住宅设计前期要考虑如何与环境共融，结合地形、地貌、自然植被合理规划。传统特色的人文景观是人们生存和发展需要所创造的物质产品及其所表现的文化，是长期以来历史文化的积淀，是村庄最具特色和最具吸引力的景观。传统住宅的建设应注意对人文景观和生态环境的保护和利用。

4.0.4  村镇传统住宅对道路的退距要求是根据中华人民共和国公路保护条例第二十八条规定编制的。“公路用地”是指公路两侧边沟（截水沟、坡脚护坡道）外缘起不少于1m之间的范围。

# 5 建筑

5.1   本规范采用户型作为一户村民的居住单位进行设计。因此，每户住宅的分户界限应明确，必须独门独户，每户住宅应包含生活空间、辅助空间等基本功能空间。本条要求将这些基本功能空间设计于一个宅基地之内，不得与其他户型共用或合用；这些功能空间可以组织在一栋建筑物之内，也可分散布置在一块宅基地上。

## 5.2生活空间

### 5.2.1传统礼仪空间

5.2.1.1  传统礼仪空间是传统住宅十分关注的一种空间类型，与我国各地丰富的地域文化特色密切相关。各地由于风土习俗的差异，对于传统礼仪空间的要求会有所差别。

5.2.1.2  传统礼仪空间与起居空间具有功能上的类型性，均为住宅内公共活动空间，因此宜考虑其合用的可能性。

5.2.1.3  为了保证传统礼仪空间的舒适性和居住者健康的需求，同时考虑到可能的祭拜等行为可能会有潜在的火源，传统礼仪空间应有直接采光和自然采光。

### 5.2.2起居、睡卧空间

5.2.2.1  为了保证传统住宅的舒适性和居住者健康的需求，传统住宅要求每户的起居、睡卧空间采用直接采光和自然通风。

5.2.2.2   起居空间是住宅套型中的基本功能空间，考虑村民的生活习惯，一般活动都在起居空间的特点，故起居空间的使用面积标准略高于《住宅设计规范》中的规定。

5.2.2.3   睡卧空间参照《村镇住宅设计规范》的面积规定，根据居住人口、家具尺寸及必要的活动空间确定的，同时考虑村民建设住宅用地没有城市用地那么紧张，尽量提高舒适度。在小户型村镇住宅设计中，允许采用一种兼有起居活动功能空间和睡眠功能空间为一室的“卧室”，这种兼起居空间的卧室需要在双人卧室的面积基础上至少增加一组沙发和摆设一个小餐桌的面积，才能保证家具的布置，所以规定兼起居的卧室为12ｍ²。

## 5.3辅助空间

### 5.3.1 炊事空间

5.3.1.1  我国传统住宅炊事空间当前使用的燃料种类十分丰富多样。依据其使用燃料的不同可分为：燃气型、燃气与燃煤混用型、燃煤或燃柴型三种炊事空间。其中燃气型包括天然气、液化气、沼气、秸秆气化气等。炊事空间的使用面积依据不同灶的组合分为上述三种情况。传统住宅炊事空间应设有食品加工中粗加工的操作空间，且应考虑粗加工和家务活的操作时间较长，人要坐着手工操作的空间尺寸。这个空间尺寸不应小于1.20m×1.50m。

传统住宅炊事空间中若带有燃煤或燃柴地锅灶的，宜考虑一定的贮存煤或柴薪的空间，但要注意在炉灶周围1.0m范围内不应堆放柴草等可燃物。本条面积指标中含有粗加工操作空间和贮燃料空间的面积。

5.3.1.2  为了保证传统住宅的舒适性和居住者健康的需求，同时考虑到炊事空间有火源，传统住宅要求炊事空间空间采用直接采光和自然通风。

5.3.1.3  传统住宅炊事空间不应与其他空间混合使用，其布局应位于住宅入口附近。

5.3.1.4  从村镇住宅炊事空间现状调查看，大多数的洗涤池、案台、炉灶是分别设置的，使用既不方便，也显得很零乱，本条这样写是希望能起到引导性的作用。

5.3.1.5  方便居住者使用。

5.3.1.6、5.3.1.7   炊事空间的各种灶在食品热加工和冷加工中均产生大量油烟和水蒸气。油烟是造成室内污染的重要污染源，水蒸气造成室内过热和潮气，因此应避免其进入其他使用空间并及时排除室外。

### 5.3.2 卫浴空间

5.3.2.6  传统住宅的卫生间除应包括洗漱、洗浴、便溺三个基本卫生要求外，还应考虑在卫生间内设置手工洗涤衣物、洗脚、存放卫生用品、清洗用具和贮水用的水缸等使用空间。这里给出的卫生间使用面积除包括基本卫生行为所用空间面积外，还包括手工洗涤区操作空间（1.20m×1.50m）以及设置水缸和使用污水池的空间面积。

### 5.3.3 储藏空间

5.3.3.2  传统住宅用户由于生活的习惯，往往有较多的杂物，需要储藏空间，储藏空间需要考虑日常生活用品的储藏，同时也要考虑生产资料的储藏。户内合理设置贮藏空间或位置对提高居室空间利用率，使室内保持整洁，并发挥生活资料和生产资料的最大作用。

5.3.3.3  户内壁柜常因通风防潮不良造成贮藏物霉烂，本条规定对设置于底层或靠外墙、靠卫生间等容易受潮的壁柜应采取防潮措施。

### 5.3.4 室外悬挑空间与露台

5.3.4.1   室外悬挑空间与露台是儿童活动较多的地方，栏杆（包括栏板的局部栏杆）的垂直杆件间距若设计不当，容易造成事故。根据人体工程学原理，栏杆垂直净距应小于0.11 m，以防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆儿坠落伤人，本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。室外悬挑空间与露台栏杆的防护高度是根据人体重心稳定和心理要求确定的，所以规定了栏杆的净高度。室外悬挑空间与露台在传统住宅中往往兼具生产的功能，故规定室外悬挑空间与露台均应做有组织排水并做防水处理。

## 5.4 交通空间

5.4.1   户内入口的过道，既是交通要道，又是更衣、换鞋和临时搁置物品的场所，是搬运大型家具的必经之路。在大型家具中沙发、餐桌、钢琴等尺度较大，本条规定在一般情况下，过道净宽不宜小于1.20m。通往起居、睡卧空间等的过道要考虑搬运写字台、大衣柜等的通过宽度，尤其在入口处有拐弯时，门的两侧应有一定余地，故本条规定该过道不应小于1.00m。通往炊事空间、卫浴空间、储藏空间的过道净宽考虑到传统住宅往往兼具生产的特点，也不应小于0.90m。

5.4.2   户内楼梯一般在两层以上传统住宅内作垂直交通使用。本条规定户内楼梯的净宽，当一边临空时，其净宽不应小于0.75m；当两侧有墙面时，墙面之间净宽不应小于0.90m（见

图1），此规定是搬运家具和日常手提东西上下楼梯最小宽度。此外，当两侧有墙时，为确保居民特别是老人、儿童上下楼梯的安全，应在其中一侧墙面设置扶手。

a 一边临空扇形楼梯              b 两边墙面扇形楼梯

图1

5.4.3   扇形楼梯的踏步宽度离内侧扶手中心0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m，是考虑

人上下楼梯时，脚踏扇形踏步的部位。见图1所示。

## 5.5 牲畜空间

5.5.1   传统住宅居住者蓄养家畜、家禽是区别于城市住宅的重要特点。牲畜空间宜独立设置。当牲畜空间与其他空间毗邻时，应从周边微气候环境特点出发，布置于下风下水处，以免由于污染，对居住者的生活产生不利影响。

## 5.6生产及经营空间

5.6.1、5.6.2   作为兼具生产功能的传统住宅，生产及经营空间是重要的组成部分。需要依据生产资料的特点，进行防护。严禁采用具有火灾、噪音、振动、污染环境的生产资料。

5.6.3    生产及经营空间可能堆放货物，停车，也可进行简单的加工工作，因此宜独立设置并有独立出入口。

## 5.7 层高和室内净高

5.7.1    传统建筑层高的要求，应当尊重各地建房的习惯。室内净高规定引自《住宅设计规范》GB 50096。

5.7.2    考虑到传统住宅的特点，辅助空间的净高略高于《住宅设计规范》GB 50096。

- 5.8  建筑外观

5.8.1 影响建筑外观的主要元素包括建筑群体之间的体量组织，建筑的颜色，包括屋顶颜色，墙面颜色，门窗等功能构件的颜色，以及一些装饰性构件的颜色，建筑细部的设计和建造，包括门窗等功能构件的设计和建造。所有这些，均应符合地方传统建造习惯，并能体现传统特色。

# 6 构件设计

## 6.1宅门

6.1.1   宅门是我国传统住宅的主要入口形象，在不同地区传统住宅的建筑形制中，其设置要求区别较大，北京四合院的宅门一般与倒座房结合设置，徽州民居宅门一般与高大的围墙相结合，为继承新建住宅的传统韵味，在满足自然条件和生活习俗的条件下，鼓励参考传统民居的建筑形制设置宅门，有条件的情况可以和建筑或围墙结合，设置相对独立的宅门。

6.1.2   我国传统住宅中，建筑形制对宅门形制有着基本要求，因此宅门的设计应参考当地传统住宅的宅门形制，考虑到传统住宅构造复杂，讲究装饰，从经济适用角度出发，新建住宅的宅门可以根据需求对构造和装饰进行简化设计。

6.1.3   传统住宅的建筑材料一般是就地取材，方便经济。新建住宅为便于体现地域特点，应优先考虑地方传统材料，若原有建筑材料不能满足现有规范要求时，可以考虑使用其它相关材料或仅把地方材料作为装饰材料使用。

6.1.4   宅门的整体风格应与建筑主体保持一致，为保证整体建筑风貌，禁止为突出入口形象将宅门色彩与整体建筑色彩不一致。

## 6.2墙

6.2.1   传统住宅墙体可分为承重墙和非承重墙，承重墙应满足结构承载力要求，一般可选用砖墙、土坯墙、石墙等材料，并根据要求建造成地方传统形式，非承重墙可选择木板、石板、编竹、土坯等材料，并根据构造要求与主体结构进行可靠连接。

6.2.2   中国传统住宅以群体建筑形象出现，具有典型的色彩规律，如徽州民居的白墙灰瓦、北京四合院的青砖灰瓦、陕西窑洞的黄土墙等，墙体材料选用地方传统一般能符合色彩要求，运用新型墙体材料宜通过涂料、饰面等构造设计使之满足色彩要求。

6.2.3   传统住宅建造中有很多值得现代人学习的防火、抗震、防水、防潮等构造措施，但随着现在建筑技术的发展，人们对居住舒适性和安全性要求的提高，对新建的传统住宅提出了更高的技术要求，因此新建的传统住宅应满足现有规范对防火、抗震、防火、防潮、保温等的规定和要求。

6.2.4   传统住宅使用的砖、石、土、木等建筑材料，经简单加工即可使用，直接呈现材料的真实状态，这也是传统住宅的魅力之一，新建传统住宅宜反映材料的自然属性，采用涂料饰面和其他饰面时要与整体建筑的色彩和材质相协调。

## 6.3柱梁

6.3.1   我国传统住宅结构形式可分为砖木结构、砖混结构、木结构、夯土结构等，由于新材料的发展和原材料限制，新建传统住宅多以砖混结构和钢筋混凝土结构为主，以砖柱和钢筋混凝土柱代理原来的木柱等，以钢筋混凝土梁代替原来那个的木梁。不论如何，柱梁等结构构件的界面尺寸、间距、数量等参数应符合结构规范要求。

6.3.2   传统住宅中柱子按材料可分为砖柱、木柱、石柱、木梁、石梁等，由于材料限制，新建传统住宅多采用钢筋混凝土柱梁和钢柱钢梁等，在满足结构承载力要求的情况下，可以因地制宜，传统结构做法和现在结构做法都可以采用。

6.3.3   柱梁作为结构构件，其材料与周边墙体材料有可能不一致，其外饰面材料要与建筑整体色彩相协调。

6.3.4   新建的传统住宅应满足现有规范对防火、抗震、保温等的规定和要求。

## 6.4屋顶

6.4.1   传统住宅常见的建筑屋顶包括坡屋顶和平屋顶。

坡屋顶：排水坡度一般大于10％，有利于防水。坡屋顶在传统建筑中应用较广，主要有单坡式、双坡式、四坡式等。农村民居建筑以双坡的悬山和硬山较为常见。

平屋顶：排水坡度一般在2％～5％。传统住宅中除西藏、新疆、东北等雨水较少的地区用传统的平屋顶外，其他地区一般少用。

6.4.3   现浇钢筋混凝土屋顶结构设计和施工技术较为成熟，宜优先考虑使用，木结构屋架和钢结构屋架更容易体现本地传统建筑风格，有条件情况下鼓励使用，预制钢筋混凝土结构稳定性差，抗震性能差，尽量避免使用。

6.4.4   坡屋顶材料可选择陶土瓦和金属屋面，其色彩应与传统住宅和整体环境相协调。

6.4.5   新建的传统住宅屋面应满足现有规范对防火、抗震、防水、保温等的规定和要求。

## 6.5门窗

6.5.1  门窗材料应满足相关节能设计要求，框料宜选择断桥铝合金框料，满足节能条件下也可选用实木框料。玻璃选择透明玻璃，并满足<建筑玻璃应用技术规程>（JGJ 113-2003）。

门窗材料选型应满足相关的节能设计要求，框料宜选择推广使用的断桥铝合金框料，选择木门窗时应选择是木框料，应有必要的密闭措施。玻璃选择透明玻璃，具体选料参照<建筑玻璃应用技术规程>（JGJ 113-2003）。

6.5.2   门窗色彩参考当地传统住宅的基本形式，门窗框料进行喷涂处理，门窗玻璃外侧、内侧或双层玻璃之间可根据需求设置窗套、窗花等装饰。

## 6.6装饰

6.6.1   我国传统住宅重视装饰，是传统文化的一个重要部分。以装饰部位来看，主要集中在屋脊、檐口、层间、门窗和基座等部位，就装饰类型来看，可分为彩绘、雕刻、匾额等，按所选材质可分为砖雕、木雕、瓦雕、油画等。为体现传统特色，新建传统住宅中宜参考当地传统住宅形式进行装饰设计，宜对复杂装饰进行简化设计。

6.6.2   建筑装饰部位主要集中在建筑主体和宅门的屋脊、檐口、层间、门窗洞口、门头、勒脚等部位。以北京四合院为例，屋脊装饰包括清水脊的“草盘子”、垂脊下的“盘子”和走兽，屋脊侧面的博缝板等，檐口部分集中了椽头雕刻、梁枋彩绘等装饰、层间的叠涩和砖雕，门窗的格栅、漏窗、砖雕等，门头的匾额、对联等，勒脚部分的叠涩做法等。

6.6.3   建筑装饰类型主要分为彩绘和雕刻，彩绘主要集中在檐口部位，雕刻应用广泛，由于传统住宅装饰较为复杂，新建传统住宅可适当简化，并选有现代装饰类性。

6.6.4   传统住宅装饰材料以木、石、砖为主，由于工艺难度较大，新建传统住宅可以现代装饰材料，如金属、木塑、有机复合材料等，材料之间应有可靠连接，并于整体建筑风格相协调。

## 6.7建筑小品

6.7.1  传统建筑中根据文化习俗讲究建筑小品的布置，例如北京四合院常在宅门位置布置门墩、影壁、抱鼓石等建筑小品，在庭院内部设置石桌石椅、水缸等建筑小品等，这些建筑小品多数与日常使用功能相结合，同事满足传统建筑审美需求。

6.7.2   传统住宅建筑小品材料多是就地取材，一般选用砖、木、石等地方材料，分别采用砌筑、搭接、雕刻等加工手法构建而成。

6.7.3   传统建筑地面铺装同样宜就地取材，优先选用那些透水透气的环保材料。

# 7 节能措施

## 7.1 遮阳

7.1.1   夏季太阳辐射通过透明围护结构进入室内，是引起室内过热，空调能耗高的主要原因。因此，采用有效的遮阳措施是改善建筑热舒适性和降低传统住宅能耗的重要途径。遮阳形式的选择，应从地区气候特点和朝向来考虑。目前，遮阳措施基本可概括为三大类：利用绿化的遮阳、结合建筑构件的遮阳和专门设置的遮阳。结合建筑构件的手法，常见的有：加宽挑檐、外廊、凹廊、阳台、旋窗等。专门设置的遮阳包括水平遮阳、垂直遮阳、综合遮阳、挡板遮阳、百叶内遮阳、活动百叶外遮阳等。

7.1.2  遮阳是控制眩光和太阳辐射进入室内的主要技术措施，但不能影响住宅外窗的采光和良好的眩光、光环境污染一个重要的原因。因此，应合理选择窗户类型、在降低太阳辐射，降低眩光，减少光环境污染，以保证室内的光环境质量。减小窗眩光的可采取以下技术措施：

1工作、学习区域应减少或避免直射阳光；

2人的视觉背景不宜为窗口；

3为降低窗亮度或减少天空视域，可采用内遮阳或外遮样技术措施；

4窗结构的内表面或窗周围的内墙面，宜采用浅色饰面。

7.1.4  水平遮阳设施的宽度应根据冬季、夏季太阳能高度角之差值水平高度来设置。使其能够满足在夏季遮挡阳光直射，在冬季不会遮挡阳光进入室内。

7.1.5  遮阳设施主要包括内遮阳和外遮阳，而外遮阳能更有效地遮挡太阳辐射。由于太阳方位角在一天中随着太阳在天空中的运动而变化，活动遮阳根据太阳高度角来调节角度以控制入光量，从而起到遮阳挡太阳辐射的作用。尤其是屋顶天窗（包括采光顶）、东西向外窗（包括透明幕墙），应采用有效的活动遮阳措施。

7.1.6  最佳活动遮阳装置是落叶乔木，其生长与温度协调一致，树叶随气温的变化萌发生长和凋零，茂盛的枝叶可以阻挡夏季灼热的阳光，而冬季温暖的阳光又会透过稀疏枝条射入室内。植物遮阳费用低，且有利于改善和净化住宅周围环境。

## 7.2 采暖

7.2.1  被动太阳能采暖按照南向集热方式分为直接受益式、集热蓄热墙式、附加阳光间式、三种基本集热方式，可根据使用情况采用其中任何一种基本方式。但由于每种基本形式各有其不足之处，如直接受益式会产生过热现象，集热蓄热墙式构造复杂，操作稍显繁琐，且与建筑立面设计难于协调。因此在设计中，建议采用两种或三种集热方式相组合的复合式太阳能采暖住宅。

三种太阳能系统的集热形式、特点和适用范围见表7.2.1。

被动太阳能建筑基本集热方式及特点

| 基本集热方式 | 集热及热利用过程 | 特点及适应范围 |
| --- | --- | --- |
| 直接受益式 | 1．采暖房间开设大面积南向玻璃窗，晴天时阳光直接射入室内，使室温上升。 2．射入室内的阳光照到地面、墙面上，使其吸收并蓄存一部分热量。 3．夜晚室外降温时，将保温帘或保温窗扇关闭，此时蓄存在地板和墙内的热量开始几外释放，使室温维持在一定水平。 | 1．构造简单，施工、管理及 维修方便 2．室内光照好，也便于建筑 外形处理。 3．晴天时升温快，白天室温 高，但日夜波幅大。 4．较适用于主要为白天使用 的房间。 |
| 集热蓄热墙式 | 1．在采暖房间南墙上设置带玻璃外罩的吸热墙体，晴天时接受阳光照射。 2．阳光透过玻璃外罩照到墙体表面使其升温，并将间层内空气加热。 3．供热方式：被加热的空气靠热压经上下风口与室内空气对流，使室温上升；受热的墙体传热至内墙面，夜晚以辐射和对流方式向室内供热。 | 1．构造较直接受益式复杂， 清理及维修稍困难。 2．晴天时室内升温较直接受益式慢。但由于蓄热墙体可在夜晚向室内供热，使日夜波幅 小，室温较均匀。 3．适用于全天或主要为夜间 使用的房间，如卧室等。 |
| 附加阳光间式 | 1．在带南窗的采暖房间外用玻璃等透过材料围合成一定的空间。 2．阳光透过大面积透光外罩，加热阳光间空气；并射到地面、墙面上使其吸收和蓄存一部分热能；一部分阳光可直接射入采暖房间。 3．阳光间得热的供热方式：靠热压经上下风口与室内空气对流，使室温上升；受热墙体传热至内墙面，夜晚以辐射和对流方式向室内供热。 | 1．材料用量大，造价较高。 但清理、维修较方便。 2．阳光间内晴天时升温快温度高，但日夜温差大。应组织好气流循环，向室内供热；否 则易产生白天过热现象。 3．阳光间内可放置盆花，用于观赏、娱乐、休息等多种功能；也可作为入口兼起冬季室 内外空间的缓冲区作用。 |

7.2.2  这三种基本集热方式具有各自的特点和适用性，对起居室（堂屋）等主要在白天使用的房间，为保证白天的用热环境，宜选用直接受益窗或附加阳光间。对于卧室等以夜间使用为主的房间（卧室等），宜选用具有较大蓄热能力的集热蓄热墙。常用的蓄热材料分为建筑类材料和相变类化学材料。建筑类蓄热材料包括由土、石、砖及混凝土砌块，室内家具（木、纤维板等）也可作为蓄热材料。水的容积比热量大，且无毒价廉，是最佳的显热蓄热材料，但需有容器。鹅卵石、混凝土、砖等蓄热材料的比热容比水小得多，因此在蓄热量相同的条件下，所需体积就要大得多，但这些材料可以作为建筑构件，不需容器或对其要求较低。进行传统住宅设计中选用太阳能集热方式时，还应考虑传统住宅的使用功能、技术及经济的可行性来确定。

7.2.3  为了获得更多的太阳辐射，南向集热窗的面积应尽可能的大，但同时需要避免产生过热现象及减少外窗的传热损失，需要确定合理的窗口面积，同时做好夜间保温。

通过能耗软件进行动态模拟，随着窗墙比的增大，采暖能耗逐渐降低。当南向集热窗的窗墙面积比大于50%后，单位建筑面积采暖能耗量的减少将趋于稳定，但随着窗户面积的增大，通过窗户散失的热量也会增大，因此，规定南向集热窗的窗墙面积比应大于50%较为合适。

7.2.4   集热蓄热墙式是在对直接受益式的一种改进，在玻璃与它所供暖的房间之间设置了蓄热体。与直接受益式比较，由于其良好的蓄热能力，室内的温度波动较小，热舒适性较好。但是集热墙系统构造较复杂，系统效率取决于集热墙的蓄热能力、是否设置通风口以及外表面的玻璃性能。经过分析计算，在总辐射强度大于300W/m2时，有通风孔的实体墙式效率最高,其效率较无通风孔的实体墙式高出一倍以上。因此在设计中推荐使用有通风口集热蓄热墙式，其次为附加阳光间式。集热效率的大小随风口面积与空气间层断面面积的比值的增大略有增加，适宜比值为0.80左右。集热表面的玻璃以透光系数性和保温性能俱佳为最优选择，因此，单层低辐射玻璃是最佳选择，其次是单框双玻窗。设计集热蓄热墙时，应遵从本设计要点。集热墙体的蓄热量取决于面积与厚度，一般居室墙体面积变化不大，因此，对厚度做以下推荐：当采用砖墙时，可取240mm或370mm，混凝土墙可取300mm，土坯墙可取200~300mm。

7.2.5   附加阳光间是实体墙与直接受益式窗的混合变形。附加阳光间增加了地面部分为蓄热体，同时减少了温度波动和眩光。当公共墙上的开孔率大于15%时，阳光间内可利用热量基本上可通过空气自然循环进入采暖房间。采用阳光间集热时，应根据设定的太阳能节能率确定集热负荷系数，选取合理的玻璃层数和夜间保温装置。阳光间进深加大，将会减少进入室内的热量，本身热损失加大。

7.2.6   墙或相变材料。蓄热体宜直接接收阳光照射，蓄热墙面和楼地面不宜大面积铺设挂毯、地毯等织物。

可采用砖、石、密实混凝土、水体或相变蓄热材料可作为建筑蓄热体。在利用太阳能采暖的房间中，为了营造良好的室内热环境，需要注意二点：1）设置足够的蓄热体，防止室内温度波动过大；2）蓄热体应尽量布置在能受阳光直接照射的地方。参考国外的经验，单位集热墙面积，宜设置3~5倍面积的蓄热体。

7.2.7   增加玻璃层数，可以加大窗的热阻，减少热损失，但同时玻璃的透过系数及窗的有效面积降低了，从而使透过玻璃的太阳得热量减少了。因此，究竟采用几层玻璃合适，主要根据南向集热窗有无夜间保温以及气候条件而定。

通过改变被分析建筑的窗墙比进行能耗模拟计算，得到不同玻璃类型，不同窗墙比情况下单位建筑面积的采暖能耗量。由分析结果知，随着窗墙比的增大，采暖能耗逐渐降低。在单层玻璃类型中，传热系数较小的单层LOW-E玻璃与传热系数较大的一般单层玻璃的采暖能耗比较接近。从造价的角度来讲，建议采用一般单层玻璃。双层玻璃中，传热系数较大的透明双层玻璃的节能效果优于双层选择性透过玻璃，其中双层透明玻璃中间充氩气，和中间填充氩气的双层LOW-E玻璃的节能效果最好。综合考虑，建议南向窗采用单层透明玻璃，有条件的可以选用中间充氩气的双层透明玻璃，或者双层LOW-E玻璃。

当窗墙比超过50％左右时，部分时段的室内温度高于26℃。所以建议，南向直接受益窗的窗墙比大于50％时，应增加室内蓄热体的数量。

对于玻璃类型，在气候相对温和的拉萨地区，选用单层玻璃还是双层玻璃，对建筑节能影响不显著。

7.2.8   集热窗应综合考虑遮阳系数、传热系数和空气渗透系数，应优于所在气候区国家、行业和地方建筑节能设计标准和实施细则规定的指标。

## 7.3保温隔热

7.3.1   外围护结构的保温性能应不低于所在地区、国家或地方现行节能设计标准的要求

蓄热材料应符合以下规定：

1  应采用成本低、比热容大，且性能稳定、无害，吸热放热容易的蓄热材料。

2  墙体、地面应采用比热容大的材料，如砖、石、密实混凝土，并符合传统住宅设计要求。条件许可时可设置专用的水墙或相变材料蓄热。常用蓄热材料的热物理参数详见表7.3.1。

表7.3.1  常用显热蓄热材料的热物性参数

| 材料名称 | 表观密度ρ0 kg/m3 | 比热Cp kJ/（kg·℃) | 容积比热y·Cp kJ/（m3·℃) | 导热系数λ W/m·K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 1000 | 4.20 | 4180 | 2.10 |
| 砾石 | 1850 | 0.92 | 1700 | 1.20～1.30 |
| 砂子 | 1500 | 0.92 | 1380 | 1.10～1.20 |
| 土（干燥） | 1300 | 0.92 | 1200 | 1.90 |
| 土（湿润） | 1100 | 1.10 | 1520 | 4.60 |
| 混凝土砌块 | 2200 | 0.84 | 1840 | 5.90 |
| 砖 | 1800 | 0.84 | 1920 | 3.20 |
| 松木 | 530 | 1.30 | 665 | 0.49 |
| 硬纤维板 | 500 | 1.30 | 628 | 0.33 |
| 塑料 | 1200 | 1.30 | 1510 | 0.84 |
| 纸 | 1000 | 0.84 | 837 | 0.42 |

随着技术的发展，特别是节能的影响，国际照明委员会编写了《国际采光指南》，为设计提供了设计依据和标准。通过降低北向房间层高，利用晴天采光计算方法设计采光，约可减小15%的开窗面积，进而减少北向开窗面积，具有重要的节能和经济意义。

在传统住宅的主要入风口，即在外门口加设一个防寒门斗，可减少冷风进入楼内，使冷天房间更为舒适。防寒门斗的设置，首先要考虑门的朝向问题。我国北方不少传统住宅为了充分利用南向房间，把外门（多数为单元门）朝北向开，以致在外门敞开或损坏的情况下，北风大量灌入。因此，在加设门斗时，宜将门斗的入口转折90℃，转为朝东，以避开冬天最多风向——北向和西北向，减少寒风吹袭。其次，还要考虑门斗的尺寸大小。门斗后应至少有1.2～1.8m的空间，门斗应该密封良好，在冬季起到避风防寒作用。

7.3.2   建筑外围护结构的隔热有外隔热、结构自身隔热和内隔热三种方式。外隔热有外反射隔热、外遮阳隔热、外通风、外蒸发隔热和外阻隔热等；结构隔热就是靠外墙自身的蓄热能力吃热，不让或少让进入的热量传入室内；内隔热有表面低辐射隔热、通风隔热和内阻隔热等。三种隔热方式比较，以外隔热的效果为最好。

风的出口和入口的相对大小影响室内空气流速，出风口面积小于进风口面积，室内空气流速增加；出风口面积大于进风口面积，室内空气流速降低，如图7.3.2所示。因此建筑在主导风向迎风面开窗面积，不应小于背风面上的开窗面积，以增加室内的空气流动。

图7.3.2  风的出口和入口的相对大小对室内空气流速的影响

采用浅色饰面材料的围护结构外墙面，在夏季有太阳直射时，能反射较多的太阳辐射热，从而能降低空调时的得热量和自然通风时的内表面温度，当无太阳直射时，它又能把围护结构内部在白天所积蓄的太阳辐射热较快地向外天空辐射出去，因此，无论是对降低空调耗电量还是对改善无空调时的室内热环境都有重要意义。

## 7.4 通风降温

7.4.1   传统住宅室内通风是提高室内空气质量，改善室内热环境的重要措施，目前传统住宅外窗设计中，外窗面积有越来越大的趋势，但外窗的可开启面积非常小，有的传统住宅根本达不到外窗开启面积的30%或25%的要求。在这样的外窗开启面积下，欲创造一个室内自然通风良好的热环境是不可能的。为保证居住建筑室内的自然通风环境，强调提出本条规定是非常必要和现实的。

7.4.2  自然通风是我国南方地区防止室内过热有效措施。为了寻求良好的空气品质与节能的一个较好的结合点。对房间通风口的面积作出规定，除了满足改善室内热环境条件外，还能满足室内卫生要求，又达到了节约能源的目的。自然通风口净面积Sf的确定主要根据以下理由：

热压通风口的面积与进排风口的垂直距离、室内外的温差、房间面积密切相关。表7.4.2-1给出了房间面积为18m2、夏季空调时段室内温度为26℃时，不同的上下通风口垂直距离H、不同的室内外温差△t下的进排风口的面积F。图7.4.2-2给出了单个通风口面积与上下通风口的垂直距离、室内外温差的关系。

表7.4.2-1   不同的上下通风口垂直距离H、不同的室内外温差△t下的进排风口的面积

| H/m △t/℃ | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 |
| 8 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.018 |
| 10 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 |
| 12 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 |
| 14 | 0.02 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |

当房间面积A≠18m2时，单个通风口的面积：

......               ..............  ..........（5.3.1）

式中    n——修正系数，n=A/18；

A——实际房间面积（m2）。

图7.4.2-2   单个通风口面积与上下通风口垂直距离、室内外温差的关系曲线

7.4.3   在夏季夜间或室外温度较低时，利用室外温度较低的空气进行通风是建筑降温、节省能耗的一个有效方法。穿堂风是我国南方地区传统建筑解决潮湿闷热和通风换气的主要方法，不论是在住宅群体的布局上，或是在单个住宅的平面与空间构成上，都非常注重穿堂风的形成。

房间所需要的穿堂风应满足两个要求，即气流路线应流过人的活动范围和建筑群与房间的风速应达到0.30m/s以上。

在烟囱效应和风塔的设计应科学、合理地利用风压和热压，处理好在建筑的迎风面与被风面形成的风压，注重建筑通风中厅和通风烟囱效在功能与建筑构造、建筑室内空间上的结合。

7.4.4  住宅外、内遮阳宜采用活动式的遮阳，可以在一年中季节的变化，根据一天中时间的变化和天空的阴暗情况进行调节，在不影响自然通风、采光、视野的前提下冬季争取日照，夏季遮阳，注意窗口向外眺望的视野以及它与建筑立面造型之间的协调，并且力求遮阳系统构造简单，经济耐用。

7.4.5  夏季降温时，室内热量部分来自室内照明、家用电器设备等内部热源，被动冷却最简单、最经济的方法之一就是减少建筑内部热量产生。

7.4.6  采用浅色饰面材料的围护结构外墙面，在夏季有太阳直射时，能反射较多的太阳辐射热，从而能降低空调时的得热量和自然通风时的内表面温度，当无太阳直射时，它又能把围护结构内部在白天所积蓄的太阳辐射热较快地向外天空辐射出去，因此，无论是对降低空调耗电量还是对改善无空调时的室内热环境都有重要意义。

房屋外围护结构的隔热有外隔热、结构自身隔热和内隔热三种方式。外隔热有外反射隔热、外遮阳隔热、外通风、外蒸发隔热和外阻隔热等；结构隔热就是靠外墙自身的蓄热能力吃热，不让或少让进入的热量传入室内；内隔热有表面低辐射隔热、通风隔热和内阻隔热等。三种隔热方式比较，以外隔热的效果为最好。外墙外保温就属外阻隔热，它不仅能使夏季白天最热期间的室外热量不易进入外墙传入室内，而且还能使外墙内侧重质结构在空调制冷时吸收的冷量，在深夜室外气温较低，关闭空调且开窗使用时，能向室内放出冷量以改善室内热状况。垂直绿化是兼外遮阳、外蒸发和外阻隔热为一体的最佳外墙外隔热措施，应优先采用。

对于外墙与屋面的隔热性能要求，目前的热工性能控制指标只是从外墙和屋面的热惰性指标来控制，尚不能全面反映外围护结构在夏季热作用下的受热与传热特征，以及影响外围护结构隔热质量的综合因素。特别是对于轻质结构的外墙与屋面，热惰性指标都低，很难达到隔热指标限值的要求。对夏热冬冷、夏热冬暖及温和地区传统住宅的外墙，提出宜采用外反射、外遮阳、外通风及垂直绿化等外阻隔热措施以提高其隔热性能，理论计算及实测结果都表明是一条可行而有效的隔热途径，也是提高轻质外围护结构隔热性能的一条最有效的途径。